 

Mikołajki Pomorskie, 2023-09-26

Strona internetowa prowadzonego postepowania:

https:// platformazakupowa.pl/pn/mikolajkipomorskie

**Wyjaśnienia do treści SWZ**

**Nazwa zadania: „Bezpieczne przejście w Mikołajkach Pomorskich”**

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań do treści SWZ i udziela

następujących wyjaśnień**:**

Pytanie 1

1 ) Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2 , M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

Odpowiedź:

Obliczenia wykonane zostały przez uprawnionego projektanta branży elektrycznej w zgodności z obowiązującymi normami w tym zakresie.

Pytanie 2  
2) Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowane, a nie zostały podane. Normy na słupy i oświetlenie jakie. Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestników ruchu. nowych norm: PN-EN 13201-2 :2016-03 PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3 Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy o efektywności energetycznej z maja 2016.

Pytanie 3  
3) Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1 \_ EN 60598-2 W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa :Organ właściwy w sprawach zamówień publicznych, w zakresie w zakresie określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Zgodnie z definicją z rozporządzenia 2019/1020, przez „nadzór rynku” należy rozumieć jako „czynności wykonywane i środki stosowane przez organy nadzoru rynku w celu zapewnienia, aby produkty spełniały wymagania określone w mającym zastosowanie unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym oraz w celu zapewnienia ochrony interesu publicznego określonego w tym prawodawstwie” (art. 3 pkt 3). System nadzoru rynku w Polsce tworzą Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organy nadzoru rynku uprawnione do kontroli wyrobów i prowadzenia postępowań administracyjnych wobec wyrobów niespełniających obowiązujących na terenie Unii Europejskiej wymagań. Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktowe, wymagania dla sprzętu elektrycznego:

Odpowiedź na pytanie 2 i 3

Szczegółowy wykaz norm i aktów prawnych dla produktów przyjętych przy realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia ujęte zostały w projekcie oraz STWiORB i udostępnione przez Zamawiającego w materiałach. W przypadku braku jakichkolwiek przepisów należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Jakość zastosowanych wyrobów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości. Na zastosowanym produkcie musi widnieć informacja, że wyrób posiada aprobatę techniczną IBDiM i jej numer/nazwę jednostki certyfikującej etc. bądź też znak budowlany „B” i/lub znak „CE”, w zgodności z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Wyroby bez dokumentów potwierdzających przez producenta o ich jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania.  Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wskazaniami w projekcie, STWiORB oraz aktualnymi (obowiązującymi) normami i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Mikołajki Pomorskie, 2023-09-26

Zatwierdził: Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

Maria Pałkowska Rybicka