## opis budynków
Wykaz budynków
budynek | lokalizacja | stan budynku | rok budowy | powierzchnia użytkowa | sprawne urządzenia odgromowe | materiały konstrukcyjne |  |  |  | zabezpieczenia przeciwpożarowe | zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
[6 empty] | ściany | stropy | stropodachy | pokrycie dachu
| al. Jana Pawła II 13, Warszawa | sprawny | 1965 | 4813 | TAK | Piwnica żelbet, ściany gazobeton | Akermana | Żelbet | Papa | 1. System sygnalizacji pożaru, 2. Oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne, 3. Dźwiękowy System Ostrzegawczy, 4. System oddymiania, 5. Urządzenia gaśnicze, 6. Hydranty, 7. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1. System sygnalizacji włamania i napadu, 2. Całodobowa ochrona, 3. Kontrola dostępu, 4. Depozytory kluczy na kartę
| ul. Grójeckia 19/25, Warszawa | sprawny | 1966 | 553,53 dotyczy jednej kondygnacji | TAK | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Papa | 1. System sygnalizacji pożaru, 2. Podręczne urządzenia gaśnicze, | 1. System sygnalizacji włamania i napadu, 2. Całodobowa ochrona, 3. Kontrola dostępu, 4. Depozytory kluczy na kartę, 5. Kraty w zamkach,
| ul. Fabryczna 2, Białystok | sprawny | Lata 60 XX w. |  | TAK | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Papa | 1. System sygnalizacji pożaru, 2. Podręczne urządzenia gaśnicze, 3. Hudranty, 4. Drzwi pożarowe | 1. Ochrona fizyczna, 2. Depozytor kluczy, 3. Kontrola dostępu
*Rodzaje zabezpieczeń przeciwkradzieżowych: - Co najmniej 2 zamki wielozapadkowe - j.w. w tym jeden atestowany o zwiększonej odporności - Dozór pośredni - Dozór bezpośredni – własne służby - Dozór bezpośredni – koncesjonowana firma ochrony - Alarm miejscowy - Alarm z powiadomieniem w miejscu odległym - Monitorowanie z włączeniem do akcji załóg interwencyjnych - Szyby pancerne - Drzwi atestowane - Okratowanie/zabezpieczenie otworów zewnętrznych lokali znajdujących się w piwnicach i na parterach lub do których jest dostęp z tarasów, balkonów, dachów itp.