Wągrowiec, dnia 29.08.2023 r.

RI.271.11.2023.FZ

Wyjaśnienie Nr 1

do Specyfikacji Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej "ustawą Pzp" prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji  na postawie art. 275 pkt. 1 w/w ustawy.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sienno”

Zgodnie z Art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w związku                                           z prowadzonym postępowaniem, wpłynęło pytanie dotyczące w/w zamówienia:

PYTANIE NR 1

Proszę o informacje czy ogrodzenie ma być wykonane z podmurówką , jeżeli nie to proszę o nie określanie wysokości bramo – furki , gdyż trudno będzie dopasować ogrodzenie o wysokości 120 cm do bramo-furki o wysokości 135 cm

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Planowane jest wykonanie ogrodzenia bez podmurówki. Wysokość bramo - furtki dostosować do wysokości ogrodzenia.