Gmina Trzebownisko udziela odpowiedzi na pytania cd.

1. W nawiązaniu do pytania i odpowiedzi nr 2 z dnia 22-02-2022 r. informujemy, że pytanie dotyczy całej stali zbrojeniowej dla obiektu stacja odwadnia osadu ( Rys. 201809-Ł.PW-K-6.05 -K-6.22). Suma stali z rysunków nie zgadza się z ilością z przedmiaru. Prosimy o podanie poprawnych ilości stali zbrojeniowej i poprawę przedmiarów.

Odp. Na pytanie 1

Łączną wartość dla poz. 32 należy przyjąć 27,30 t. Dla poz. 33 należy przyjąć wartość 38,609 t.

W załączeniu skorygowany przedmiar.