# Wolbrom, dnia 19.09.2022r.
1. WTI.271.2.12.2022.ZP
3. WG ROZDZIELNIKA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wolbromiu – Etap I – Park Miejski miejscem turystyki i rekreacji w Wolbromiu”

I. Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 zpóźn.zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela na nie odpowiedzi.

Zapytanie nr 1 .

Pytanie Nr 1. Proszę o udostępnienie brakujących rysunków, tj. profili przyłączy i instalacji wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, rysunek włączenia do sieci wodociągowej, rysunek studni wodomierzowej, schematy zestawów wodomierzowych, schematy studni kanalizacyjnych, schematy włączenia do istniejących/projektowanych studni kanalizacyjnych, schemat technologii fontannowej.
Odp.: Zamawiający załącza brakujące rysunki jako załącznik nr 1 do odpowiedzi - Dokumentacja instalacji sanitarnych.

Pytanie Nr 2. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy uwzględniać w wycenie włączenia do sieci wodociągowej (zostanie nieodpłatnie wykonane przez WZWKGKiM?). W przeciwnym wypadku proszę o uzupełnienie przedmiarów o pozycje dotyczące tego zakresu prac.
Odp. Włączenie do sieci wodociągowej nie jest zakresem zadania.

Pytanie Nr 3. Prosimy o wyjaśnienie czy włączenia do sieci kanalizacyjnej należy uwzględniać w wycenie (zostaną nieodpłatnie wykonane przez WZWKGKiM?). Jeśli należy je skalkulować w ofercie proszę o wyjaśnienie czy włączenia następują poprzez istniejące czy projektowane studnie (rozbieżności w dokumentacji) oraz proszę o uzupełnienie przedmiarów o pozycje dotyczące tego zakresu prac
Odp. Włączenie do sieci kanalizacyjnej należy uwzględnić w wycenie. Zamawiający załącza brakujące rysunki jako załącznik nr 1 do odpowiedzi - Dokumentacja instalacji sanitarnych i zmienione przedmiary - jako załącznik nr 3 do odpowiedzi.

Pytanie Nr 4. Prosimy o uzupełnienie udostępnionych przedmiarów o pozycje dotyczące:
a) dostawy i montażu studni wodomierzowej,
b) dostawy i montażu elementów składających się na zestawy wodomierzowe (w studni
wodomierzowej oraz w pomieszczeniu technicznym fontanny),
c) dostawy i montażu zasuwy za włączeniem do sieci wodociągowej,
d) zastosowania zabezpieczenia ścian wykopów przy budowie przewodów wodociągowych,
e) wykonania próby szczelności przewodów kanalizacyjnych.
Odp. Zamawiający załącza zmienione przedmiary jako załącznik nr 3 do odpowiedzi.

Zapytanie nr 2.

Pytanie Nr 1. W związku z charakterem wynagrodzenia-proszę o potwierdzenie, ze zakres prac jest zgodny z przedmiarem robót.
Odp.: Zamawiający załącza zmienione przedmiary jako załącznik Nr 3 do odpowiedzi.

Zapytanie nr 3.

Pytanie Nr 1. Czy w poz. 72.8-7.2.9 nie powinno być krotności 2? Wg opisu grubości warstw asfaltu to 4 cm plus 4 cm.
Odp.: Zamawiający załącza zmienione przedmiary jako załącznik Nr 3 do odpowiedzi.

Pytanie Nr 2. Czy opisane na legendzie PZT (oznaczenie nr 10) Istniejące nawierzchnie utwardzone do rozbiórki 684,23m2 zawierają się w poz. 8.3.1 przedmiaru robót? Jeśli nie-proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru. Co należy zrobić z materiałem? Brak pozycji dot. wywozu i utylizacji.
Odp.:Poz. 8.3.1 przedmiaru robót dotyczy istniejących nawierzchnie utwardzonych do rozbiórki. Zamawiający załącza zmienione przedmiary jako załącznik nr 3 do odpowiedzi.

Pytanie Nr 3. Ile ma być stojaków na rowery? 4 szt., czy 2 szt? Proszę ewentualnie o korektę przedmiaru robót.
Odp.: Należy przyjąć do wyceny 4 stojaki na rowery. Zamawiający załącza zmienione przedmiary jako załącznik nr 3 do odpowiedzi.

Pytanie Nr 4. Proszę o potwierdzenie metraży z przedmiaru jako prawidłowe- na planie PZT są większe ilości.
Odp.: Zamawiający załącza zmienione przedmiary jako załącznik nr 3 do odpowiedzi.

Zapytanie nr 4.

Pytanie Nr 1. Potwierdzenie przez Zamawiającego , że zakres robót jest zgodny z przedmiarem oraz prosimy o potwierdzenie uwzględnienia w w/w przedmiarze budowy przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego dla toalety dwustanowiskowej.
Odp.: Zamawiający załącza zmienione przedmiary jako załącznik nr 3 do odpowiedzi.

Zapytanie Nr 7.

Pytanie Nr 1. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji projektowej dotyczącej zakresu elektrycznego.
Odp.: Zamawiający załącza brakujące rysunki jako załącznik nr 2 do odpowiedzi - Dokumentacja instalacji elektrycznej.

Zapytanie Nr 8.

Pytanie Nr 1. Czy zakres przetargu obejmuje wykonanie sieci elektrycznej oświetlenia terenu,
Odp.: Tak.

Pytanie Nr 2. Czy zakres przetargu obejmuje dostawę i montaż latarń,
Odp.: Tak.

Pytanie Nr 4. Prosimy o przekazanie projektów wykonawczych przyłączy wodnych i kanalizacyjnych,
Odp.: Zamawiający załącza brakujące rysunki jako załącznik nr 1 do odpowiedzi - Dokumentacja instalacji sanitarnych.

Pytanie Nr 5. Prosimy o przekazanie projektów wykonawczych sieci elektryczne,
Odp.: Zamawiający załącza brakujące rysunki jako załącznik nr 2 do odpowiedzi - Dokumentacja instalacji elektrycznej.

II. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą,
Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą, a co za tym idzie zmiany następujących rozdziałów SWZ:

- rozdział XXIII, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:
„ 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej nie później niż do dnia 12.10.2022r. do godziny 12:00,00

Uwaga
Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, https://platformazakupowa.pl/transakcja/627514 tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.”

- rozdział XXIV SWZ, otrzymuje brzmienie:
„Termin związania ofertą upływa w dniu 10.11.2022r.”

- rozdział XXV, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2022r. o godzinie 12:30, na komputerze
Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.”

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian

W wyniku zmiany z dn. 19.09.2022r. Załącznik nr 6 do SWZ traci ważność. Obowiązuje Załącznik nr 3 do odpowiedzi – Przedmiary robót – po zmianie z dn. 19.09.2022r.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły jeszcze zapytania na które Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie po przeanalizowaniu.

Dokument został podpisany przez:
Krzysztof Wolczyński
Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjneg

Załączniki:

Załącznik Nr 1 do odpowiedzi - Dokumentacja instalacji sanitarnej (z dn. 19.09.2022r.)

Załącznik Nr 2 do odpowiedzi - Dokumentacja instalacji elektrycznej (z dn. 19.09.2022r.)

Załącznik nr 3 do odpowiedzi – Przedmiary robót – po zmianie z dn. 19.09.2022r.

Rozdzielnik:
1. - Platforma przetargowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/627514
2. - aa.