SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych na usługi serwisu sprzętu medycznego oraz wykonanie testów specjalistycznych

- Informacje ogólne

- Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork, Regon 770901505, NIP 841-14-61-899

Numer telefonu: 059 86 35 249

Adres poczty elektronicznej: zampub@szpital-lebork.com.pl

Adres strony internetowej: https://www.szpital-lebork.com.pl/

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia): https://platformazakupowa.pl/transakcja/539282

- Niniejsze postępowanie oznaczone jest znakiem: ZP-TP/46/21

- Nazwa postępowania: „Usługi serwisu sprzętu medycznego oraz wykonania testów specjalistycznych”.

- Ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia jest mowa o:

„Platformie zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwane dalej „Platformą” lub „Systemem”.

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na platformie zakupowej Open Nexus.

- Zarejestrowanie i utrzymanie konta na platformie zakupowej oraz korzystanie z platformy jest bezpłatne.

- Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą pzp” lub „pzp” oraz aktów wykonawczych do niej, o wartości zamówienia poniżej progów unijnych. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług  serwisu sprzętu medycznego w SPS ZOZ w Lęborku, którego wykaz stanowi Załącznik nr 4. Postępowanie podzielono na 109 części, w tym 2 części dotyczące wykonania testów specjalistycznych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedstawione oferty nie obejmujące całego asortymentu w ramach danej  części spowoduje jej odrzucenie bez dalszego rozpatrywania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

- Stały Nadzór Techniczny nad aparaturą, o której mowa w ust.1, dla części 1–97 oraz 101 – 107 obejmuje:

- bieżącą konserwację,

- naprawy,

- wykonywanie czynności konserwacyjno-przeglądowych zalecanych przez producenta w określonych odstępach czasu, a jeśli producent ich nie określił, to z częstotliwością minimum co 12 miesięcy w zakresie ogólnym,

- orzekanie o stanie technicznym zgodnie ze zleceniami Zamawiającego,

- dokonywanie bieżących wpisów do paszportu technicznego urządzenia odnośnie wszystkich wykonywanych napraw i przeglądów okresowych.

- Zakres obsługi aparatury dla części nr 98–100 obejmuje:

- Przeglądy okresowe:

- regularne przeglądy okresowe – interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta; terminy przeglądów uzgadniane z Zamawiającym,

- sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- kontrola występowania usterek zewnętrznych,

- inspekcja zużycia części,

- oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,

- smarowanie ruchomych części mechanicznych,

- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,

- konserwacja i aktualizacja software`u systemowego i aplikacyjnego,

- porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych,

- sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- dokumentacja przeglądów,

- Kontrola jakości podczas przeglądów okresowych

- sprawdzenie jakości obrazu,

- sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury,

- ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchyleń od wartości optymalnych.

- Naprawy

- Modyfikacje

- przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia.

- dokonywanie bieżących wpisów do paszportu technicznego urządzenia odnośnie wszystkich wykonywanych napraw i przeglądów okresowych.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac w zakresie przedmiotowym, zgodnie z wykazem aparatury stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ważność przeglądu okresowego przez minimum czasu trwania umowy.

- Poszczególne sukcesywne świadczenie usług wykonywania przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu medycznego będą wynikać z bieżących potrzeb Zamawiającego, co jest równoważne z możliwością niezrealizowania przedmiotu umowy w całkowitej ilości i zakresie, wskazanych w formularzach asortymentowo-cenowych.

- Ewentualne niezrealizowanie przedmiotu umowy w pełnej ilości i zakresie, wskazanych w formularzach asortymentowo-cenowych, nie będzie skutkowało obciążeniem Zamawiającego płatnością za niezrealizowaną część zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy w ciągu maksymalnie 72 godzin w dni robocze po otrzymaniu zlecenia drogą e-mail lub faxem od Zamawiającego oraz usunąć awarię w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od momentu przystąpienia do naprawy albo, a gdy wartość materiałów i części zamiennych przekracza wartość 1 500,00 zł netto jednej naprawy, od momentu uzyskania pisemnej zgody na przystąpienie do naprawy i rozpoczęciu jej realizacji. W przypadku konieczności naprawy poza granicami Polski lub w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych z zagranicy czas wykonania naprawy wydłuża się do 10 dni roboczych. W przypadku braku możliwości dotrzymania w/w terminu Wykonawca może opcjonalnie i bezpłatnie udostępnić Zamawiającemu urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z urządzeniem poddawanym naprawie lub przeglądowi.

Oferowany czas reakcji serwisu stanowi kryterium oceny ofert.

- Usługa przeglądów okresowych będzie świadczona przez Wykonawcę na terenie obiektów Zamawiającego lub w punkcie serwisowym Wykonawcy. Dojazd serwisu oraz transport materiałów eksploatacyjnych i urządzeń musi być wliczone w koszty wykonania usługi przeglądu.

- Zlecenia na prace stanowiące przedmiot zamówienia przekazywane będą przez kierownika Działu Technicznego lub osobę upoważnioną faxem lub drogą e-mail.

- Wszystkie działania Wykonawcy w zakresie przedmiotu zamówienia podlegać będą kontroli:

- Kierownika Działu Technicznego lub osoby upoważnionej,

- Koordynatora Sekcji Aparatury Medycznej.

- Wykonawca określi dane kontaktowe przedstawiciela Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację umowy.

- Wykonawca poinformuje kierownika Działu Technicznego o wykonaniu zlecenia. Każde zlecenie musi być udokumentowane na karcie pracy i potwierdzone przez jednostkę, dla której została wykonana usługa (oddział). Każdorazowo przed wykonaniem zlecenia Wykonawca zobowiązany będzie do wypełnienia Książki Usterek na oddziale jednostki, dla której usługa będzie wykonywana.

- Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenie kopi świadectwa legalizacji urządzenia kontrolno-pomiarowego biorącego udział w czynnościach konserwacyjno-przeglądowych wraz z protokołem przeglądu.

- Wykonawca zobowiązany jest przed podjęciem i po zakończonych pracach serwisowych zameldować się w Dziale Technicznym. Wykonawca powinien wykonywać czynności konserwacyjno-przeglądowe oraz naprawy w godzinach 7:00 - 15:00.

- Usługi powinny być wykonywane w czasie ustalonym w porozumieniu z pracownikiem Działu Technicznego, tak aby nie spowodowały zakłóceń w pracy SPS ZOZ.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wszystkich niezbędnych materiałów do naprawy sprzętu medycznego, a także do przedstawienia Zamawiającemu wykazu materiałów i części zamiennych wykorzystanych w danym miesiącu – w wersji papierowej i elektronicznej. Rozliczenie wykorzystania materiałów i części zamiennych oraz karty pracy, potwierdzone przez jednostkę użytkującą sprzęt, na podstawie, których została wykonana usługa, muszą zostać dostarczone kierownikowi Działu Technicznego.

- Wykonawca każdorazowo po wykonaniu czynności objętych przedmiotem zamówienia, musi sporządzić kartę pracy (raport) w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisaną przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, zawierającą następujące informacje:

- pełna nazwa urządzenia wraz z numerem seryjnym, jeśli jest podany

- rodzaj wykonanej usługi,

- wyszczególnienie wymienionych podzespołów,

- czas naprawy w roboczogodzinach.

- Prawidłowo wystawiona faktura rozumie się jako dokument wystawiony na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatkach od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535) oraz zawierający m. in. następujące informacje:

- faktura w języku polskim,

- numer umowy,

- pełna nazwa urządzenia wraz z numerem seryjnym, jeśli jest podany,

- rodzaj wykonanej usługi,

- wartości zgodnie z arkuszem asortymentowo-cenowym.

– powyższe informacje można zawrzeć za załączniku do faktury.

- Wykonawca ma obowiązek posiadania:

- odpowiedniego zaplecza technicznego,

- dostępu do części zamiennych, części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu,

- personelu o udokumentowanych kwalifikacjach i doświadczeniu,

- odpowiednich procedur i instrukcji dotyczących wykonywania czynności serwisowych, zgodnie z zaleceniami producenta.

- Wykonawca skierują do realizacji zamówienia publicznego co najmniej jedną osobę przeszkoloną w zakresie przeprowadzania usług serwisu urządzenia będącego / urządzeń będących przedmiotem zamówienia (osoba z uprawnieniami SEP E i D – kontrolno-pomiarowe) dla części od 1 do 107.

- Na zakup materiałów i części zamiennych do kwoty 1 500,00 zł netto przy jednej naprawie Wykonawca nie potrzebuje pisemnej zgody Zamawiającego. Powyżej kwoty 1 500,00 zł netto jednej naprawy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kalkulację naprawy w formie oferty, na podstawie której Zamawiający wyrazi pisemną zgodę w formie akceptacji oferty, na zakup materiałów eksploatacyjnych i pokrycie kosztów. Jeżeli wartość naprawy wraz z częściami zamiennymi przekracza wartość urządzenia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu powyższą informację w celu podjęcia przez Zamawiającego decyzji dotyczącej naprawy. Powyższa korespondencja wydłuża terminów realizacji wykonania usług.

- W przypadku nie zaakceptowania kalkulacji wykonania naprawy sporządzonej przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania naprawy.

- Wykonawca dokona wpisu w paszporcie technicznym naprawy, konserwacji, przeglądu z wyznaczeniem daty następnego przeglądu, wymienionych części zamiennych, zakończy naprawę/konserwację/przegląd dopuszczeniem danego urządzenia do użytkowania oraz naklejeniem naklejek z datą następnego przeglądu w widocznym miejscu na urządzeniu.

- Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych materiałów i części zamiennych po przedstawieniu Zamawiającemu wykazu zużytych materiałów oraz części i akceptacji przez kierownika Działu Technicznego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności konserwacyjnych, przeglądowych oraz napraw zgodnie z harmonogramem wynikającym z właściwości danego sprzętu, obowiązującymi instrukcjami, standardami i normą. Zamawiający wskazał w arkuszu asortymentowo-cenowym daty przeglądów urządzeń. Wykonawca będzie zobowiązany do kontaktu z Działem Technicznym z 30 dniowym wyprzedzeniem od końca ważności obecnego przeglądu, w celu ustalenia konkretnej daty wykonania przeglądu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady wykonania usługi i udziela gwarancji na wykonane usługi min. 6 miesięcy od daty naprawy lub konserwacji.

Oferowany okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.

- Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia każdorazowo faktury zakupu części zamiennych.

- Za wykonane usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą.

- Minimalny termin płatności wymagany przez Zamawiającego to 60 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury oraz kart pracy w przypadku naprawy.

- Minimalny termin płatności wymagany przez Zamawiającego to 60 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury oraz wynikami testów. (dotyczy części nr 108, 109).

- Wszystkie zakupione wyroby, usługi, materiały eksploatacyjne i inne środki konieczne do realizacji zadań SPS ZOZ muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym także Ochrony Środowiska, BHP, OC, Ppoż., Bezpieczeństwa Informacji i Danych Osobowych oraz Bezpieczeństwa żywności.

- Nazwa przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 50.40.00.00-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

- Wszystkie zakupione wyroby, usługi, materiały eksploatacyjne i inne środki konieczne do realizacji zadań Zamawiającego muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym także Ochrony Środowiska, BHP, OC, Ppoż., Bezpieczeństwa Informacji i Danych Osobowych oraz Bezpieczeństwa żywności (jeśli dotyczy).

- Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych: Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

- Termin wykonania zamówienia

- Wymagany termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy – od 01.01.2022 r.  do 31.12.2022 r.

- Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/539282

- W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

- Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

- włączona obsługa JavaScript,

- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

- Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,

- Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

- zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Zamawiający dopuszcza również komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej, email zampub@szpital-lebork.com.pl

- Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

- Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami

Osobami uprawnionymi do komunikowania się z wykonawcami są:

Eliza Kruk, Anna Betcher, Leszek Kaiser – Dział Analiz Projektów i Zamówień Publicznych

Daniel Mejna – Dział Techniczny

Daniel Wetta – Sekcja Aparatury Medycznej

- Informacja o warunkach udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 PZP dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

Opis spełnienia warunku: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

Opis spełnienia warunku: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Opis spełnienia warunku: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- zdolności technicznej lub zawodowej

Opis spełnienia warunku: Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj. co najmniej jedną osobą przeszkoloną w zakresie przeprowadzania usług serwisu urządzenia będącego / urządzeń będących przedmiotem zamówienia (osoba z uprawnieniami SEP E i D – kontrolno-pomiarowe) dla części od 1 do 107.

- dla części od 108 i 109 – posiada akredytację w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 155) tj. dokumentu uprawniającego do przeprowadzenia testów specjalistycznych aparatury rentgenowskiej i urządzeń pomocniczych, wykonywanych zgodnie z załącznikiem nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych (Dz. U. 2015 poz. 2040, tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 884

- Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania

- Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 PZP,  wykonawcę:

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

  - udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 KK,

  - handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK,

  - o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 25.6.2010 r. o sporcie,

  - finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK,

  - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

  - powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  - przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 KK, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d KK, lub przestępstwo skarbowe,

  - o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

- wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 109 PZP.

- W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców.

- Wykonawca może zostać́ wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Informacja o podmiotowych środkach dowodowych

- Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

- Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą  oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.

- Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w formie elektronicznej, w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 PZP.

- Zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 wezwie wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, co złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni do dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

  - Dla części od 1 do 107 Wykonawca winien przedstawić: uprawnienie SEP E i D – kontrolno-pomiarowe

  - Dla części od 63 do 100 Wykonawca będący autoryzowanym serwisantem wytwórcy winien przedstawić dokument potwierdzający, iż jest autoryzowanym serwisantem wytwórcy wg Załącznika nr 5 do SWZ,

  - Dla części od 63 do 100 Wykonawca niebędący autoryzowanym serwisantem wytwórcy, winien przedstawić następujące dokumenty:

  - instrukcje serwisowe wytwórcy,

  - procedury i wykonywane czynności określone przez wytwórcę,

  - dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób wskazanych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia, wydanych przez wytwórcę imiennie na wskazane osoby oraz na określony typ i model urządzenia medycznego objętego umową,

  - umowa licencyjna uprawniająca do dysponowania kluczami i kodami do oprogramowania serwisowego w zakresie umożliwiającym realizacje przedmiotu zamówienia, jeżeli dotyczy to danego modelu urządzenia,

  - umowa licencyjna uprawniająca do dysponowania dokumentacją techniczną wytwórcy (instrukcje serwisowe, procedury i zakres czynności), w zakresie przedmiotu zamówienia,

  - umowy o pracę osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy,

  - wzór protokołu z realizacji przedmiotu zamówienia zgodny z instrukcjami, procedurami i czynnościami określonymi przez wytwórcę,

  - zakresie części od 63 do 100 - oświadczenie, że jest podmiotem spełniającym łącznie warunki zamieszczone w Rozdziale IX, ust. 4, pkt. 3) niniejszej SWZ wg Załącznika nr 6 do SWZ

  - Dla części od 108 i 109 – akredytacji w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 155) tj. dokumentu uprawniającego do przeprowadzenia testów specjalistycznych aparatury rentgenowskiej i urządzeń pomocniczych, wykonywanych zgodnie z załącznikiem nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych (Dz. U. 2015 poz. 2040, tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 884).

  - Załącznik nr 7 – Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą  do 14.01.2022 r. (30 dni).

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta, arkusz asortymentowo-cenowy, przedmiotowe środki dowodowe oraz wszelkie oświadczenia składane elektronicznie, muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę / osoby upoważnioną / upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej poprzez podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę / osoby upoważnioną / upoważnione.

- Oferta powinna być:

- sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim; w przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanych przez Zamawiającego wzorów, oferta oraz załączniki powinny zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorach,

- złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

- podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę / osoby upoważnioną / upoważnione.

- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą być zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 r. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.

- Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 cyt. ustawy, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez wykonawcę podjęcia, przy dołożeniu należytej staranności, działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy pzp.

- Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.

- Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

- Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

- Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

- Zalecenia:

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

- W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip .7Z

- Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

- Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

- Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

- Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

- Dokumenty stanowiące ofertę, które należy złożyć:

- Formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ, nie  podlega uzupełnieniu),

- Arkusz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 4 do SWZ – stanowi część oferty, nie  podlega uzupełnieniu),

- Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców (załącznik nr 2 do SWZ)

- Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

- Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- Oferta, arkusz asortymentowo-cenowy, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,.

- Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży podmiotowych środków dowodowych lub złożone podmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

- Oferty składane wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.)

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

- Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.

- Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.

- Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

- oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ;

- sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;

- dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;

- kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców.

- Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną na wezwanie Zamawiającego będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:

- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

Zamawiający w celu utrzymania przejrzystości składanej oferty dopuszcza usunięcie z formularza oferty części na które oferta nie będzie składana.

- Sposób oraz termin składania ofert

- Ofertę oraz wymagane przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania platformazakupowa.pl pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/539282 do 16.12.2021 r. do godz. 10:00

- Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

- Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

- Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

- Termin otwarcia ofert

- Zamawiający przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert nastąpi 16.12.2021 r., o godzinie 10:05. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

- Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego, w związku z tym, w przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w pkt. 2, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Zgodnie z ustawą pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line, a ma jedynie takie uprawnienie.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: (1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; (2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- Wszystkie informacje będą publikowane na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty” .

- Sposób obliczenia ceny

- Cena oferty stanowi wartość umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia w całym zakresie.

- Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w SWZ, zobowiązany jest w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego oraz pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami wynikającymi z zamówienia.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 2 (dwóch) miejsc po przecinku. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.

- Sposób obliczenia ceny:

- wartości w poszczególnych pozycjach powinny zostać obliczone zgodnie ze wzorem:

- stawka jednostkowa netto x ilość = wartość netto

- stawka jednostkowa netto + kwota podatku VAT = stawka jednostkowa brutto

- stawka jednostkowa brutto x ilość  = wartość brutto

Wartość netto to suma wartości netto poszczególnych pozycji.

Wartość brutto to suma wartości brutto poszczególnych pozycji.

- w przypadku korzystania z Microsoft Excel przy obliczaniu ceny, Wykonawca powinien zaznaczyć opcję „Ustaw dokładność zgodnie z wyświetlaną” (w przypadku Microsoft Excel 2010: Plik/Opcje/Zaawansowane/Formuły/Ustaw dokładność zgodnie z wyświetlaną)

- w przypadku korzystania z OpenOffice Calc przy obliczaniu ceny, Wykonawca powinien zaznaczyć opcję „Dokładność jak pokazano” (w przypadku Open Office 4: Narzędzia/Opcje/OpenOffice Calc/Oblicz/Dokładność jak pokazano)

- Jeżeli obliczona wartość nie odpowiada iloczynowi stawki jednostkowej oraz liczby jednostek miar, Zamawiający przyjmie, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz stawkę jednostkową.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Cena za przedmiot zamówienia zawiera m.in. wykonania usługi przeglądu okresowego, jednej roboczogodziny naprawy sprzętu medycznego, wydania orzeczeń, transportu do Zamawiającego oraz podatku VAT, ubezpieczenia towaru, opłat pośrednich (np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji, koszty załadunku i rozładunku), opłat celnych, rabatów cenowych (uwzględnionych w cenie jednostkowej), podatku VAT. Cenę wyraża się w złotych polskich z dokładnością do 2 (dwóch) miejsc po przecinku oraz podaje w złotych polskich cyfrą i słownie.

- Wykonawca powinien skalkulować cenę usługi wliczając w koszty cenę dojazdu do miejsca usługi, ewentualny transport urządzenia do miejsca siedziby / serwisu Wykonawcy, w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od wielkości zamówienia.

- Cena za czynności przeglądowo-konserwacyjne (części od 1 do 107) winna obejmować koszty wszystkich niezbędnych czynności, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać w celu podtrzymania stałej gotowości eksploatacyjnej urządzenia medycznego, w tym m. in. koszty dojazdów Wykonawcy.

- Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag procentowych:

Ocena ofert dokonana zostanie według następujących kryteriów:

1.1 - dla części 1 – 107

| Lp. | KRYTERIUM: | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto przeglądu | 50 pkt. |
| 2 | Cena brutto roboczogodziny | 10 pkt. |
| 3 | Okres udzielonej gwarancji na naprawy | 15 pkt. |
| 4 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii | 25 pkt |
| Razem |  | 100 pkt |

1.2 - dla części 108 – 109

| Lp. | KRYTERIUM: | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto testu | 60 pkt. |
| 2 | Czas wykonania testów | 40 pkt. |
| Razem |  | 100 pkt |

2. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

1) Kryterium 1 - Cena brutto przeglądu

| Ilość punktów = | najniższa cena oferowana wśród wszystkich podlegających ocenie ofert wartości | x 50 pkt. |
| --- | --- | --- |
|  | cena zaoferowana w badanej ofercie |  |

W kryterium „cena brutto przeglądu” maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca proponujący najniższą wartość zamówienia (części) brutto.

2) Kryterium 2 - Cena brutto roboczogodziny

| Ilość punktów = | najniższa cena oferowana wśród wszystkich podlegających ocenie ofert wartości | x 10 pkt. |
| --- | --- | --- |
|  | cena zaoferowana w badanej ofercie |  |

W kryterium „cena brutto roboczogodziny” maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca proponujący najniższą wartość zamówienia (części) brutto.

3) Kryterium 3 – Okres udzielonej gwarancji na wykonane naprawy oraz wymienione części zużywalne

W kryterium „okres udzielonej gwarancji na wykonane naprawy” ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w formularzu ofertowym. Najwyższą punktację otrzyma Wykonawca proponujący najdłuższy okres udzielonej gwarancji. Liczba miesięcy oceniana będzie w następujący sposób:

a) 6 miesięczny okres gwarancji - otrzyma 0 punktów.

b) 9 miesięczny okres gwarancji - otrzyma 8 punktów

c) 12 miesięczny okres gwarancji - otrzyma 15 punktów

Jeżeli Wykonawca nie poda okresu gwarancji w ofercie lub poda okres w niewłaściwy sposób, to Zamawiający przyjmie, że składając ofertę Wykonawca oferuje okres gwarancji równy 6 miesiącom. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszej niż 6 miesięcy, oferta będzie odrzucona.

4) Kryterium 4 – Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii

W kryterium „czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii” ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w formularzu ofertowym. Najwyższą punktację otrzyma Wykonawca proponujący najkrótszy czas przystąpienia do usunięcia awarii. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii oceniany będzie w następujący sposób:

a) 72 godziny - otrzyma 0 punktów,

b) 48 godzin - otrzyma 10 punktów,

c) 24 godziny - otrzyma 25 punktów.

Jeżeli Wykonawca nie poda czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w ofercie lub poda okres  w niewłaściwy sposób, Zamawiający przyjmie, że składając ofertę Wykonawca oferuje czas reakcji serwisu - 72 godziny. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższej niż 72 godziny, oferta będzie odrzucona.

5) Kryterium 1 - Cena brutto testu (dla części 108 i 109)

| Ilość punktów = | najniższa cena oferowana wśród wszystkich podlegających ocenie ofert wartości | x 60 pkt. |
| --- | --- | --- |
|  | cena zaoferowana w badanej ofercie |  |

W kryterium „cena brutto testu” maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca proponujący najniższą wartość zamówienia (części) brutto.

6) Kryterium 2 – Czas wykonania testów

W kryterium „czas wykonania testów” ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w formularzu ofertowym. Najwyższą punktację otrzyma Wykonawca proponujący najkrótszy czas wykonania testu. Czas wykonania testów oceniany będzie w następujący sposób:

a) do 5 godzin łącznie  = 40 punktów;

b) do 7 godzin łącznie  = 10 punktów;

c) powyżej 7 godzin = 0 punktów.

Jeżeli Wykonawca nie poda czasu wykonania testów w ofercie lub poda okres w niewłaściwy sposób, to Zamawiający przyjmie, że składając ofertę Wykonawca oferuje czas wykonania testów równy 7 godzinom.

- Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

- Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie ze wszystkich kryteriów. Ocenę łączną oferty stanowi suma punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.

- Oferta może uzyskać w kryteriach oceny ofert maksymalnie 100 punktów (100%), przy czym 1 pkt = 1%. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy

- Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie, iż ostateczna treść umowy w stosunku do projektu umowy może ulec zmianie, jednakże wyłącznie w zakresie nie zmieniającym istotnych warunków złożonej oferty i SWZ.

- Zamawiający, zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zamian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.

- Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o terminie podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zawrze umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę̨.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) na wezwanie Zamawiającego przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

- Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca przekaże zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy (np. imiona i nazwiska upoważnionych osób, które będą reprezentować wykonawcę przy podpisaniu umowy).

- Umowa wraz z załącznikami podpisana przez Kierownika Zamawiającego zostanie przesłana Wykonawcy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach listem poleconym. Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest odesłać Zamawiającemu jeden egzemplarz umowy z załącznikami w terminie 7 dni od otrzymania umowy. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- W przypadku osobistego stawienia się Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy, osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

- Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP.

- Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

- Pozostałe informacje

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie wykonawców, o których mowa w art. 94.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielania zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- Zamawiający nie przewiduje możliwości skorzystania z opcji.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 261.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork, email: sekretariat@szpital-lebork.com.pl.

- W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@szpital-lebork.com.pl; tel. (0-59) 86-35-273; tel. wew. 273

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

- Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

- ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;

- ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych;

- ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

- art. 6 pkt.1 lit. c RODO

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

- Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 PZP. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy.

- Posiada Pani/Pan prawo:

- żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75 PZP, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

- żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 PZP wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;

- usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;

- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

- Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.

- Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

- Załączniki do SWZ

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SWZ:

- Załącznik nr 1 Wzór Formularza oferty;

- Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp;

- Załącznik nr 3 Projekt umowy

- Załącznik nr 4 Wzór Arkusza asortymentowo-cenowego;

- Załącznik nr 5 Oświadczenie potwierdzające autoryzację Producenta sprzętu

- Załącznik nr 6 Oświadczenie o spełnianiu warunków w opisanych w Rozdziale IX, ust. 4, pkt. 3) SWZ.

- Załącznik nr 7 Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia.

Opracował:							Zatwierdził:

Leszek Kaiser							Adam Hoffmann					                                                          Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

Lębork, 01.12.2021 r.

Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

Nazwa (lub imię i nazwisko) Wykonawcy

………………………..………………………………………………..………………………….……

Adres siedziby (lub zamieszkania) Wykonawcy:

ulica: …………………………..., kod pocztowy …... - …….. miejscowość: …………...…………,

województwo: ………………….…..  kod NUTS: …………………..

REGON ……………………………...…….……… NIP ………..………………………….…………

Telefon oraz e-mail Wykonawcy: ……….…………………...……………………….……………

- Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej TAK / NIE*

- Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: TAK / NIE*

- Wykonawca jest  mikroprzedsiębiorstwem  małym przedsiębiorstwem  średnim przedsiębiorstwem  nie dotyczy*

- Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia wspólnie z innym Wykonawcą TAK / NIE*

- W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące zamówienia na usługi serwisu sprzętu medycznego oraz wykonanie testów specjalistycznych SKŁADAM/-Y OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, na następujących warunkach:

Część nr 1

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 2

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 3

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 4

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 5

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 6

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 7

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 8

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 9

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 10

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 11

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 12

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 13

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 14

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 15

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 16

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 17

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 18

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 19

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 20

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 21

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 22

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 23

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 24

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 25

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 26

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 27

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 28

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 29

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 30

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 31

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 32

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 33

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 34

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 35

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 36

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 37

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 38

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 39

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 40

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 41

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 42

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 43

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 44

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 45

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 46

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 47

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 48

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 49

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 50

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 51

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 52

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 53

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 54

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 55

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 56

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 57

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 58

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 59

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 60

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 61

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 62

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 63

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 64

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 65

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 66

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 67

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 68

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 69

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 70

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 71

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 72

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 73

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 74

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 75

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 76

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 77

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 78

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 79

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 80

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 81

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 82

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 83

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 84

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 85

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 86

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 87

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 88

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 89

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 90

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 91

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 92

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 93

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 94

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 95

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 96

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 97

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 98

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 99

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 100

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 101

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 102

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 103

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 104

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 105

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 106

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 107

      - Wartość przeglądów okresowych ……….…................. zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: ..............................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość roboczogodzin za naprawę sprzętu ……….…................. zł  netto,

co stanowi wartość brutto:……………….……..….. zł,

słownie ………………..……………………..………………...……..………………….………..,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Wartość wydania orzeczeń  ……….…................. zł netto

co stanowi wartość brutto: .……………………….. zł,

słownie: …........................................................................................................................,

w tym podatek VAT ............ %.

      - Okres udzielonej gwarancji na naprawy: ……… miesięcy.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: ……… godzin/godziny

Część nr 108

Wartość testów specjalistycznych …..………….….......... zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……..………..……….. zł,

słownie: .....................................................................................................................................,  w tym podatek VAT ............ %

Część nr 109

Wartość testów specjalistycznych …..………….….......... zł netto,

co stanowi wartość brutto: .……..………..……….. zł,

słownie: .....................................................................................................................................,  w tym podatek VAT ............ %

W załączeniu wypełniony Arkusz asortymentowo - cenowy (Załącznik nr 4 do SWZ)

Informuję/-my, iż wybór oferty będzie prowadzić /nie będzie prowadzić* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.15):

- wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego: ………………………………………...…

- wskazanie wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku: ……………………………………………………………

- wskazanie stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie: ……………………………………………………………………..

- Zapłata realizowana będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego., Na fakturze powinien znajdować się numer umowy, której faktura dotyczy.

- Przewiduję/-my powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia TAK / NIE *

| lp | Nazwa/firma podwykonawcy | Wskazanie nazwy oraz wartości procentowej części zamówienia lub/i wartość powierzonej części zamówienia |
| --- | --- | --- |

- Oświadczam/-y, że:

- zapoznałem/-liśmy się i akceptuję/-my w całości wszystkie warunki zawarte w SWZ, w tym postanowienia Wzoru umowy;

- uzyskałem/-liśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty;

- jestem/-śmy związany/-i niniejszą ofertą do dnia 14.01.2022 r.

- zobowiązuję/-my się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ;

- wypełniłem/-liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/-liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie lub wskazanie „nie dotyczy”) TAK / NIE DOTYCZY*

- Niniejsza oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity 2019 r., poz. 1010) i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję/-my skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 cyt. ustawy w oparciu o następujące uzasadnienie: ………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

* niepotrzebne skreślić

UWAGA: formularz oferty MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu oferty zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

Załącznik nr 2 do SWZ

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 125 ust. 1 w zw. z art. 273 ust. 2

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi serwisu sprzętu medycznego oraz wykonanie testów specjalistycznych oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SWZ *

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ….… ust. …….. pkt ………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1) i spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SWZ *

Jednocześnie oświadczam, że podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… i w mojej ocenie spełniłem łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. Na potwierdzenie dołączam następujące dowody:

…………………………………………………………………….…………...…………………………………………………………………………………………………………………………………...…*

Oświadczam, że podane informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

* niepotrzebne skreślić

UWAGA: oświadczenie MUSI być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu oferty podpisem kwalifikowanym zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

Wzór umowy dla części nr 1-97, 101-107			                 Załącznik nr 3 do SWZ

WZÓR UMOWY

Umowa nr ......../TP/21

zawarta w dniu  ....... 2021 r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą 
w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009022, Regon 770901505, NIP 841-14-61-899, zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych Adama Hoffmanna, a … z siedzibą w …, ul. … wpisaną do … prowadzonego przez … pod numerem …, Regon …, NIP …,  zwaną w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez  .................................................................................... w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

§ 1

- Przedmiotem zamówienia są usługi serwisu sprzętu medycznego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku zgodnie z zapisami formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do SWZ, oraz arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SWZ, stanowiących załączniki do niniejszej umowy.

- Wykonawca powierzy realizację umowy osobom przeszkolonym zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami producenta aparatury. Przedmiot umowy musi być realizowany zgodnie z obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP i P.Poż.

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy w terminie do … (…) godzin w dni robocze po otrzymaniu zlecenia drogą e-mail lub faxem od Zamawiającego oraz usunąć awarię w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od momentu przystąpienia do naprawy, a gdy wartość materiałów i części zamiennych przekracza wartość 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset  złotych) brutto za jedną naprawę, od momentu uzyskania pisemnej zgody na przystąpienie do naprawy i rozpoczęciu jej realizacji. W przypadku konieczności naprawy poza granicami Polski lub w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych z zagranicy czas wykonania naprawy wydłuża się do 10 (dziesięciu) dni roboczych. W przypadku braku możliwości dotrzymania w/w terminu Wykonawca może opcjonalnie i bezpłatnie udostępnić Zamawiającemu urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z urządzeniem poddawanym naprawie lub przeglądowi.

- Usługa przeglądów okresowych oraz napraw będzie świadczona przez Wykonawcę na terenie obiektów Zamawiającego lub w punkcie serwisowym Wykonawcy. Dojazd serwisu oraz transport materiałów eksploatacyjnych i urządzeń są wliczone w koszty wykonania usługi przeglądu, a naprawa zawiera ww. koszty w cenie roboczogodziny.

- Zlecenia na prace naprawcze stanowiące przedmiot zamówienia przekazywane będą przez kierownika Działu Technicznego lub osobę upoważnioną faxem lub drogą e-mail.

- Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia każdorazowo faktury zakupu części zamiennych. Faktura musi dokumentować nazwę zakupionego  asortymentu, nr katalogowy, informację o podzespołach. Zamawiający nie wymaga dokumentowania ceny. Dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu potwierdzającego nazwę zakupionego asortymentu, nr katalogowy, informację o podzespołach.

- Wszystkie działania Wykonawcy w zakresie przedmiotu zamówienia podlegać będą kontroli:

  - Kierownika Działu Technicznego lub innej upoważnionej osoby;

  - Koordynatora Sekcji Aparatury Medycznej.

- Wszystkie zakupione wyroby, usługi, materiały eksploatacyjne i inne środki konieczne do realizacji zadań SPS ZOZ muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym także Ochrony Środowiska, BHP, OC, Ppoż., Bezpieczeństwa Informacji i Danych Osobowych oraz Bezpieczeństwa żywności.

- Przez określenie „dni” rozumie się przez następujące po sobie  dni kalendarzowe, a w przypadkach gdy Zamawiający używa sformułowania „dni robocze” powołuje się na powszechne rozumienie tego pojęcia, gdzie za dzień roboczy uznawany jest każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

- Obliczanie terminu powinno być dokonywane zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), zwaną dalej kodeksem. W myśl normy zawartej w art. 111 kodeksu, termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. W przypadkach gdy początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Ponadto z uwagi na przepis art. 115 kodeksu, w przypadkach gdy koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznawany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

§ 2

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 12 miesięcy – od 01.01.2022 r.  do 31.12.2022 r.

§ 3

- Wykonawca poinformuje kierownika Działu Technicznego o wykonaniu zlecenia. Każde zlecenie musi być udokumentowane na karcie pracy (raporcie/raporcie serwisowym)  i potwierdzone przez jednostkę, dla której została wykonana usługa (oddział). Każdorazowo przed wykonaniem zlecenia Wykonawca zobowiązany będzie do wypełnienia Książki Usterek na oddziale jednostki, dla której usługa będzie wykonywana.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wszystkich niezbędnych materiałów do naprawy sprzętu medycznego, a także do przedstawienia Zamawiającemu wykazu materiałów i części zamiennych wykorzystanych w danym miesiącu – w wersji papierowej i elektronicznej. Rozliczenie wykorzystania materiałów i części zamiennych oraz karty pracy (raporcie/raporcie serwisowym), potwierdzone przez jednostkę użytkującą sprzęt, na podstawie, których została wykonana usługa, muszą zostać dostarczone kierownikowi Działu Technicznego lub innej upoważnionej osobie do 10 dnia każdego miesiąca. Dopuszcza się również pozostawienie wypełnionego raportu serwisowego zawierającego informacje wskazane ww. ustępie, każdorazowo po wykonanej czynności serwisowej. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu starszego niż 10 lat z powodu braku części zamiennych, z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów, nie będzie rodziło to jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony, postanowień o karach umownych określonych w SWZ. Wykonawca winien przedstawić oświadczenie producenta o braku dostępności części zamiennych w przypadku wystąpienia takiej okoliczności.

- Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenie Zamawiającemu kopii świadectwa legalizacji urządzenia kontrolno-pomiarowego biorącego udział w czynnościach konserwacyjno-przeglądowych wraz z protokołem przeglądu.

- Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia kopi dokumentów, tj. imiennego dokumentu wydanego po szkoleniu przeprowadzonym przez wytwórcę (w formie np. autoryzacji, szkolenia, certyfikatu, zaświadczenia) oraz uprawnień w zakresie SEP E i D – kontrolno-pomiarowym w termine 14 dni od dnia podpisaniu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przed podjęciem i po zakończonych pracach serwisowych stawić się osobiście w Dziale Technicznym Zamawiającego. Wykonawca powinien wykonywać czynności konserwacyjno-przeglądowe oraz naprawy w godzinach 7:00 - 15:00. W przypadku gdy jest konieczność wykonania przeglądu oraz naprawy w siedzibie Wykonawcy, Wykonawca nie ma konieczności wstawienia się w Dziale Technicznym.

- Usługi powinny być wykonywane w czasie ustalonym w porozumieniu z pracownikiem Działu Technicznego, tak aby nie spowodowały zakłóceń w pracy SPS ZOZ.

- Wykonawca każdorazowo po wykonaniu czynności objętych przedmiotem zamówienia, musi sporządzić kartę pracy (raport/raport serwisowy) w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisaną przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, zawierającą następujące informacje:

    - pełna nazwa urządzenia wraz z numerem seryjnym, jeśli jest podany

    - rodzaj wykonanej usługi,

    - wyszczególnienie wymienionych podzespołów,

    - czas naprawy w roboczogodzinach.

- Wykonawca ma obowiązek posiadania:

  - dla Części nr 1–62 i 101–107

      - odpowiedniego zaplecza technicznego,

      - dostępu do części zamiennych, części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu,

      - personelu o udokumentowanych kwalifikacjach i doświadczeniu,

      - odpowiednich procedur i instrukcji dotyczących wykonywania czynności serwisowych, zgodnie z zaleceniami producenta.

  - dla Części nr 63–100 certyfikatu potwierdzającego, że jest autoryzowanym serwisantem wytwórcy lub oświadczenia, że jest podmiotem spełniającym łącznie zamieszczone poniżej następujące warunki:

- dysponuje określonym przez wytwórcę: zapleczem technicznym, oryginalnymi częściami zamiennym oraz oryginalnymi częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi, zatwierdzonymi do stosowania przez wytwórcę (nie dopuszcza się do stosowania zamienników części oryginalnych),

- posiada określone przez wytwórcę: instrukcje serwisowe, odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności,

- zatrudnia minimum dwie osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe określone przez wytwórcę, dla każdego modelu urządzenia medycznego, poświadczone imiennym dokumentem wydanym po szkoleniu przeprowadzonym przez wytwórcę (w formie np. autoryzacji, szkolenia, certyfikatu, zaświadczenia), ważnym przez cały okres obowiązywania umowy,

- dysponuje na postawie ważnej licencji kluczami i kodami do oprogramowania serwisowego, jeżeli dotyczy to danego modelu urządzenia.

- Na zakup materiałów i części zamiennych do kwoty 1.500,00 zł brutto za jedną naprawę Wykonawca nie potrzebuje pisemnej zgody Zamawiającego. Powyżej kwoty 1.500,00 zł brutto za jedną naprawę Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kalkulację naprawy w formie oferty, na podstawie której Zamawiający wyrazi pisemną zgodę w formie akceptacji oferty, na zakup materiałów eksploatacyjnych i pokrycie kosztów. Jeżeli wartość naprawy wraz z częściami zamiennymi przekracza wartość urządzenia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu powyższą informację w celu podjęcia przez Zamawiającego decyzji dotyczącej naprawy. Powyższa korespondencja wydłuża terminy realizacji wykonania usług.

- Wykonawca dokona wpisu w paszporcie technicznym naprawy, konserwacji, przeglądu z wyznaczeniem daty następnego przeglądu, wymienionych części zamiennych, zakończy naprawę/konserwację/przegląd dopuszczeniem danego urządzenia do użytkowania oraz naklejeniem naklejek z datą następnego przeglądu w widocznym miejscu na urządzeniu.

- Wykonawca zakończy naprawę, konserwację, przegląd przed dopuszczeniem danego urządzenia do użytkowania oraz umieszczeniem w widocznym miejscu informacji (np. poprzez naklejenie) o dacie następnego przeglądu w widocznym miejscu na urządzeniu.

- Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych materiałów i części zamiennych po przedstawieniu Zamawiającemu wykazu zużytych materiałów oraz części i akceptacji przez kierownika Działu Technicznego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności konserwacyjnych, przeglądowych oraz napraw zgodnie z harmonogramem wynikającym z właściwości danego sprzętu, obowiązującymi instrukcjami, standardami i normą. Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy bieżący harmonogram przeglądów urządzeń, gdzie Wykonawca będzie zobowiązany do kontaktu z Działem Technicznym z 30 dniowym wyprzedzeniem od końca ważności obecnego przeglądu, w celu ustalenia konkretnej daty wykonania przeglądu.

- Propozycja rocznego harmonogramu konserwacji zostanie przedstawiona przez Wykonawcę na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy serwisowej. Terminy określone w harmonogramie zatwierdza Zamawiający w terminie do 2 tygodni od dnia dostarczenia dokumentu do siedziby Zamawiającego.

§ 4

- Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp w związku z art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców: serwisantów na podstawie zatrudnienia na umowę. Wykonawca może przy realizacji zamówienia posługiwać się zarówno swoimi pracownikami, jak i osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych. W przypadku osób, wykonujących niżej wymienione czynności, zatrudnionych na umowy cywilnoprawne winne być one ujęte jako podwykonawcy. Zakres czynności:

  - Stały Nadzór Techniczny nad aparaturą dla zadań 1–97 oraz 101–107  obejmuje:

- bieżącą konserwację,

- naprawy,

- wykonywanie czynności konserwacyjno-przeglądowych zalecanych przez producenta w określonych odstępach czasu, a jeśli producent ich nie określił, to z częstotliwością co najmniej co 12 miesięcy w zakresie ogólnym, zgodnie z normą PN-EN 62353,

- orzekanie o stanie technicznym zgodnie ze zleceniami Zamawiającego,

- dokonywanie bieżących wpisów do paszportu technicznego urządzenia odnośnie wszystkich wykonywanych napraw i przeglądów okresowych.

- Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w umowach o pracę z podwykonawcami postanowienia o obowiązku zatrudnienia na umowę, zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej.

- Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego udostępni dokumentację potwierdzającą wymóg zatrudnienia na podstawie umowy osób realizujących przedmiot umowy lub biorących udział w czynnościach mających na celu realizację przedmiotu umowy.

- Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 1 powyżej (w przypadku osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne winne być one ujęte jako podwykonawcy):

  - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów osób realizujących przedmiot umowy lub biorących udział w czynnościach mających na celu realizację przedmiotu umowy, których dotyczy w/w oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy zatrudnienia i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

  - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów za ostatni okres rozliczeniowy.

- W związku z ust. 3 powyżej Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa  w ust. 3 powyżej i dokonywania ich oceny, żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów.

§5

- Za wykonane usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą:

Część nr …:

1) Wartość przeglądów okresowych … zł netto, co stanowi wartość brutto: ... zł, słownie: ...,  w tym podatek VAT ... zł.

2) Wartość roboczogodziny za naprawę sprzętu …zł  netto, co stanowi wartość brutto: ... zł.,  słownie …, w tym podatek VAT … zł.

3) Wartość wydania orzeczeń  … zł netto, co stanowi wartość brutto: ... zł, słownie: ...,  w tym podatek VAT .... zł.

- Za wykonane usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą na podstawie dostarczonej do Zamawiającego faktury oraz kart pracy.

- Cena za przedmiot zamówienia, określonego w arkuszu asortymentowo-cenowym - Załącznik nr 4 do SWZ, zawiera wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę, a w szczególności: wykonanie usługi przeglądu okresowego, jednej roboczogodziny naprawy sprzętu medycznego, wydania orzeczeń, transportu do Zamawiającego oraz podatku VAT.

- Wykonawca w arkuszu asortymentowo-cenowym - Załącznik nr 4 do SWZ ma obowiązek zawrzeć ceny z uwzględnieniem wszystkich ponoszonych kosztów mających na celu wykonanie przedmiotu zamówienia m.in. kosztów dojazdu serwisanta do miejsca wykonania usługi, ewentualny transport urządzeń pomiarowych do siedziby Zamawiającego.

- Termin płatności wymagany przez Zamawiającego to 60 (sześćdziesiąt dni) od daty dostarczenia wystawionej faktury wraz z kartami pracy.

- Cena za czynności przeglądowo-konserwacyjne (część nr 1-97, 101-107) obejmuje koszty wszystkich niezbędnych czynności, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać w celu podtrzymania stałej gotowości eksploatacyjnej urządzenia medycznego, w tym m. in. koszty dojazdów pracowników Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest prawidłowo wystawić fakturę, za wykonanie przedmiotu zamówienia, w oparciu o Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(tj. Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535) oraz zawrzeć w jej treści następujące informacje:

  - faktura w języku polskim,

  - numer umowy,

  - pełna nazwa urządzenia wraz z numerem seryjnym, jeśli jest podany,

  - rodzaj wykonanej usługi,

  - wartości zgodnie z arkuszem asortymentowo-cenowym.

– powyższe informacje można zawrzeć za załączniku do faktury.

- Za termin płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych od nieuregulowanych należności wyłącznie po upływie terminu płatności przewidzianego umową.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.c.) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) ma zastosowanie.

§ 6

- Wykonawca powierza / nie powierza* wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za pracę podwykonawców jak za własną. Płatności w stosunku do podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

§ 7

- Wykonawca gwarantuje jakość wykonywanych usług i oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania usług będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się do:

- wykonywania usług zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- sporządzania protokołu z przebiegu napraw i konserwacji,

- zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości, które nabył w trakcie wykonywania czynności objętych umową.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady wykonania usługi i udziela gwarancji na wykonane usługi min. 6 miesięcy od daty naprawy lub konserwacji.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ważność przeglądu okresowego przez okres trwania umowy, w tym, przez czas nie krótszy niż wymagany okres przeglądu urządzenia wskazany w Paszporcie Technicznym.

- Wykonawca oświadcza, że posiada:

- odpowiednie zaplecze techniczne,

- dostęp do części zamiennych, części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu,

- personel o udokumentowanych kwalifikacjach i doświadczeniu,

- odpowiednie procedury i instrukcje dotyczące wykonywania czynności serwisowych.

§ 8

Zamawiający zobowiązuje się:

- udostępnić aparaturę i sprzęt medyczny dla wykonania zleconych usług,

- powierzyć obsługę eksploatacyjną aparatury medycznej objętej niniejszą umową wyłącznie osobom o odpowiednich kwalifikacjach i przeszkolonych w danej specjalności. Osoby te będą jednocześnie odpowiedzialne za prawidłową eksploatację tego sprzętu.

- założyć i zaktualizować paszporty techniczne dla aparatury, która podlega czynnościom przeglądowo – konserwacyjnym.

§ 9

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za przekroczenie czasu określonego w § 1 ust. 3 umowy w wysokości: 50,00 zł za każde 24 godziny zwłoki, jednak nie więcej niż 100% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części umowy,

- za błędnie wystawioną fakturę niezgodną z umową w wysokości 50,00 zł, za każdą fakturę, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotowej faktury, której dotyczy błędnie wystawiona faktura,

- z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 20% kwoty brutto niezrealizowanego przeglądu.

- za niedotrzymanie terminu planowanego przeglądu technicznego. Kara będzie naliczana za każdy dzień zwłoki po 50,00 zł, jednak nie więcej niż 100% wartości brutto części umowy, której dotyczy niewykonany w terminie przegląd.

- Jeżeli szkoda będzie wyższa niż kara umowna, o której mowa w ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

- Niezależnie od powyższego, w razie obciążenia Zamawiającego obowiązkiem zapłaty kary administracyjnej, sądowej bądź kontraktowej, itp., ze względu na niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu sumę odpowiadającą kwocie nałożonej na Zamawiającego kary.

- Kary umowne wynikające z ust. 1, Zamawiający potrąci z bieżących faktur wystawionych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej osobom trzecim w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. Wykonawca odpowiada, w szczególności za wszystkie szkody wynikające z realizacji niniejszej umowy, w tym za narażenie bądź spowodowanie utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu osób trzecich.

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę, nie powoduje wygaśnięcia obowiązku Wykonawcy, do zapłaty ewentualnych kar umownych powstałych i obliczonych zgodnie z niniejszym paragrafem.

- Kary umowne określone w ust. 1 w podpunktach 1), 3) i 4) nie będą naliczane za okres, w którym Zamawiający mógł korzystać z  aparatu zastępczego o parametrach równoważnych z urządzeniem poddawanym naprawie lub przeglądowi, dostarczonego przez Wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego karę umowną do wysokości poniesionej szkody.

§ 10

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną 
na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza następujące istotne zmiany umowy, w stosunku do treści oferty:

  - zmianę wartości umowy w przypadku:

    - zmiany ustawowej stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy; ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian, zmianie ulegnie cena brutto w zakresie wynikającym ze zmiany stawki VAT,

- Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy, w razie potrzeby z załączeniem odpowiednich dokumentów uzasadniających konieczność zmiany. Zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 11

W związku z nałożonymi zadaniami obronnymi w ramach realizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.06.2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2012 r., Nr 123, poz. 741), Szpital jest zobowiązany udzielać świadczenia zdrowotne w każdym czasie, także podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia państwa i w czasie wojny. Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy zobowiązuje się do świadczenia usług przewidzianych tą umową w ilościach zabezpieczających potrzeby Szpitala podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia państwa oraz w czasie wojny.

§ 12

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy Strony zobowiązują się do zastosowania w pierwszej kolejności mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, przed wniesieniem sprawy do sądu.

- Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie 30 dni po złożeniu wniosku o przeprowadzenie mediacji lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie przez Strony, każda ze Stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 14

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron.

Załączniki:

1. Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ

2. Arkusz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 4 do SWZ

3. Pełnomocnictwo Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych

- Zamawiający								Wykonawca

Wzór umowy dla części nr 98-100             			     Załącznik nr 3 do SWZ

WZÓR UMOWY

Umowa nr ......../TP/21

zawarta w dniu  ....... 2021 r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą 
w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009022, Regon 770901505, NIP 841-14-61-899, zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych Adama Hoffmanna, a … z siedzibą w …, ul. … wpisaną do … prowadzonego przez … pod numerem …, Regon …, NIP …,  zwaną w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez  .................................................................................... w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług serwisu sprzętu medycznego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku zgodnie z zapisami formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do SWZ, oraz arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SWZ, stanowiących załączniki do niniejszej umowy.

- Wykonawca powierzy realizację umowy osobom przeszkolonym zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami producenta aparatury. Przedmiot umowy musi być realizowany zgodnie z obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP i P.Poż.

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy w terminie do … (…) godzin w dni robocze po otrzymaniu zlecenia drogą e-mail lub faxem od Zamawiającego oraz usunąć awarię w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od momentu przystąpienia do naprawy, a gdy wartość materiałów i części zamiennych przekracza wartość 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset  złotych) brutto za jedną naprawę, od momentu uzyskania pisemnej zgody na przystąpienie do naprawy i rozpoczęciu jej realizacji. W przypadku konieczności naprawy poza granicami Polski lub w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych z zagranicy czas wykonania naprawy wydłuża się do 10 (dziesięciu) dni roboczych. W przypadku braku możliwości dotrzymania w/w terminu Wykonawca może opcjonalnie i bezpłatnie udostępnić Zamawiającemu urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z urządzeniem poddawanym naprawie lub przeglądowi.

- Usługa przeglądów okresowych oraz napraw będzie świadczona przez Wykonawcę na terenie obiektów Zamawiającego lub w punkcie serwisowym Wykonawcy. Dojazd serwisu oraz transport materiałów eksploatacyjnych i urządzeń są wliczone w koszty wykonania usługi przeglądu, a naprawa zawiera ww. koszty w cenie roboczogodziny.

- Zlecenia na prace stanowiące przedmiot zamówienia przekazywane będą przez kierownika Działu Technicznego lub osobę upoważnioną faxem lub drogą e-mail.

- Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia każdorazowo faktury zakupu części zamiennych. Faktura musi dokumentować nazwę zakupionego  asortymentu, nr katalogowy, informację o podzespołach. Zamawiający nie wymaga dokumentowania ceny. Dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu potwierdzającego nazwę zakupionego asortymentu, nr katalogowy, informację o podzespołach. Wszystkie działania Wykonawcy w zakresie przedmiotu zamówienia podlegać będą kontroli:

  - Kierownika Działu Technicznego lub innej upoważnionej osoby;

  - Koordynatora Sekcji Aparatury Medycznej.

- Wszystkie zakupione wyroby, usługi, materiały eksploatacyjne i inne środki konieczne do realizacji zadań SPS ZOZ muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym także Ochrony Środowiska, BHP, OC, Ppoż., Bezpieczeństwa Informacji i Danych Osobowych oraz Bezpieczeństwa żywności.

- Przez określenie „dni” rozumie się przez następujące po sobie  dni kalendarzowe, a w przypadkach gdy Zamawiający używa sformułowania „dni robocze” powołuje się na powszechne rozumienie tego pojęcia, gdzie za dzień roboczy uznawany jest każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

- Obliczanie terminu powinno być dokonywane zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), zwaną dalej kodeksem. W myśl normy zawartej w art. 111 kodeksu, termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. W przypadkach gdy początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Ponadto z uwagi na przepis art. 115 kodeksu, w przypadkach gdy koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznawany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

§ 2

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 12 miesięcy – od 01.01.2022 r.  do 31.12.2022 r.

§ 3

- Wykonawca poinformuje kierownika Działu Technicznego o wykonaniu zlecenia. Każde zlecenie musi być udokumentowane na karcie pracy (raporcie/raporcie serwisowym) i potwierdzone przez jednostkę, dla której została wykonana usługa (oddział). Każdorazowo przed wykonaniem zlecenia Wykonawca zobowiązany będzie do wypełnienia Książki Usterek na oddziale jednostki, dla której usługa będzie wykonywana.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wszystkich niezbędnych materiałów do naprawy sprzętu medycznego, a także do przedstawienia Zamawiającemu wykazu materiałów i części zamiennych wykorzystanych w danym miesiącu – w wersji papierowej i elektronicznej. Rozliczenie wykorzystania materiałów i części zamiennych oraz karty pracy (raporcie/raporcie serwisowym), potwierdzone przez jednostkę użytkującą sprzęt, na podstawie, których została wykonana usługa, muszą zostać dostarczone kierownikowi Działu Technicznego lub innej upoważnionej osobie do 10 dnia każdego miesiąca. Dopuszcza się również pozostawienie wypełnionego raportu serwisowego zawierającego informacje wskazane ww. ustępie, każdorazowo po wykonanej czynności serwisowej. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu starszego niż 10 lat z powodu braku części zamiennych, z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów, nie będzie rodziło to jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony, postanowień o karach umownych określonych w SWZ. Wykonawca winien przedstawić oświadczenie producenta o braku dostępności części zamiennych w przypadku wystąpienia takiej okoliczności.

- Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu kopii świadectwa legalizacji urządzenia kontrolno-pomiarowego biorącego udział w czynnościach konserwacyjno-przeglądowych wraz z protokołem przeglądu.

- Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia kopi dokumentów, tj. imiennego dokumentu wydanego po szkoleniu przeprowadzonym przez wytwórcę (w formie np. autoryzacji, szkolenia, certyfikatu, zaświadczenia) w termine 14 dni od dnia podpisaniu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przed podjęciem i po zakończonych pracach serwisowych stawić się osobiście w Dziale Technicznym Zamawiającego. Wykonawca powinien wykonywać czynności konserwacyjno-przeglądowe oraz naprawy w godzinach 7:00 - 15:00. W przypadku gdy jest konieczność wykonania przeglądu oraz naprawy w siedzibie Wykonawcy, Wykonawca nie ma konieczności wstawienia się w Dziale Technicznym.

- Usługi powinny być wykonywane w czasie ustalonym w porozumieniu z pracownikiem Działu Technicznego, tak aby nie spowodowały zakłóceń w pracy SPS ZOZ.

- Wykonawca każdorazowo po wykonaniu czynności objętych przedmiotem zamówienia, musi sporządzić kartę pracy (raport/raport serwisowy) w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisaną przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, zawierającą następujące informacje:

    - pełna nazwa urządzenia wraz z numerem seryjnym, jeśli jest podany;

    - rodzaj wykonanej usługi;

    - wyszczególnienie wymienionych podzespołów,

    - czas naprawy w roboczogodzinach.

- Wykonawca ma obowiązek posiadania:

    - dla Części nr 98-100 certyfikatu potwierdzającego, że jest autoryzowanym serwisantem wytwórcy lub oświadczenia, że jest podmiotem spełniającym łącznie zamieszczone poniżej następujące warunki:

        - dysponuje określonym przez wytwórcę: zapleczem technicznym, oryginalnymi częściami zamiennym oraz oryginalnymi częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi, zatwierdzonymi do stosowania przez wytwórcę (nie dopuszcza się do stosowania zamienników części oryginalnych),

        - posiada określone przez wytwórcę: instrukcje serwisowe, odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności,

        - zatrudnia minimum dwie osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe określone przez wytwórcę, dla każdego modelu urządzenia medycznego, poświadczone imiennym dokumentem wydanym po szkoleniu przeprowadzonym przez wytwórcę (w formie np. autoryzacji, szkolenia, certyfikatu, zaświadczenia), ważnym przez cały okres obowiązywania umowy,

        - dysponuje na postawie ważnej licencji kluczami i kodami do oprogramowania serwisowego, jeżeli dotyczy to danego modelu urządzenia.

- Na zakup materiałów i części zamiennych do kwoty 1.500,00 zł brutto za jedną naprawę Wykonawca nie potrzebuje pisemnej zgody Zamawiającego. Powyżej kwoty 1.500,00 zł brutto za jedną naprawę Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kalkulację naprawy w formie oferty, na podstawie której Zamawiający wyrazi pisemną zgodę w formie akceptacji oferty, na zakup materiałów eksploatacyjnych i pokrycie kosztów. Jeżeli wartość naprawy wraz z częściami zamiennymi przekracza wartość urządzenia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu powyższą informację w celu podjęcia przez Zamawiającego decyzji dotyczącej naprawy. Powyższa korespondencja wydłuża terminy realizacji wykonania usług.

- Wykonawca dokona wpisu w paszporcie technicznym naprawy, konserwacji, przeglądu z wyznaczeniem daty następnego przeglądu, wymienionych części zamiennych, zakończy naprawę/konserwację/przegląd dopuszczeniem danego urządzenia do użytkowania oraz naklejeniem naklejek z datą następnego przeglądu w widocznym miejscu na urządzeniu.

- Wykonawca zakończy naprawę, konserwację, przegląd przed dopuszczeniem danego urządzenia do użytkowania oraz umieszczeniem w widocznym miejscu informacji (np. poprzez naklejenie) o dacie następnego przeglądu w widocznym miejscu na urządzeniu.

- Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych materiałów i części zamiennych po przedstawieniu Zamawiającemu wykazu zużytych materiałów oraz części i akceptacji przez kierownika Działu Technicznego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności konserwacyjnych, przeglądowych oraz napraw zgodnie z harmonogramem wynikającym z właściwości danego sprzętu, obowiązującymi instrukcjami, standardami i normą. Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy bieżący harmonogram przeglądów urządzeń, gdzie Wykonawca będzie zobowiązany do kontaktu z Działem Technicznym z 30 dniowym wyprzedzeniem od końca ważności obecnego przeglądu, w celu ustalenia konkretnej daty wykonania przeglądu.

- Propozycja rocznego harmonogramu konserwacji zostanie przedstawiona przez Wykonawcę na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy serwisowej. Terminy określone w harmonogramie zatwierdza Zamawiający w terminie do 2 tygodni od dnia dostarczenia dokumentu do siedziby Zamawiającego.

§ 4

- Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp w związku z art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców: serwisantów na podstawie zatrudnienia na umowę. Wykonawca może przy realizacji zamówienia posługiwać się zarówno swoimi pracownikami, jak i osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych. W przypadku osób, wykonujących niżej wymienione czynności, zatrudnionych na umowy cywilnoprawne winne być one ujęte jako podwykonawcy. Zakres czynności:

  - Zakres obsługi aparatury dla części nr 98-100 obejmuje:

      - przeglądy okresowe:

- regularne przeglądy okresowe – interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta; terminy przeglądów uzgadniane z Zamawiającym,

- sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- kontrola występowania usterek zewnętrznych,

- inspekcja zużycia części,

- oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,

- smarowanie ruchomych części mechanicznych,

- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,

- konserwacja i aktualizacja software`u systemowego i aplikacyjnego,

- porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych,

- sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- dokumentacja przeglądów,

- wykonywane zgodnie z normą PN-EN 62353.

      - kontrola jakości podczas przeglądów okresowych:

- sprawdzenie jakości obrazu,

- sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury,

- ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchyleń od wartości optymalnych.

      - Naprawy

      - Modyfikacje:

- przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia.

- dokonywanie bieżących wpisów do paszportu technicznego urządzenia odnośnie wszystkich wykonywanych napraw i przeglądów okresowych.

- Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w umowach z podwykonawcami postanowienia o obowiązku zatrudnienia na umowę, zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej.

- Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego udostępni dokumentację potwierdzającą wymóg zatrudnienia na podstawie umowy osób realizujących przedmiot umowy lub biorących udział w czynnościach mających na celu realizację przedmiotu umowy.

- Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 1 powyżej (w przypadku osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne winne być one ujęte jako podwykonawcy):

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów osób realizujących przedmiot umowy lub biorących udział w czynnościach mających na celu realizację przedmiotu umowy, których dotyczy w/w oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,  zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o zatrudnienie i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  i  zdrowotne  z  tytułu  zatrudnienia na podstawie umów za ostatni okres rozliczeniowy.

- W związku z ust. 3 powyżej Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa  w ust. 3 powyżej i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów.

§ 5

- Za wykonane usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą:

Część nr 98:

1) Wartość przeglądów okresowych … zł netto, co stanowi wartość brutto: … zł, słownie: ...,  w tym podatek VAT ... zł.

2) Wartość roboczogodziny za naprawę sprzętu … zł  netto, co stanowi wartość brutto: … zł.,  słownie …, w tym podatek VAT … zł.

3) Wartość wydania orzeczeń  …. zł netto, co stanowi wartość brutto: .… zł,   
słownie: ...,  w tym podatek VAT ... zł.

Część nr 99:

1) Wartość przeglądów okresowych … zł netto, co stanowi wartość brutto: .… zł, 
słownie: ...,  w tym podatek VAT ... zł.

2) Wartość roboczogodziny za naprawę sprzętu … zł  netto, co stanowi wartość brutto: … zł.,  słownie ..., w tym podatek VAT …zł.

3) Wartość wydania orzeczeń  … zł netto, co stanowi wartość brutto: ... zł, słownie: ...,  w tym podatek VAT .... zł.

Część nr 100:

1) Wartość przeglądów okresowych … zł netto, co stanowi wartość brutto: .… zł, 
słownie: ...,  w tym podatek VAT ... zł.

2) Wartość roboczogodziny za naprawę sprzętu … zł  netto, co stanowi wartość brutto: … zł.,  słownie ..., w tym podatek VAT …zł.

3) Wartość wydania orzeczeń  … zł netto, co stanowi wartość brutto: ... zł, słownie: ...,  w tym podatek VAT .... zł.

- Za wykonane usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą na podstawie dostarczonej do Zamawiającego faktury oraz kart pracy (raporcie/raporcie serwisowym).

- Cena za przedmiot zamówienia, określonego w arkuszu asortymentowo-cenowym - Załącznik nr 4 do SWZ, zawiera wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę, a w szczególności: wykonanie usługi przeglądu okresowego, jednej roboczogodziny naprawy sprzętu medycznego, wydania orzeczeń, transportu do Zamawiającego oraz podatku VAT.

- Wykonawca w arkuszu asortymentowo-cenowym - Załącznik nr 4 do SWZ ma obowiązek zawrzeć ceny z uwzględnieniem wszystkich ponoszonych kosztów mających na celu wykonanie przedmiotu zamówienia m.in. kosztów dojazdu serwisanta do miejsca wykonania usługi, ewentualny transport urządzeń pomiarowych do siedziby Zamawiającego.

- Termin płatności wymagany przez Zamawiającego to 60 (sześćdziesiąt dni) od daty dostarczenia wystawionej faktury wraz z kartami pracy.

- Cena za czynności przeglądowo-konserwacyjne (część nr 98-100) obejmuje koszty wszystkich niezbędnych czynności, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać w celu podtrzymania stałej gotowości eksploatacyjnej urządzenia medycznego, w tym m. in. koszty dojazdów pracowników Wykonawcy.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.c.) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) ma zastosowanie.

- Wykonawca zobowiązany jest prawidłowo wystawić fakturę, za wykonanie przedmiotu zamówienia, w oparciu o Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535) oraz zawrzeć w jej treści następujące informacje:

- faktura w języku polskim,

- numer umowy,

- pełna nazwa urządzenia wraz z numerem seryjnym, jeśli jest podany,

- rodzaj wykonanej usługi,

- wartości zgodnie z arkuszem asortymentowo-cenowym.

– powyższe informacje można zawrzeć za załączniku do faktury.

- Za termin płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych od nieuregulowanych należności wyłącznie po upływie terminu płatności przewidzianego umową.

§ 6

- Wykonawca powierza / nie powierza* wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za pracę podwykonawców jak za własną. Płatności w stosunku do podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

§ 7

- Wykonawca gwarantuje jakość wykonywanych usług i oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania usług będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się do:

- wykonywania usług zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- sporządzania protokołu z przebiegu napraw i konserwacji,

- zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości, które nabył w trakcie wykonywania czynności objętych umową.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady wykonania usługi i udziela gwarancji na wykonane usługi min. 6 miesięcy od daty naprawy lub konserwacji.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ważność przeglądu okresowego przez okres trwania umowy, w tym, przez czas nie krótszy niż wymagany okres przeglądu urządzenia wskazany w Paszporcie Technicznym.

- Wykonawca oświadcza, że posiada:

- odpowiednie zaplecze techniczne,

- dostęp do części zamiennych, części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu,

- personel o udokumentowanych kwalifikacjach i doświadczeniu,

- odpowiednie procedury i instrukcje dotyczące wykonywania czynności serwisowych.

§ 8

Zamawiający zobowiązuje się:

- udostępnić aparaturę i sprzęt medyczny dla wykonania zleconych usług,

- powierzyć obsługę eksploatacyjną aparatury medycznej objętej niniejszą umową wyłącznie osobom o odpowiednich kwalifikacjach i przeszkolonych w danej specjalności. Osoby te będą jednocześnie odpowiedzialne za prawidłową eksploatację tego sprzętu.

- założyć i zaktualizować paszporty techniczne dla aparatury, która podlega czynnościom przeglądowo – konserwacyjnym.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- za przekroczenie czasu określonego w § 1 ust. 3 umowy w wysokości: 50,00 zł za każde 24 godziny zwłoki, jednak nie więcej niż 100% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części umowy,

- za błędnie wystawioną fakturę niezgodną z umową w wysokości 50,00 zł, za każdą fakturę, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotowej faktury, której dotyczy błędnie wystawiona faktura,

- z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 20% kwoty brutto niezrealizowanego przeglądu.

- za niedotrzymanie terminu planowanego przeglądu technicznego. Kara będzie naliczana za każdy dzień zwłoki po 50,00 zł, jednak nie więcej niż 100% wartości brutto części umowy, której dotyczy niewykonany w terminie przegląd.

- Jeżeli szkoda będzie wyższa niż kara umowna, o której mowa w ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

- Niezależnie od powyższego, w razie obciążenia Zamawiającego obowiązkiem zapłaty kary administracyjnej, sądowej bądź kontraktowej, itp., ze względu na niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu sumę odpowiadającą kwocie nałożonej na Zamawiającego kary.

- Kary umowne wynikające z ust. 1, Zamawiający potrąci z bieżących faktur wystawionych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej osobom trzecim w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. Wykonawca odpowiada, w szczególności za wszystkie szkody wynikające z realizacji niniejszej umowy, w tym za narażenie bądź spowodowanie utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu osób trzecich.

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę, nie powoduje wygaśnięcia obowiązku Wykonawcy, do zapłaty ewentualnych kar umownych powstałych i obliczonych zgodnie z niniejszym paragrafem.

- Kary umowne określone w ust. 1 w podpunktach 1), 3) i 4) nie będą naliczane za okres, w którym Zamawiający mógł korzystać z  aparatu zastępczego o parametrach równoważnych z urządzeniem poddawanym naprawie lub przeglądowi, dostarczonego przez Wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego karę umowną do wysokości poniesionej szkody.

§ 10

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza następujące istotne zmiany umowy, w stosunku do treści oferty:

- zmianę wartości umowy w przypadku:

- zmiany ustawowej stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy; ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian, zmianie ulegnie cena brutto w zakresie wynikającym ze zmiany stawki VAT,

- Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy, w razie potrzeby z załączeniem odpowiednich dokumentów uzasadniających konieczność zmiany. Zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 11

W związku z nałożonymi zadaniami obronnymi w ramach realizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.06.2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2012 r., Nr 123, poz. 741), Szpital jest zobowiązany udzielać świadczenia zdrowotne w każdym czasie, także podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia państwa i w czasie wojny. Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy zobowiązuje się do świadczenia usług przewidzianych tą umową w ilościach zabezpieczających potrzeby Szpitala podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia państwa oraz w czasie wojny.

§ 12

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy Strony zobowiązują się do zastosowania w pierwszej kolejności mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, przed wniesieniem sprawy do sądu.

- Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie 30 dni po złożeniu wniosku o przeprowadzenie mediacji lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie przez Strony, każda ze Stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 14

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron.

Załączniki:

1. Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ

2. Arkusz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 4 do SWZ

3. Pełnomocnictwo Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych.

- Zamawiający								Wykonawca

Wzór umowy dla części nr 108 i 109			                 Załącznik nr 3 do SWZ

WZÓR UMOWY

Umowa nr ......../TP/21

zawarta w dniu  ....... 2021 r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą 
w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009022, Regon 770901505, NIP 841-14-61-899, zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych Adama Hoffmanna, a … z siedzibą w …, ul. … wpisaną do … prowadzonego przez … pod numerem …, Regon …, NIP …,  zwaną w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez  .................................................................................... w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług serwisu sprzętu medycznego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku zgodnie z zapisami formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do SWZ, oraz arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SWZ, stanowiących załączniki do niniejszej umowy.

- Wykonawca powierzy realizację umowy osobom przeszkolonym zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami producenta aparatury. Przedmiot umowy musi być realizowany zgodnie z obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP i P.Poż.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać testy w czasie nie dłuższym niż ……….. godzin/ godziny w dni robocze po otrzymaniu zlecenia drogą e-mailową lub faksem od Zamawiającego. W przypadku gdy data wykonania testu/testów przypada na dni ustawowo wolne od pracy to należy wykonać test przed tym terminem w dzień roboczy.

- Wszystkie działania Wykonawcy w zakresie przedmiotu zamówienia podlegać będą kontroli:

  - Kierownika Działu Technicznego lub innej upoważnionej osoby;

  - Koordynatora Sekcji Aparatury Medycznej.

- Wszystkie zakupione wyroby, usługi, materiały eksploatacyjne i inne środki konieczne do realizacji zadań Zamawiającego muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym także Ochrony Środowiska, BHP, OC, Ppoż., Bezpieczeństwa Informacji i Danych Osobowych oraz Bezpieczeństwa żywności.

- Przez określenie „dni” rozumie się przez następujące po sobie  dni kalendarzowe, a w przypadkach gdy Zamawiający używa sformułowania „dni robocze” powołuje się na powszechne rozumienie tego pojęcia, gdzie za dzień roboczy uznawany jest każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

- Obliczanie terminu powinno być dokonywane zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), zwaną dalej kodeksem. W myśl normy zawartej w art. 111 kodeksu, termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. W przypadkach gdy początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Ponadto z uwagi na przepis art. 115 kodeksu, w przypadkach gdy koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznawany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

§ 2

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 12 miesięcy – od 01.01.2022 r.  do 31.12.2022 r.

§ 3

- Usługa czynności kontrolnych będzie świadczona przez Wykonawcę na terenie obiektów Zamawiającego. Dojazd serwisu oraz transport materiałów eksploatacyjnych i urządzeń są wliczone w koszty wykonania usługi testu.

- Zlecenia na prace stanowiące przedmiot zamówienia przekazywane będą przez kierownika Działu Technicznego lub osobę upoważnioną faxem lub drogą e-mail.

- Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu kopii wymaganych uprawnień osób przeprowadzających kontrole przed przystąpieniem do pierwszych czynności serwisowych.

- Wykonawca poinformuje kierownika Działu Technicznego o wykonaniu zlecenia. Każde zlecenie musi być udokumentowane na karcie pracy (raporcie) i potwierdzone przez jednostkę, dla której została wykonana usługa (oddział).

- Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu kopii świadectwa legalizacji urządzenia kontrolno-pomiarowego biorącego udział w czynnościach przeprowadzania testów wraz z protokołem legalizacji.

- Wykonawca zobowiązany jest przed podjęciem i po zakończonych pracach serwisowych stawić się osobiście w Dziale Technicznym Zamawiającego. Wykonawca powinien wykonywać czynności konserwacyjno-przeglądowe oraz naprawy w godzinach 7:00 - 15:00.

- Usługi powinny być wykonywane w czasie ustalonym w porozumieniu z pracownikiem Działu Technicznego, tak aby nie spowodowały zakłóceń w pracy SPS ZOZ.

- Wykonawca każdorazowo po wykonaniu czynności objętych przedmiotem zamówienia, musi sporządzić kartę pracy (raport) w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisaną przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, zawierającą następujące informacje:

    - pełna nazwa urządzenia wraz z numerem seryjnym, jeśli jest podany

    - rodzaj wykonanej usługi,

- Wykonawca ma obowiązek posiadania:

- odpowiedniego zaplecza technicznego;

- personelu o udokumentowanych kwalifikacjach i doświadczeniu;

- odpowiednich procedur i instrukcji dotyczących wykonywania czynności serwisowych, zgodnie z zaleceniami producenta;

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kontroli zgodnie z harmonogramem wynikającym z właściwości danego sprzętu, obowiązującymi instrukcjami, standardami i normą. Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy bieżący harmonogram przeprowadzania testów, gdzie Wykonawca będzie zobowiązany do kontaktu z Działem Technicznym z trzydziestodniowym wyprzedzeniem od końca ważności obecnego testu, w celu ustalenia konkretnej daty przeprowadzania testów.

- Propozycja rocznego harmonogramu konserwacji zostanie przedstawiona przez Wykonawcę na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy serwisowej. Terminy określone w harmonogramie zatwierdza Zamawiający w terminie do 2 tygodni od dnia dostarczenia dokumentu do siedziby Zamawiającego.

§ 4

- Za realizację przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenie zgodnie 
ze złożoną ofertą.

Część nr 108:

Wartość testów specjalistycznych … zł netto, co stanowi wartość brutto: … zł, słownie: ...,  w tym podatek VAT ... zł.

Część nr 109:

Wartość testów luminancji monitorów … zł netto, co stanowi wartość brutto: … zł, słownie: ...,  w tym podatek VAT ... zł.

- Za wykonane usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą na podstawie dostarczonej do Zamawiającego faktury oraz kart pracy (raportu).

- Cena za przedmiot zamówienia, określonego w arkuszu asortymentowo-cenowym - Załącznik nr 4 do SWZ, zawiera wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę, a w szczególności: wykonanie usługi testu, transportu do Zamawiającego oraz podatku VAT.

- Wykonawca w arkuszu asortymentowo-cenowym - Załącznik nr 4 do SWZ ma obowiązek zawrzeć ceny z uwzględnieniem wszystkich ponoszonych kosztów mających na celu wykonanie przedmiotu zamówienia m.in. kosztów dojazdu serwisanta do miejsca wykonania usługi, ewentualny transport urządzeń pomiarowych do siedziby Zamawiającego.

- Termin płatności wymagany przez Zamawiającego to 60 (sześćdziesiąt dni) od daty dostarczenia wystawionej faktury wraz z kartami pracy (raportu).

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.c.) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) ma zastosowanie.

- Wykonawca zobowiązany jest prawidłowo wystawić fakturę, za wykonanie przedmiotu zamówienia, w oparciu o Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(tj. Dz. U. 2017 poz. 1221) oraz zawrzeć w jej treści następujące informacje:

- faktura w języku polskim,

- numer umowy,

- pełna nazwa urządzenia wraz z numerem seryjnym, jeśli jest podany,

- rodzaj wykonanej usługi,

- wartości zgodnie z arkuszem asortymentowo-cenowym.

– powyższe informacje można zawrzeć za załączniku do faktury.

- Za termin płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych od nieuregulowanych należności wyłącznie po upływie terminu płatności przewidzianego umową.

§ 5

- Wykonawca powierza / nie powierza* wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za pracę podwykonawców jak za własną. Płatności w stosunku do podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

§6

- Wykonawca gwarantuje jakość wykonywanych usług i oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania usług będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się do:

- wykonywania usług zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- sporządzania protokołu z przebiegu kontroli,

- zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości, które nabył w trakcie wykonywania czynności objętych umową.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady wykonania usługi.

- Wykonawca oświadcza, że posiada:

- odpowiednie zaplecze techniczne,

- dostęp do części zamiennych, części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu,

- personel o udokumentowanych kwalifikacjach i doświadczeniu,

- odpowiednie procedury i instrukcje dotyczące wykonywania czynności serwisowych.

§ 7

Zamawiający zobowiązuje się:

- udostępnić aparaturę i sprzęt medyczny dla wykonania zleconych usług,

- powierzyć obsługę eksploatacyjną aparatury medycznej objętej niniejszą umową wyłącznie osobom o odpowiednich kwalifikacjach i przeszkolonych w danej specjalności. Osoby te będą jednocześnie odpowiedzialne za prawidłową eksploatację tego sprzętu.

- założyć i zaktualizować paszporty techniczne dla aparatury, która podlega kontroli.

§ 8

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za przekroczenie czasu określonego w § 1 ust. 3 umowy w wysokości: 25,00 zł za każdą 
godzinę zwłoki, jednak nie więcej niż 100% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części umowy,

- za błędnie wystawioną fakturę niezgodną z umową w wysokości 50,00 zł, za każdą fakturę, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotowej faktury, której dotyczy błędnie wystawiona faktura,

- z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 20% kwoty brutto niezrealizowanego testu,

- za niedotrzymanie terminu planowanego przeprowadzania testów. Kara będzie naliczana za każdy dzień zwłoki po 50,00zł, jednak nie więcej niż 100% wartości brutto części umowy, której dotyczy niewykonany w terminie test.

- Jeżeli szkoda będzie wyższa niż kara umowna, o której mowa w ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

- Niezależnie od powyższego, w razie obciążenia Zamawiającego obowiązkiem zapłaty kary administracyjnej, sądowej bądź kontraktowej, itp., ze względu na niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu sumę odpowiadającą kwocie nałożonej na Zamawiającego kary.

- Kary umowne wynikające z ust. 1, Zamawiający potrąci z bieżących faktur wystawionych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej osobom trzecim w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. Wykonawca odpowiada, w szczególności za wszystkie szkody wynikające z realizacji niniejszej umowy, w tym za narażenie bądź spowodowanie utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu osób trzecich.

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę, nie powoduje wygaśnięcia obowiązku Wykonawcy, do zapłaty ewentualnych kar umownych powstałych i obliczonych zgodnie z niniejszym paragrafem.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego karę umowną do wysokości poniesionej szkody.

§ 9

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza następujące istotne zmiany umowy, w stosunku do treści oferty:

- zmianę wartości umowy w przypadku:

- zmiany ustawowej stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy; ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian, zmianie ulegnie cena brutto w zakresie wynikającym ze zmiany stawki VAT,

- Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy, w razie potrzeby z załączeniem odpowiednich dokumentów uzasadniających konieczność zmiany. Zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10

W związku z nałożonymi zadaniami obronnymi w ramach realizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.06.2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2012 r., Nr 123, poz. 741), Szpital jest zobowiązany udzielać świadczenia zdrowotne w każdym czasie, także podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia państwa i w czasie wojny. Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy zobowiązuje się do świadczenia usług przewidzianych tą umową w ilościach zabezpieczających potrzeby Szpitala podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia państwa oraz w czasie wojny.

§ 11

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy Strony zobowiązują się do zastosowania w pierwszej kolejności mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, przed wniesieniem sprawy do sądu.

- Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie 30 dni po złożeniu wniosku o przeprowadzenie mediacji lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie przez Strony, każda ze Stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 13

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron.

Załączniki:

1. Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ

2. Arkusz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 4 do SWZ

3. Pełnomocnictwo Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych

- Zamawiający								Wykonawca

Załącznik nr 5 do SWZ

Oświadczenie

potwierdzające autoryzację Producenta sprzętu

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi serwisu sprzętu medycznego oraz wykonanie testów specjalistycznych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku, oświadczam/y, że:

posiadamy aktualną autoryzację Producenta - .................................................................... (nazwa producenta), na obszarze Polski na wykonanie usług serwisowych – dotyczy sprzętu medycznego wymienionego w częściach nr ................................ według załącznika nr 4 do SWZ - arkusz asortymentowo-cenowym.

Niniejsza autoryzacja obowiązuje od dnia ………………….... do dnia…………..…………..

UWAGA: oświadczenie MUSI być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu oferty podpisem kwalifikowanym zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

Załącznik nr 6 do SWZ

Oświadczenie

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi serwisu sprzętu medycznego oraz wykonanie testów specjalistycznych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku, oświadczam/y, że:

jesteśmy podmiotem spełniającym łącznie warunki zamieszczone w Rozdziale IX, ust. 4, pkt. 3) SWZ, na obszarze Polski na wykonanie usług serwisowych – dotyczy sprzętu medycznego wymienionego w części nr ………………............ według Arkusza asortymentowo-cenowego - Załącznik nr 4 do SWZ.

UWAGA: oświadczenie MUSI być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu oferty podpisem kwalifikowanym zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

Załącznik nr 7 do SWZ

Wykaz osób

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi serwisu sprzętu medycznego oraz wykonanie testów specjalistycznych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Oświadczam(y), że:

niżej wymienione osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe | Wykształcenie i doświadczenie zawodowe | Zakresu wykonywanych przez nie czynności | Podstawa dysponowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien zatrudnić wystarczającą liczbę wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą, jakość wykonanych prac.

Jednocześnie oświadczam/my, że osoby wskazane powyżej w wykazie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia.

UWAGA: oświadczenie MUSI być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu oferty podpisem kwalifikowanym zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych

(zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.