Przedmiotem postępowania jest dostarczenie fabrycznie nowych elementów sieci strukturalnej według poniższego wykazu.

1. Kabel U/FTP LSHF kat. 6 UC400 S23 (1000m)
2. Moduł BKT RJ45 kat.6, ekranowany, keystone, beznarzędziowy (nowa generacja) – nr katalogowy 11332111 (60 szt.)
3. Adapter kątowy - 2 port pod keystone 45x45 (17 szt.)
4. Obudowa natynkowa, 2-mod. z metalowym uchwytem kompletna (17 szt.)

Zamawiający przedstawia preferowane modele:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa | Oznaczenie katalogowe | Ilość | Cena  brutto |
| 1 | Kabel U/FTP LSHF kat. 6 UC400 S23 Draka |  | 1000 m |  |
| 2 | Moduł BKT RJ45 kat.6, ekranowany, keystone, beznarzędziowy (nowa generacja) | 11332111 | 60 szt. |  |
| 3 | Adapter kątowy METZ CONNECT - 2 port pod keystone 45x45 | 130915J4502KE | 17 szt. |  |
| 4 | Obudowa natynkowa EMITERNET, 2-mod. z metalowym uchwytem kompletna | OBUK-2M | 17 szt. |  |

Zamawiający dopuszcza elementy innych producentów pod warunkiem spełnienia kryteriów równoważności. W formularzu należy podać producenta dla każdego typu elementu oraz oznaczenie katalogowe.

**Formularz asortymentowo-cenowy.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa | Producent/Oznaczenie katalogowe | Ilość | Cena  brutto |
| 1 | Kabel U/FTP LSHF kat. 6 UC400 S23 Draka |  | 1000 m |  |
| 2 | Moduł BKT RJ45 kat.6, ekranowany, keystone, beznarzędziowy (nowa generacja) | BKT / 11332111 | 60 szt. |  |
| 3 | Adapter kątowy - 2 port pod keystone 45x45 |  | 17 szt. |  |
| 4 | Obudowa natynkowa, 2-mod. z metalowym uchwytem kompletna |  | 17 szt. |  |