Przygodzice dnia: 2024-03-22

**Zespół Szkół Ponadpodstawowych
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach**

PTR 6

63-421 Przygodzice

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzpna”**Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza budynku internatu szkolnego na pokoje mieszkalne - etap 2**”– **ZP/ZSP/343/1/2024.**

Zamawiający, **Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 4**W przedmiarze ilość okien oraz ich rozmiar nie zgadzają się z rzutem połaci dachowej. Proszę o podanie prawidłowej ilości okien połaciowych oraz ich wymiarów.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Etap II Inwestycji objęty aktualnym postępowaniem przetargowym nie obejmuje połaci dachu wraz z oknami połaciowymi (był to przedmiot zrealizowanego etapu I, na co Zamawiający zwracał uwagę w SWZ - https://platformazakupowa.pl/transakcja/623912)Przedmiary etapu II nie zawierają pozycji tego typu okien.Pozycje przedmiaru 3.3 i 3.4 dotyczą okien kondygnacji piwnic (70x70cm szt.17 do weryfikacji na budowie) i poddasza (półokrągłe 160x80cm do weryfikacji na budowie). |

/-/ Tomasz Guliński
Dyrektor ZSP CKU w Przygodzicach