## Pakiet_1 TP_2_2024
				zm. załacznik nr 2 do SWZ
SPZOZ w Wolsztynie; TP/2/2024; sukcesywna 36 miesięczna dostawa przyrządów do endoskopii i endochirurgii dla Pracowni Endoskopii; Pakiet nr 1, poz. 1-14;
LP.	NAZWA ASORTYMENTU	J.M	ILOŚĆ na 36 m-cy	CENA NETTO SZT.	CENA BRUTTO SZT.	WARTOŚĆ NETTO DOST. (kol.4*5)	WARTOŚĆ BRUTTO DOST. (kol.7+VAT)	VAT %	przechowanie-wymagana ilość asortymentu	nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy	klasa wyrobu medycznego
1	2	3				_7	_8	_9	_10	_11	_12
1	Jednorazowe szczypce biopsyjne pokrywane osłonką PE średnica osłonki 1,8 lub 2,3mm o długości 160cm lub 230cm z igłą i bez igły ,szerokość otwarcia szczęk 7,5 mm oraz 8 mm	szt.	6750					100
2	Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe (jednorazowego użytku), owalne, średnica drutu tnącego 0,3 mm i 0,47 mm średnica pętli: 6, 10, 15, 25 mm z drutu plecionego - długość narzędzia 230 cm średnica osłonki 2,3mm	szt.	450					50
3	Jednorazowa, obrotowa, pętla elektrochirurgiczna monofilamentna do polipektomii;średnica drutu tnącego 0.3 mm, średnica pętli: 6, 10, 15, 25 mm; średnica osłonki 2,3mm, długość robocza 230cm	szt.	75					10
4	Jednorazowa, obrotowa- obrót poprzez pokrętło w rękojeści, pętla elektrochirurgiczna wykonana z z plecionego drutu do polipektomii; pętle owalne i deltoidalne, średnica drutu tnącego 0.24 mm, średnica pętli : 6, 10, 15mm; średnica osłonki 2,3mm, długość robocza 230cm	szt.	40					5
5	Igła do ostrzykiwań jednorazowa stosowana w gastroskopii i kolonoskopii , z osłoną zabezpieczającą przed przekłuciem kanału endoskopowego o długości nie krótszej niż 6 mm. Długość robocza narzędzia 2300 mm; dł. Igły 4-5 mm ; średnica igły 22 G, 23 G, 25 G , do wyboru przez zamawiającego .Średnica osłonki 2.3 mm; minimalna średnica kanału roboczego	szt.	750					100
6	Ustniki dla dorosłych jednorazowe wykonane z polietylenu, rozmiar 22x27mm, nie zawierające lateksu z opaską mocującą wykonaną z miękiego elastycznego tworzywa ( materiałowego),. Pakowane indywidualnie w karton typu dyspenser	szt.	4500					100
7	Pętla z siateczką jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o wymiarach 30 x 60 mm oraz 40x60 mm, długość narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2.3 mm oraz 2,6 mm, obrotowa, brzeg pętli w kolorze białym dla lepszej widoczności w obrazie endoskopowym	szt.	300					20
8	Jednorazowe kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych długość 160cm i 230cm średnica osłonki 2,3mm końcówki w kształtach : ząb szczura, aligator, pelikan, kleszcze w wersji obrotowej	szt.	30					5
9	Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 230 cm ; Otwarcie ramion klipsa: 13,16,17 mm; średnica cewnika 2,6 mm, możliwość rotacji 360* w dowolnym kierunku, możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem. Klipsownica bez zewnętrznej blokady, gotowa do użytku po wyjęciu z opakowania	szt.	225					10
10	Jednorazowe szczoteczki dwustronne do czyszczenia endoskopo średnica osłonki 1,7mm długośc robocza 230cm , średnice szczoteczek 5/5, 6/6, 7/7, 5/10, 6/10 mm	szt.	6750					200
11	Jednorazowe zawory ssące, Opakowanie 50 sztuk	szt.	600					50
12	Jednorazowe zawory woda-powietrze Opakowanie 50 sztuk	szt.	750					50
13	Jednorazowe zaworki biopsyjnne do endoskopów Olympus	szt.	2250					100
14	Pojemniki o pojemności 20 mm na wycinki zawierający 10 ml formaliny w stężeniu 10%	szt.	4500					100

	Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
	☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
	☐ do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów:(podać właściwe poz.) ………………….
	Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.

	Dopuszczenia:
	• Poz. 1: Zamawiający dopuszcza: Jednorazowe szczypce biopsyjne pokrywane osłonką PTFE średnica osłonki 1,8 o długości 160cm bez igły szerokość otwarcia szczęk 5,5mm, 2,3mm o długości 180cm lub 230cm z igłą i bez igły ,szerokość otwarcia szczęk 6,5 mm

	• Poz. 3: Zamawiający dopuszcza: Jednorazowa, obrotowa, pętla elektrochirurgiczna monofilamentna do polipektomii; średnica drutu tnącego 0.24 mm, średnica pętli: 10, 15 mm; średnica osłonki 2,3 mm, długość robocza 230cm,
	• Poz. 4: Zamawiający dopuszcza: Jednorazowa, pętla elektrochirurgiczna wykonana z z plecionego drutu do polipektomii; pętle owalne, średnica drutu tnącego 0.24 mm, średnica pętli : 10, 15mm; średnica osłonki 2,3mm, długość robocza 230cm, • Poz. 4: Zamawiający dopuszcza w poz.4 zaoferowanie wielostopniowej pętli jednorazowej, obrotowej- obrót poprzez pokrętło w rękojeści, pętla elektrochirurgiczna wykonana z plecionego drutu do polipektomii; pętle owalne i deltoidalne, średnica drutu tnącego 0.25 mm, 3 średnica pętli : 6, 10, 15mm; średnica osłonki 2,4mm, długość robocza 230cm.
	• poz. 6: Zamawiający dopuszcza: Ustniki dla dorosłych jednorazowe wykonane z polietylenu, rozmiar 22x30mm, wykonane z polipropylenu z opaską mocującą wykonaną z miękiego elastycznego tworzywa ( materiałowego),. Pakowane indywidualnie w karton typu dyspenser, • Poz. 6: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ustnika wykonanego z polietylenu o rozmiarze 22x25 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SWZ
	• Poz. 7: Zamawiający dopuszcza: Pętla z siateczką jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o średnicy 25 mm, długość narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2.4 mm, • Poz. 7: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pętli z siateczką jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o wymiarach 30 x 55 mm oraz 40x60 mm, długość narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2.3 mm, obrotowa, brzeg pętli w kolorze białym
	• Poz. 8: Zamawiający dopuszcza w poz.8 Jednorazowe kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych długość 160cm i 230cm średnica osłonki 2,3mm końcówki w kształtach: ząb szczura • Poz. 8: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednorazowych kleszczy chwytających do usuwania ciał obcych długość 160cm i 230cm średnica osłonki 2,3mm końcówki w kształtach: ząb szczura – aligator, kleszcze w wersji obrotowej
	• Poz. 11 i 12, Zamawiający wymaga zaworów kompatybilnych z endoskopami Olympus

				dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym