Bytom, dnia 17.05.2023 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

na wykonanie ~~dostawy/~~usługi~~/roboty budowlane~~[[1]](#footnote-1)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

***„Wymiana uszkodzonej centrali systemu alarmu pożarowego Aritech BV Typ FP 2000 (model FP286418)   
i połączenie z istniejącym systemem czujek, ROPów i modułów sterujących wraz z ich opisaniem w programie sterującym centralą i aktualizacją dokumentacji powykonawczej  posiadanego systemu alarmu pożarowego”.***

**Termin realizacji zamówienia: 7 dni do dnia podpisania umowy**

Kryteria oceny ofert:

Cena: 100 %

Inne kryteria: brak

*(np. termin realizacji/okres gwarancji/parametry techniczne/jakość/funkcjonalność/ - kryteria dodatkowe, fakultatywne)*

**Istotne warunki zamówienia:**

**2X-F2-FB2-18 Adresowalna centrala sygnalizacji pożarowej z obsługą straży pożarnej, 2 pętle – 1 szt.**

Zadanie: Wymiana uszkodzonej centrali systemu alarmu pożarowego Aritech BV Typ FP 2000 (model FP286418) i połączenie z istniejącym systemem czujek, ROPów i modułów sterujących wraz z ich opisaniem w programie sterującym centralą i aktualizacją dokumentacji powykonawczej  posiadanego systemu alarmu pożarowego.

System składa się z 4 pętli zawierających łącznie ok. 250 elementów. Pętle zawierają adresowalne, procesorowe czujki dymu i temperatury typu DP 2061 i DT 2063, moduły I0 2016, ROP-y DM 2000, sygnalizatory akustyczne Typu AS 263 oraz liniowe czujki dymu FD 705 R. System współpracuje z centralą oddymiania firmy D+H sterującej klapami oddymiającymi i drzwiami przesuwnymi w budynku administracji oraz centralą oddymiania Mercor 9705 w budynku filharmonii.

Wymagania:

1. Centrala musi być kompatybilna z istniejącymi elementami systemu alarmu pożarowego i zawierać oprogramowanie wyświetlające komunikaty w języku polskim.
2. Centrala musi mieć aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP do stosowania w ochronie ppoż. oraz inne wymagane  dopuszczenia i certyfikaty.
3. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej w celu zapoznania się z istniejącym systemem   
   i warunkami jego pracy.
4. Oferta winna zawierać także koszt przeszkolenia personelu w zakresie obsługi systemu, dostarczenie DTR w języku polskim.

**Uwagi:**

* Warunkiem koniecznym jest wypełnienie załączników dołączonych do zapytania ofertowego.
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
* Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie;
* Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z zamówieniem, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków;
* Zamawiający nie dopuszcza zakupu rzeczy o parametrach równoległych;
* Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą – Wykonawca bezzwłocznie odbierze towar niezgodny   
  z zamówieniem od Zamawiającego, bądź Zamawiający odeśle towar na koszt i ryzyko Wykonawcy;
* Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;
* Zawarcie umowy na wykonanie zadania;
* Gwarancja min.12 m-cy;
* Dostawa do siedziby Zamawiającego zgodnie z umową;
* Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z zamówieniem, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym dostawa, montaż, próbne uruchomienie, wyszkolenie);
* Dostawa odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego;
* Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia wraz z obowiązkiem uruchomienia próbnego;
* Płatność przelewem na podstawie faktury VAT w terminie 30 dni od momentu doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego po dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
* Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

*(np. szczególne okoliczności zamówienia, zasady płatności, inf. o płatnościach częściowych, dokumenty, które Wykonawca musi złożyć do oferty, warunki udziału jakie musi spełnić Wykonawca itp.)*

**Termin składania ofert: do dnia 24.05.2023 r. godz.15:00.**

Ofertę prosimy dostarczyć\*:

~~- pocztą lub kurierem na adres: Opera Śląska, ul. Moniuszki 21-23, 41-902 Bytom,~~

~~- osobiście na adres: Opera Śląska, ul. Moniuszki 21-23, 41-902 Bytom,~~

- drogą elektroniczną na adres e-mail: [zaopatrzenie@opera-slaska.pl](mailto:zaopatrzenie@opera-slaska.pl)

- poprzez <https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska>

Przemysław Krzemiński

Kierownik Działu Zaopatrzenia

/podpis znajduje się na oryginale/

1. niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)