WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

Pakiet nr 12

Zestaw do hydroterapii – 1 szt.

| Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Wirówka do masażu wirowego kończyn górnych – 1 szt. |  |  |
| Producent | TAK (podać) |  |
| Typ, Model | TAK (podać) |  |
| Rok produkcji (nie starszy niż 2018) | TAK (podać |  |
| Min. 10 dysz z regulacją kierunku strumienia | TAK (podać) |  |
| Pojemność zabiegowa min. 30 l, maks. 45 l | TAK (podać |  |
| System zabezpieczający przed pracą na sucho | TAK |  |
| Czujnik temperatury wody | TAK |  |
| Pobór mocy | Podać |  |
| Zasilanie 230V / 50 Hz | TAK |  |
| Wymiary (dł.xszer.xwys.) 90cmx95cmx92cm (+/_2cm) | TAK (podać) |  |
| Bezpieczeństwo elektryczne klasa I, typ B | TAK |  |
| Kolor wanny | TAK |  |
| Taboret | TAK |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące | TAK (podać) |  |
| Certyfikaty | TAK |  |
| Wirówka do masażu wirowego kończyn dolnych – 1 szt. |  |  |
| Producent | TAK (podać) |  |
| Typ, Model | TAK (podać) |  |
| Rok produkcji (nie starszy niż 2018) | TAK (podać |  |
| Min. 16 wirowych dysz do hydromasażu z regulacją kierunku strumienia | TAK (podać) |  |
| Pojemność zabiegowa min. 55 l. | TAK (podać |  |
| System zabezpieczający przed pracą na sucho | TAK |  |
| Elektroniczne sterowane odkamienianie | TAK |  |
| Czujnik temperatury wody | TAK |  |
| Pobór mocy | Podać |  |
| Zasilanie 230V / 50 Hz | TAK |  |
| Wymiary (dł.xszer.xwys.) 90cmx82cmx67cm (+/_2cm) | TAK (podać) |  |
| Bezpieczeństwo elektryczne klasa I, typ B | TAK |  |
| Kolor wanny | TAK |  |
| Krzesło z oparciem | TAK |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące | TAK (podać) |  |
| Certyfikaty | TAK |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące | TAK (podać) |  |
| Certyfikaty | TAK |  |

…………………………………………………..                                                   ………………………………………………………..

Miejscowość, data					Podpis Wykonawcy lub upoważnionej osoby

Załącznik nr 1 do SIWZ   Pakiet  12 : specyfikacja asortymentowo - cenowa.

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt | #### Nazwa #### własna #### Producent #### Numer #### katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do hydroterapii | 1 szt |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | #### x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PLN