Lublin, dnia 31.03.2023 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dostawa odczynników do badań immunohematologicznych

(znak postępowania: SZP.26.2.40.2023)

Korekta wyjaśnień do SWZ  z dnia 31.03.2023r.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych , przekazuje treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

1 .Czy Wymaganie aby w instrukcji używania podany był termin ważności po otwarciu odczynnika dotyczy tylko odczynników które posiadają takie ograniczenia?

Termin ważności zawiera etykieta odczynnika na opakowaniu -zgodnie z wymaganiami. W instrukcji nie ma wymagania podawania terminu ważności dla odczynników, które po otwarciu można stosować do daty na etykiecie.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga aby w instrukcji używania podany był termin ważności po otwarciu odczynnika tylko odczynników które posiadają takie ograniczenia.

2.Prosimy o wyjaśnienie czy próbki wymagane w pkt 13 ( strona 42 swz) oraz rozdział XIV ust.4 pkt 2 SWZ należy dostarczyć do części nr 1 oraz 2 czyli do części gdzie Zamawiający określił wymagania miana oraz nasilenie aglutynacji? Natomiast dla pozostałych odczynników należy załączyć do oferty instrukcje używania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga złożenia próbek.

3.Czy próbki mogą mieć krótszy termin ważności niż wymaga swz?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga złożenia próbek.

4.Zwracamy się z wnioskiem aby Zamawiający uwzględnił uzupełnienie próbek do oferty, ponieważ odczynniki musimy sprowadzić spoza terytorium Polski.

- Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga złożenia próbek.

- 5.Czy Zamawiający zaakceptuje załączenie do próbek faktury po cenach zaoferowanych ,skoro próbki nie ulegają zwrotowi zgodnie z art. 134 ust. 2 pkt 13 i art. 281 ust. 2 pkt 14 ustawy Pzp.

komentarz z 16-01-2023: Zamawiający nie powinien żądać próbek, gdy ze względu na przedmiot zamówienia możliwe jest potwierdzenie spełniania przez np. oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego na podstawie innych przedmiotowych środków dowodowych (np. fotografii, opisów, katalogów).Zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający zwraca wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na jego wniosek, złożone przez niego plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały, o ile nie stanowią one załączników do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga złożenia próbek.

6.Czy Zamawiający wymaga dostawy próbek każdego odczynnika w ilości 1 buteleczki dla wszystkich części postępowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga złożenia próbek.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zmienia SWZ w zakresie:

Zmiana 1 : W punkcie : PARAMETRY DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI (Załącznik nr 3)

Zamawiający wykreśla pkt 13

„Pkt  13: Próbka każdego z odczynników – po jednej butelce – na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego pod względem swoistości i aktywności,  opisanych poniżej-dotyczy odczynników z części 1 do 5,części 8,odczynnika z poz. 1 części 7.”

Zmiana 2: w SWZ w Rozdziale  XIX: OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, I SPOSOBU OCENY OFERT

Na:

Dla wszystkich części

| Lp. | Nazwa kryterium | Znaczenie kryterium (w punktach) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena (C) | 60% |
| 2 | Termin dostaw cząstkowych (T) | 40% |

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

- Liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium cena (maks. 60 pkt.), zostanie przeliczona z wykorzystaniem następującego wzoru i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku:

Cn

C = ------------x 60 (waga kryterium)

Cb

gdzie:

C – liczba punktów w ramach kryterium ceny (obliczona do dwóch miejsc po przecinku)

Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert

Cb – cena brutto oferty ocenianej

- Punkty w kryterium termin dostaw cząstkowych zostanie oceniony na podstawie zaoferowanego terminu podanego w Załączniku nr 2 do SWZ. Punkty za kryterium „Termin dostaw cząstkowych” zostaną przyznane w skali punktowej do 40 pkt w następujący sposób:

- dla terminu dostaw cząstkowych wynoszącego 7 dni roboczych – 0 pkt

- dla terminu dostaw cząstkowych wynoszącego 6 dni roboczych – 10 pkt

- dla terminu dostaw cząstkowych wynoszącego 5 dni roboczych – 20 pkt

- dla terminu dostaw cząstkowych wynoszącego 4 dni roboczych – 30 pkt

- dla terminu dostaw cząstkowych wynoszącego 3 dni i mniej roboczych – 40 pkt

Obligatoryjny (maks.) termin dostaw cząstkowych – 7 dni roboczych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia.

UWAGA: Oferty z terminem dostaw cząstkowych dłuższym 7 dni roboczych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia, zostaną odrzucone jako niezgodne z SWZ, nie spełniające wymogów Zamawiającego.

UWAGA: Ofertom z terminem dostaw cząstkowych krótszym niż 3 dni robocze zostanie przyznana ilość punktów zgodna z ilością punktów dla terminu dostaw cząstkowych wynoszącego 3 dni robocze.

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów:

S (suma punktów z kryterium oceny ofert) = C + T

UWAGA:

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym                      w SWZ.

  - Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

  - W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 4 powyżej, oferta podlega odrzuceniu,                         a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

Zmiana 3:W SWZ w  Rozdziale XIV: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Poprzez wykreślenie  w pkcie :3„Do oferty należy dołączyć:

Podpunktu 7) i kolejno:

- „próbki oferowanego asortymentu zgodne co do wszystkich parametrów z ofertą – w celu przeprowadzenia oceny jakościowej,

- próbki muszą być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ,

- każda próbka musi zawierać w celu przeprowadzenia oceny jakościowej: ulotkę zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje,

- ze względu na kryteria oceny zawarte w SWZ Zamawiający informuje, że nie będzie zwracał załączonych próbek,

- Próbki, których Zamawiający wymaga do oceny w kryterium jakościowym  nie podlegają uzupełnieniu – w przypadku braku próbek oferta zostanie odrzucona.”

Zmiana 4:Ww SWZ w  Rozdziale XV: SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

poprzez wykreślenie w pkcie 2. Podpunktu 4 i 5 :

4) “Próbki należy złożyć, przesłać do Zamawiającego na adres
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Żołnierzy Niepodległej 8,20-078 Lublin z dopiskiem „SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH pok. Nr 101” - w tradycyjny sposób (kurier lub pocztą) do upływu terminu składania ofert.

5)Dostarczone próbki nie podlegają zwrotowi z uwagi na ich charakter i przeznaczenie.”

Zamawiający usuwa   z SWZ  Załącznik nr 7 - Karta oceny jakości  w związku ze zmianami SWZ.

Zmieniony załącznik nr 2 w załączeniu.

Zmieniony załącznik nr 3 w załączeniu.

Zmiany wchodzą z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.