- znak sprawy: ZP.382.9.2023

- załącznik nr 5 SWZ

##### ..............................................................

##### Pieczęć firmowa Wykonawcy/ów

##### SZCZEGÓŁOWY  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 21  - KOZETKA LEKARSKA – 4 szt.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa kozetki lekarskiej w ilości 4 szt.  zwanego dalej „sprzętem medycznym”  dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój Sp. z o. o. z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju.

- Wymogi medyczne i warunki techniczne przedmiotu zamówienia Zamawiający podał poniżej w części numer II.

- Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- Dostawę, montaż urządzenia w miejscu dostawy.

- Udzielenie gwarancji jakości dla nowego sprzętu na okres nie krótszy niż 24 miesiące oraz rękojmi za wady na okres równy okresowi udzielonej gwarancji.

- Zapewnienie w cenie oferty serwisu i obowiązkowych przeglądów przez cały okres gwarancji i rękojmi dla oferowanego sprzętu, wykonywanych zgodnie z zaleceniami producenta i wymogami przepisów prawnych, ale nie rzadziej niż raz do roku, potwierdzonymi wpisem do paszportu technicznego urządzeń.

- Dostarczenie instrukcji obsługi (w języku polskim) oraz przeprowadzenie szkolenia (w języku polskim) minimum 7 pracowników użytkownika w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu w miejscu dostawy.

- Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Sprzęt należy dostarczyć i zamontować w terminie: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego uzgodnienia z Zamawiającym terminu dostawy sprzętu.

- Oferowany Sprzęt musi być oznakowany znakiem CE i posiadać ważną deklaracje zgodności CE.

- Sprzęt wymagany fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych , po demonstracyjnych , itp.

#### II.  OPIS TECHNICZNY – WARUNKI GRANICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU –  KOZETKA LEKARSKA – 4 szt.

- Nazwa producenta:

…………………………………………………………………………

- Nazwa i typ Sprzętu:

………………………………………………………………………….

- Kraj pochodzenia:

………………………………………………………………

UWAGA!

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie wiersze w kolumnie „Parametr oferowany”, przy czym:

- W przypadku, gdy Zamawiający wymaga podania parametru w formie wartości liczbowej, Wykonawca winien podać wartość cyfrowo;

- W przypadku, gdy Zamawiający wymaga podania parametru w formie wartości słownej, Wykonawca winien podać wartość słownie, wpisując odpowiednie sformułowanie lub opis;

- W przypadku, gdy Zamawiający wymaga określenia czy sprzęt posiada lub nie posiada danego parametru, Wykonawca winien wpisać odpowiednio TAK lub NIE;

Oferta Wykonawcy, który nie wpisze żadnej wartości odpowiednio liczbowej/słownej/sformułowania TAK lub NIE, w obrębie poszczególnych parametrów, wpisze wartość parametru powyżej maksimum lub poniżej minimum (w zależności od parametru) określonego przez Zamawiającego lub wpisze, że sprzęt nie posiada parametru, w przypadku, gdy będzie on obligatoryjny, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP.

| L.P. | OPIS PARAMETRU / WARUNKU | Parametr wymagany | Parametr oferowany/ podać | Parametr oceniany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1 | Producent | TAK |  | bez oceny |
| 2 | Kraj pochodzenia | TAK |  | bez oceny |
| 3 | Model | TAK |  | bez oceny |
| 4 | Rok produkcji nie starszy niż 2022 | TAK |  | bez oceny |
| II PARAMETRY PODSTAWOWE |  |  |  |  |
| 1 | Wykonana z rury stalowej pokrytej farbą proszkową | TAK |  | bez oceny |
| 2 | Łatwe mycie i dezynfekcja | TAK |  | bez oceny |
| 3 | Leże 2 częściowe tapicerowane bezszwowo ( gąbka i skay ) | TAK |  | bez oceny |
| 4 | Wyposażona w uchwyt na rolkę podkładu papierowego | TAK |  | bez oceny |
| 5 | Dopuszczalne obciążenie 120kg do 180 kg | TAK |  | bez oceny |
| 6 | Długość 180 - 188cm | TAK |  | bez oceny |
| 7 | Wysokość 51-55cm | TAK |  | bez oceny |
| 8 | Szerokość do 56 cm | TAK |  | bez oceny |
| 9 | Regulacją kąta pochylenia wezgłowia : +/- 40 stopni | TAK |  | bez oceny |
| III GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |
| 1 | Oświadczenie (wraz z kopią deklaracji zgodności CE) potwierdzające, że oferowany wyrób oznakowany jest znakiem CE i posiada ważne deklaracje zgodności CE | TAK, załączyć do oferty |  | bez oceny |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim – 1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej – załączyć przy dostawie sprzętu. | TAK, podać |  | bez oceny |
| 3 | Udzielenie gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące i oraz rękojmi za wady na okres równy okresowi udzielonej gwarancji dla oferowanego urządzenia (podać) | TAK, podać |  | bez oceny |
| 4 | Wykonanie nieodpłatne obowiązkowych przeglądów w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami i w ilościach zalecanych przez producenta sprzętu oraz przepisami prawa w cenie oferty | TAK, podać |  | bez oceny |
| 5 | Siedziba autoryzowanego serwisu - dokładny adres i nr telefonu, adres e-mail. | TAK, podać |  | bez oceny |
| 6 | Maksymalny czas usunięcia awarii w ramach gwarancji nie może przekroczyć 7 dni roboczych. | TAK, podać |  | bez oceny |
| 7 | Czas reakcji serwisu do 24 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia wady (awarii) rozumiany jako podjęcie działań naprawczych. | TAK, podać |  | bez oceny |
| 8 | Gwarancja dostępności części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych – minimum 10 lat od daty dostarczenia Sprzętu. | TAK, podać |  | bez oceny |
| 9 | W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego typu ( techniczne lub wynikające z wad ukrytych) powodują wymianę elementów na nowe. | TAK, podać |  | bez oceny |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (Sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest fabryczne nowe, kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług.

.............................................................

miejscowość i data

Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego

dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF