UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

ul. Jana Kilińskiego 1, 15 – 089 Białystok

Dział Zamówień Publicznych

tel. 85 748 57 39, 748 56 25, 748 56 26, 748 56 40, 748 55 39,  fax 85 748 56 27

e-mail: zampubl@umb.edu.pl

Nr sprawy: AZP.25.3.3.2023					                            Białystok, 28.04.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI  SIWZ

- Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont węzła cieplnego w budynku Domu Studenta nr 2 w Białymstoku ul. Waszyngtona 23 na podstawie dokumentacji projektowej, którego ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.04.2023 r., pod numerem nr 2023/BZP 00185752/01, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

- Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kompaktowego węzła cieplnego? Załączony do dokumentacji przedmiar zawiera pozycje dotyczące montażu wszystkich urządzeń oddzielnie (poz.3 - poz.85) oraz pozycję dotyczącą montażu kompaktowego węzła cieplnego (poz.87).

Odpowiedź:

Dopuszcza się zastosowanie kompaktowego węzła cieplnego, z zastosowaniem urządzeń i armatury zatwierdzonej przez dostawcę ciepła tj. ENEA Białystok.

W zestawieniu materiałowym oraz wykonywaniu robót montażowych proszę nie ujmować;

-  licznika energii cieplnej, regulatora różnicy ciśnień i przepływu oraz wodomierza do uzupełnienia wody - będących w dostawie ENEA

- istniejących pomp obiegowych co (2szt), naczyń przeponowych ( 2 szt.), filtroodmulnika, magnetyzera, rozdzielaczy z armaturą NAVAL.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB

....................................................

mgr Konrad Raczkowski