**Opis przedmiotu zamówienia**

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp. jak poniżej:

Każde piętro winno mieć o osobny układ VRF o wydajności chłodniczej 18 kW

( moc elektryczna ok 2 x 6 kW)  
**1.Parter**  
System klimatyzacji VRF  ( 6 szt ściennych po 2,5 kW + 1 ścienny 5,5 kW -

Pompy skroplin - 7 szt   
Instalacja chłodnicza z montażem i korytkami   
**2.Piętro**System klimatyzacji VRF  ( 6 szt ściennych po 2,5 kW + 1 ścienny 5,5 kW

Pompy skroplin - 7 szt   
Instalacja chłodnicza z montażem i korytkami

**Termin realizacji** ; **1 m-c** od daty podpisania umowy

Okres gwarnej – **36** m-cy