## Pakiet Nr 1
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 1
| Tytuł/nazwa pakietu: | Pętla do amputacji macicy
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33640000-8 Produkty lecznicze dla układu moczowo-płciowego oraz hormonów, 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Pętla do nadszyjkowej resekcji macicy |  |  | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
1.1 | Pętla do nadszyjkowej resekcji macicy | Tak
1.2 | Pętla z teflonową izolacją | Tak
1.3 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
1.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.5 | Średnica: 100 mm | Tak
1.6 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.7 | Opakowanie zbiorcze: 10 szt./op. | Tak
1.8 | Opakowanie bezpośrednie posiada minimum dwie naklejki identyfikujące produkt - do wklejenia do dokumentacji pacjenta | Tak

## Pakiet Nr 2
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 2
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria do morcelatora
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne, 33162200-5 Przyrządy używane na salach operacyjnych
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Rękojeść do morcelatora Versator |  |  | zestaw | 100
1.1 | Rękojeść do morcelatora Versator Morsafe Navi Mumbai VTMK-M2 - w pełni kompatybilna
1.2 | Zestaw zawiarający rękojeść z ostrzem oraz jednorazowy rotor-przewód łączący rękojeść z generatorem)
1.3 | Dopuszcza się aby elementy zestawu były pakowane oddzielnie. W takim wypadku należy podać nazwy i numery katalogowe oraz ceny poszczególnych elementów, a ich suma musi stanowić podaną cenę zestawu
1.4 | Wyrób medyczny jałowy
1.5 | Wyrób medyczny jednorazowy
1.6 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu

## Pakiet Nr 3
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 3
| Tytuł/nazwa pakietu: | Taśmy do leczenia nietrzymania moczu
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141621-9 Zestawy używane w przypadku nietrzymania moczu, 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Taśma podtrzymująca do operacji wysiłkowego nietrzymania moczu |  |  | szt. | 40
1.1 | System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet | Tak
1.2 | Zestaw zawierający taśmę i dwie igły | Tak
1.3 | taśma jednorazowa | Tak
1.4 | taśma monofilamentowa | Tak
1.5 | taśma 100% polipropylenowa | Tak
1.6 | taśma niewchłanialna | Tak
1.7 | wymiary taśmy: szerokość 1,3 cm, grubość 0,40 mm | Tak
1.8 | gramatura taśmy: 62 g/m2 | Tak
1.9 | brzegi taśmy laserowo zgrzewane | Tak
1.10 | igły - 2 szt. każda o średnicy 3.00 mm | Tak
1.11 | igły jednorazowe | Tak
1.12 | igły z wygięciem dwupłaszczyznowym | Tak
1.13 | igły z pamięcią powrotną | Tak
1.14 | ergonomiczny uchwyt igieł | Tak
1.15 | Atraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy | Tak
1.16 | Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione, out-in oraz in-out | Tak
1.17 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.18 | Całość stanowi komplet w jednym opakowaniu (nie dopuszcza się zaoferowania osobno poszczególnych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
1.19 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak
2.0 | Taśma podtrzymująca do operacji wysiłkowego nietrzymania moczu |  |  | szt. | 30
2.1 | System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet | Tak
2.2 | Zestaw zawierający taśmę i dwie igły | Tak
2.3 | taśma jednorazowa | Tak
2.4 | taśma monofilamentowa | Tak
2.5 | taśma 100% polipropylenowa | Tak
2.6 | taśma niewchłanialna | Tak
2.7 | wymiary taśmy: szerokość 1,3 cm, grubość 0,40 mm | Tak
2.8 | gramatura taśmy: 62 g/m2 | Tak
2.9 | brzegi taśmy laserowo zgrzewane | Tak
2.10 | igły - 2 szt. każda o średnicy 3.50 mm | Tak
2.11 | igły jednorazowe | Tak
2.12 | igły z wygięciem dwupłaszczyznowym | Tak
2.13 | igły z pamięcią powrotną | Tak
2.14 | ergonomiczny uchwyt igieł | Tak
2.15 | Atraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy | Tak
2.16 | Implantacja z dostępu załonowego | Tak
2.17 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.18 | Całość stanowi komplet w jednym opakowaniu (nie dopuszcza się zaoferowania osobno poszczególnych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
2.19 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 4
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 4
| Tytuł/nazwa pakietu: | Systemy leczenia wypadania macicy
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne, 33640000-8 Produkty lecznicze dla układu moczowo-płciowego oraz hormonów
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | System do leczenia wypadania macicy |  |  | zestaw | 2
1.1 | System do leczenia wypadania macicy | Tak
1.2 | system jednorazowy | Tak
1.3 | system przeciwobrotowy | Tak
1.4 | pozwalający na precyzyjne połączenie pomiędzy implantem, a więzadłęm krzyżowo-kolcowym | Tak
1.5 | posiada 6 punktów mocowania o kącie 360 st. | Tak
1.6 | siatka: polipropylenowa | Tak
1.7 | siatka: monofilamentowa | Tak
1.8 | siatka: niewchłanialna | Tak
1.9 | grubość siatki: 0.5 mm | Tak
1.10 | wielkość porów siatki: 0.5-1 mikrometra | Tak
1.11 | gramatura siatki w części centralnej: 16 g/m2 | Tak
1.12 | w części centralnej siatki: łatwy do zidentyfikowania znak dający możliwość symetrycznego umieszczenia implantu pod środkową częścią cewki moczowej | Tak
1.13 | na ramionach siatki system pętli mocujących umożliwiający dostosowanie naprężenia przy wsparciu podcewkowym | Tak
1.14 | w zestawie instrument pozwalający na bezpieczne i precyzyjne wszczepianie do więzadeł krzyżowo-kolcowych i wewnętrznych mięśni zasłonionych | Tak
1.15 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.16 | Całość stanowi komplet w jednym opakowaniu (nie dopuszcza się zaoferowania osobno poszczególnych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
1.17 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak
2.0 | System do leczenia wypadania macicy |  |  | zestaw | 2
2.1 | System do leczenia wypadania macicy | Tak
2.2 | system jednorazowy | Tak
2.3 | system przeciwobrotowy | Tak
2.4 | pozwalający na precyzyjne połączenie pomiędzy implantem, a więzadłęm krzyżowo-kolcowym - dzięki kotwom TAS | Tak
2.5 | siatka: polipropylenowa | Tak
2.6 | siatka: monofilamentowa | Tak
2.7 | siatka: niewchłanialna | Tak
2.8 | posiada 6 mm otwory w części centralnej | Tak
2.9 | w zestawie instrument pozwalający na bezpieczne i precyzyjne wszczepianie do wiązadeł krzyżowo-kolcowych | Tak
2.10 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.11 | Całość stanowi komplet w jednym opakowaniu (nie dopuszcza się zaoferowania osobno poszczególnych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
2.12 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 5
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 5
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw drenów do manipulatora macicznego
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33162200-5 Przyrządy używane na salach operacyjnych, 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do manipulatora macicznego |  |  | szt. | 100
1.1 | Zestaw do manipulatora macicznego - dreny i kapturki silikonowe | Tak
1.2 | Opakowanie bezpośrednie: 1 zestaw/op. | Tak
1.3 | Opakowanie zbiorcze: 10 zestawów/op. | Tak
1.4 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
1.5 | Zestaw w pełni kompatybilny z manipulatorem ginekologicznym meden-inmed, model: Secufix | Tak

## Pakiet Nr 6
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 6
| Tytuł/nazwa pakietu: | System do krzyżowo-kolcowego mocowaniu pochwy przy wypadaniu kikuta pochwy
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne, 33162200-5 Przyrządy używane na salach operacyjnych
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | System do krzyżowo-kolcowego mocowania pochwy |  |  | szt.
1.1 | System do krzyżowo-kolcowego mocowania pochwy | Tak
1.2 | system do zastosowania w krzyżowo-kolcowym mocowaniu pochwy w minimalnie inwazyjnej chirurgii pochwy | Tak
1.3 | system do zastosowania za pomocą podejścia przedniego lub tylnego | Tak
1.4 | Zestaw zawiera przynajmniej wszystkie poniższe elementy: | Tak
1.5.0 | 3 kotwy TAS | Tak
1.5.1 | szwy | Tak
1.5.2 | prowadnica teleskopowa RIG (Retractable Insertion Guide) do łączenia kotw | Tak
1.5.3 | implant wzmacniający tkankę w miejscu zawieszenia | Tak
1.6 | Całość stanowi komplet w jednym opakowaniu (nie dopuszcza się zaoferowania osobno poszczególnych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
1.7 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## Pakiet Nr 7
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 7
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestawy - obłożenia do porodu
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne, 33162200-5 Przyrządy używane na salach operacyjnych
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw wyjałowiony do porodu |  |  | szt. | 1400
1.1 | Zestaw zawiera przynajmniej elementy wymienione poniżej: | Tak
1.2 | serweta pod pośladki 90 x 92 cm z zakładką do aseptycznej aplikacji i zintegrowanym workiem i serweta 85 x 92 cm w kształcie rożka | Tak
1.3 | kompresy włókninowe 10 x 10 cm - 10 szt. | Tak
1.4 | serweta dla noworodka 90 x 90 cm - 1 szt. | Tak
1.5 | wysokochłonna serweta o rozmiarze 60-75 cm x 90 cm - 1 szt. | Tak
1.6 | Serweta w rozmiarze 100 cm x 150 cm stanowiąca owiniecie zestawu - 1 szt. | Tak
1.7 | Zestaw musi posiadać minimum 2 repozycjonowane naklejki do dokumentacji medycznej zawierające numer serii i datę ważności zestawu | Tak
1.8 | Całość zapakowana w jedno jałowe opakowanie (nie dopuszcza się zaoferowania poszczególnych osobnych serwet/elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
1.9 | Obłożenie mają spełniają normę PN-EN 13795 | Tak

## Pakiet Nr 8
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 8
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestawy - obłożenia - do cesarskiego cięcia
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne, 33162200-5 Przyrządy używane na salach operacyjnych
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw operacyjny wyjałowiony do cesarskiego cięcia |  |  | szt. | 1750
1.1 | Sterylny zestaw/obłożenie do cesarskiego cięcia wykonany z laminatu minimum 2-warstwowego na całej powierzchni serwet (warstwa polipropylenu i warstwa polietylenu) o gramaturze minimum 57,5g/m2, | Tak
1.2 | Zestaw zawiera wszystkie elementy z pkt. 1.3-1.8 | Tak
1.3 | Serweta główna o wymiarach 260/200cm x 335cm, w części centralnej z otworem o wymiarach 27cm x 33cm otoczonym folią operacyjną, zintegrowaną torbą na płyny z usztywnieniem na całym obwodzie, z lejkiem odprowadzającym płyny i zintegrowanymi osłonkami podpórek kończyn górnych - 1szt. | Tak
1.4 | serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, zielona lub czerwona - 1 szt. | Tak
1.5 | owinięcie noworodka 90/100cm - 1szt. | Tak
1.6 | ręczniki chłonne o wymiarach 30/40cm - 4szt. | Tak
1.7 | całość owinięta w serwetę na stół instrumentalny, wymiary: 150 cm x 190 - 200 cm – 1 szt. | Tak
1.8 | Zestaw musi posiadać repozycjonowane naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawierające informacje o dacie ważności i numerze serii.( minimum 2 sztuki) | Tak
1.9 | Tolerancja wymiarów: +/-5% | Tak
1.10 | Całość zapakowana w jedno jałowe opakowanie (nie dopuszcza się zaoferowania poszczególnych osobnych serwet/elementów i wyceny jako zestaw) | Tak

## Pakiet Nr 9
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 9
| Tytuł/nazwa pakietu: | Osłonki na głowice USG
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33712000-4 Prezerwatywy, 33140000-3 Materiały medyczne, 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Prezerwatywa - osłonka na głowicę USG |  |  | 144 szt. | 60
1.1 | Osłonka na głowicę USG | Tak
1.2 | Osłonka o gładkiej powierzchni | Tak
1.3 | O podwiniętym brzegu, łatwa do założenia na głowicę | Tak
1.4 | Materiał: lateks | Tak
1.5 | Każda osłonka pakowana indywidualnie w saszetkę | Tak
1.6 | Opakowanie zbiorcze: kartonik - maksymalnie po 200 szt. | Tak, wpisać

## Pakiet Nr 10
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 10
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zaciskacz do pępowiny + rozcinacz
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne, 33000000-0 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zaciskacz do pępowiny wyjałowiony |  |  | szt. | 4000
1.1 | Zaciskacz do pępowiny | Tak
1.2 | Ramiona zaciskacza ząbkowane | Tak
1.3 | Zatrzaskowy - skonstruowany tak, żeby po zaciśnięciu nie można było go otworzyć | Tak
1.4 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.0 | Nożyczki do rozcinania zaciskacza do pępowiny wyjałowione |  |  | szt. | 30
2.1 | Rozcinacz zaciskacza do pępowiny | Tak
2.2 | Przecina bez trudności zaciskacz z pozycji 4.0 | Tak
2.3 | Ostrze bezpieczne - umieszczone w sposób uniemożliwiający przypadkowe zranienie | Tak
2.4 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
2.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## Pakiet Nr 11
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 11
| Tytuł/nazwa pakietu: | Przewód do cystoskopu
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33162200-5 Przyrządy używane na salach operacyjnych, 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Przewód do cystoskopu i rektoskopu |  |  | szt. | 850
1.1 | Przewód do cystoskopu/rektoskopu | Tak
1.2 | Podłączany do jednego źródła (tzw. przewód pojedynczy) | Tak
1.3 | Przyrząd składa się z następujących elementów: | Tak
1.4 | Jednokanałowa igła biorcza zabezpieczona nasadką | Tak
1.5 | Dren z zaciskiem/klamrą prowadzący do komory kroplowej | Tak
1.6 | Komora do wytwarzania ciśnienia - pojemności 30 ml, długości 10 cm | Tak
1.7 | Dren z zaciskiem rolkowym (rolkowym regulatorem przepływu) prowadzący do łącznika do urządzenia | Tak
1.8 | Dren średnicy 4.8 x 6.8 mm | Tak
1.9 | Łącznik do urządzenia - stożkowy, zabezpieczony nasadką | Tak
1.10 | W zestawie miękka końcówka-przedłużka z PVC | Tak
1.11 | Przyrząd pakowany w podwójne opakowanie, z miejscem ułatwionego otwierania | Tak
1.12 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier, 1 szt./op. | Tak
1.13 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.14 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## Pakiet Nr 12
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 12
| Tytuł/nazwa pakietu: | Proteza jądra
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR+K1
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33640000-8 Produkty lecznicze dla układu moczowo-płciowego oraz hormonów, 33184000-3 Sztuczne części ciała
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Proteza jądra |  |  | szt. | 5
1.1 | Proteza jądra | Tak
1.2 | Kształtu jajowatego, zbliżony do naturalnego | Tak
1.3 | Powierzchnia gładka | Tak
1.4 | Wykonane ze sprężystego materiału | Tak
1.5 | Szerokość: od 2 cm do 3.8 cm (+/- 5%) | Tak
1.6 | Wysokosć: od 2.8 cm do 5.0 cm (+/-5%) | Tak
1.7 | Objętość: od 5 do 40 ml (+/- 5%) | Tak
1.8 | Dostępna wersja z prowadnikiem igły/rynienką oraz bez | Tak
1.9 | Dostępne w przynajmniej 4 różnych rozmiarach dla każdej wersji (4 z rynienką i 4 bez rynienki) - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Wypisać dostępne rozmiary
1.10 | Dostępny rozmiar XS - 2.0/2.2 cm (+/-5%) | Tak/nie
1.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.12 | Wyrób medyczny do implantacji | Tak
1.13 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
| K1 dostępny rozmiar XS - 2.0/2.2 cm | Tak - 20 pkt | Nie - 0 pkt