Zmiany do projektu:

1. W zakresie przedmiotu zamówienia jest wykonanie projektu **i** robót budowlanych w obszarze Pracowni Tomografii Komputerowej o powierzchni 180,14m2.
2. Zamawiajacy informuje, że nie posiada ekspertyzy przeciwpożarowej.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje demontaż, transport, montaż i instalację Tomografu Komputerowego w zabudowie kontenerowej Somaton Go.UP.
4. Demontaż Tomografu Komputerowego w zabudowie kontenerowej Somaton Go.UP (Siemens) posiadanego przez Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w lokalizacji: Centrum Medyczne Smoluchowskiego w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18.   
   \* DTR aparatu udostępniona w załączeniu.  
   - Zabezpieczenie i przygotowanie zdemontowanych elementów systemu do transportu.  
   \* Bez kontenera

- Załadunek i zabezpieczenie do bezpiecznego przewiezienia przygotowanych do transportu elementów systemu Tomografu Komputerowego.(bez kontenera ).

1. Zabezpieczenie i transport elementów systemu Tomografu Komputerowego.

\* Bez kontenera

-Transport urządzenia z lokalizacji: Centrum Medyczne Smoluchowskiego w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18 do Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie, ul. Jagalskiego 10.  
\* Zalecana wizja lokalna celem ustalenia ścieżki transportu wewnątrzszpitalnego.

1. Montaż i instalacja Tomografu Komputerowego zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną.

- Wykonanie testów odbiorczych i specjalistycznych po instalacji zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

- Integracja z systemem RIS Zamawiającego w zakresie importu danych pacjenta z systemu RIS poprzez DICOM Worklist.

- Podłączenie systemu do systemu PACS oraz do robotów do nagrywania płyt Zamawiającego w zakresie wysyłania danych obrazowych i raportów o dawce.

- Przeprowadzenie szkolenia dla personelu z obsługi systemu, aplikacji, co najmniej: 2 dni po 6 godz.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje demontaż starego urządzenia posiadanego przez Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w lokalizacji: Szpitala Specjalistyczny im.F.Ceynowy w Wejherowie ul.Jagalskiego 10- Zakład Dziagnostyki Obrazowej- Pracownia Tomografii Komputerowej( urządzenie zostanie zdemontowane po uruchomieniu nowego urządzenia oraz uzyskaniu wszystkich zgód na korzystanie z nowo weremontowanego obszaru Tomografii Komputerowej) .

W ramach zamówienia jest utylizacja urządzenia potwierdzona kartą przekazania odpadów.

1. Zamawiający wymaga aby usługa demontażu i instalacji w nowej lokalizacji realizowana była przez Inżynierów posiadających certyfikaty szkoleniowe producenta lub upoważnionego przez producenta ośrodka szkoleniowego.  
   - Inżynierowie świadczący w/w usługi winni posiadać dostęp do legalnych kodów serwisowych, potwierdzony umową licencyjną lub oświadczeniem producenta