Węgrów, dnia 11.05.2020r.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kościuszki 15

07-100 Węgrów

***Do wszystkich uczestników postępowania***

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy: zapytania ofertowego na dzierżawę automatycznego analizatora mikrobiologicznego   
z dostawą podłoży i odczynników, Znak: Z/AM/6/21**

Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje, że wpłynęły następujące pytania od Wykonawcy:

**Dotyczy Załącznika nr 2 – Formularz cenowy**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poprawę numeracji w formularzu asortymentowo-cenowym? (dwa razy numer 63).

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***poprawia numerację*** w formularzu asortymentowo-cenowym.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie formularza cenowego o kolumnę zawierającą „ilość oferowanych opakowań” i wycenę oferty na podstawie pełnych opakowań handlowych Wykonawcy?

Uzasadnienie: ten sposób kalkulacji odzwierciedli realne koszty, które Zamawiający będzie ponosił w trakcie realizacji kontraktu i ułatwi proces składania zamówień. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zakupu wyłącznie pełnych opakowań.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***wyraża zgodę*** na rozszerzenie formularza cenowego o kolumnę zawierającą „***ilość oferowanych opakowań***” i wycenę oferty na podstawie pełnych opakowań handlowych.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu podłoży tj. pozycji nr 1-17, 22 oraz 27 i tym samym utworzy dla nich oddzielny pakiet?. Wydzielenie ww. pozycji pozwoli na złożenie ofert większej liczbie Wykonawców oraz zwiększy konkurencyjność cen.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***nie wyraża zgody*** na wydzielenie ww. pozycji i utworzenie dla nich oddzielnego pakietu.

**Dot. Załącznika nr 4- Projekt umowy**  
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego dla analizatora do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów, co umożliwi szybkie rozwiązywanie problemów w oprogramowaniu, przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania oraz udzielanie szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium? Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie umożliwienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania oferowanego analizatora do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów, „Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu , przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych” lub przedstawienie własnych wymagań Zamawiającego w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania w formie odrębnej umowy lub oświadczenia.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***wyraża zgodę*** na powyższy zapis i umieszcza go w projekcie umowy stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zaproszenia w §11 ust. 8.

4. **§1 ust. 2**

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisu na: „Wykonawca oświadcza, iż dostarczy przedmiot umowy określony w ust.1 niniejszego paragrafu, posiadający dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r poz. 186) i przepisami wykonawczymi, jeżeli oferowany produkt jest wyrobem medycznym”?  
Uzasadnienie: Nie wszystkie oferowane wyroby są wyrobami medycznymi. O klasyfikacji wyrobów/odczynników wg dyrektywy nr 98/79/WE lub 93/42/EWG decyduje wytwórca danego wyrobu, a wyroby niesklasyfikowane jako wyroby medyczne nie podlegają Ustawie o wyrobach medycznych i nie podlegają obowiązkowi posiadania dopuszczenia do obrotu.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***wyraża zgodę*** na modyfikację postanowienia umownego. W związku z tym **§1 ust. 2** otrzymuje brzmienie: „***Wykonawca oświadcza, iż dostarczy przedmiot umowy określony w ust.1 niniejszego paragrafu, posiadający dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r poz. 186) i przepisami wykonawczymi, jeżeli oferowany produkt jest wyrobem medycznym.”.***

5. **§2 ust. 3**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:   
,,Ustalona w ust. 1 cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia zostaje ustalona na okres ważności niniejszej umowy i nie będzie podlegała zmianie, chyba że dojdzie do okoliczności nieprzewidzianych w dniu podpisania umowy to jest do zmiany stawek podatkowych. Zmiana cen wynikająca ze zmiany podatku VAT będzie możliwa od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających wysokość stawek lub mających wpływ na obowiązki podatkowe Stron i będzie dotyczyła zamówionego towaru po tym dniu. Zmiana cen powinna być uzgodniona przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności”?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***wyraża zgodę*** na modyfikację postanowienia umownego. W związku z tym **§2 ust. 3** otrzymuje brzmienie***: „ Ustalona w ust. 1 cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia zostaje ustalona na okres ważności niniejszej umowy i nie będzie podlegała zmianie, chyba że dojdzie do okoliczności nieprzewidzianych w dniu podpisania umowy to jest do zmiany stawek podatkowych. Zmiana cen wynikająca ze zmiany podatku VAT będzie możliwa od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających wysokość stawek lub mających wpływ na obowiązki podatkowe Stron i będzie dotyczyła zamówionego towaru po tym dniu.*** ***Zaistnienie okoliczności zmiany wysokości stawki podatku VAT nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.”***

**6. §4 ust. 1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:   
,,Realizacja dostaw odczynników odbywa się partiami według zamówień Zamawiającego, złożonych przez osobę uprawnioną mailem na adres: …………, określającym ilość i asortyment zamówionego towaru. Osobą upoważnioną do składania zamówień jest Emilia Skóra – Kierownik Laboratorium oraz Anna Batorowicz – Asystent Diagnosta Laboratoryjny.”?   
Uzasadnienie - Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. Mając na uwadze bezpieczeństwo jak i poprawne oraz sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***wyraża zgodę*** na modyfikację postanowienia umownego. W związku z tym **§4 ust. 1** otrzymuje brzmienie***:*** ,,***Realizacja dostaw odczynników odbywa się partiami według zamówień Zamawiającego, złożonych przez osobę uprawnioną mailem na adres: …………, określającym ilość i asortyment zamówionego towaru. Osobą upoważnioną do składania zamówień jest Emilia Skóra – Kierownik Laboratorium oraz Anna Batorowicz – Asystent Diagnosta Laboratoryjny.”.***

7**. §4 ust. 2**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Termin realizacji dostawy wynosi (max. 5 dni roboczych) ……. dni roboczych od daty przesłania Wykonawcy przez Zamawiającego zamówienia mailem na adres: …………. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, w sobotę lub poza godzinami pracy laboratorium, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.”?   
Uzasadnienie - Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. Mając na uwadze bezpieczeństwo jak i poprawne oraz sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***wyraża zgodę*** na modyfikację postanowienia umownego. W związku z tym **§4 ust. 1**

otrzymuje brzmienie***: „ Termin realizacji dostawy wynosi (max. 5 dni roboczych) ……. dni roboczych od daty przesłania Wykonawcy przez Zamawiającego zamówienia mailem na adres: …………. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, w sobotę lub poza godzinami pracy laboratorium, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie***.”

8. **§5 ust. 2**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych w ciągu 3 dni roboczych i wad jakościowych w ciągu 14 dni roboczych od daty doręczenia zawiadomienia mailem na adres: ……….., następnie potwierdzonego pismem.”?   
Uzasadnienie - Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. Mając na uwadze bezpieczeństwo jak i poprawne oraz sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***wyraża zgodę*** na modyfikację postanowienia umownego. W związku z tym **§5 ust. 2**

otrzymuje brzmienie***: ,,W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych w ciągu 3 dni roboczych i wad jakościowych w ciągu 14 dni roboczych od daty doręczenia zawiadomienia mailem na adres: ……….., następnie potwierdzonego pismem.”.***

***W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 – Formularz cenowy oraz Załącznik nr 4 – Projekt umowy.***

***Podpisał:***

**Dyrektor SPZOZ w Węgrowie**

**Lek. med. Artur Skóra**