Załącznik nr 2 do Zapytanie Ofertowego

EZP.VI-241/41/20/ZO

|  |
| --- |
| **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** |

**Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna 1 szt.**

Opis produktu:

* elektroniczny kontroler funkcji urządzenia
* automatyczne zamykanie drzwi
* chłodzenie wymuszonym przepływem powietrza
* regulowane półki
* możliwość wyboru strony, na którą będą otwierały się drzwi
* zasilanie 230 V
* izolacja min. 50 mm
* łączna pojemność robocza min. 320L
* regulowany, minimalny zakres temperatury: od +3⁰ do +10⁰C chłodziarka, od -10⁰ do -20⁰C zamrażarka
* łączna ilość półek/szuflad: 7 szt.