WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (12)

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych w imieniu „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” Sp. z o. o.  ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów („Zamawiający”) udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na dostawy:

„Dostawy sprzętu jednorazowego medycznego, materiałów szewnych i leków”

Pytanie 1

Pakiet 11 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznego przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych o poniższych parametrach:

Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymujący infuzję na poziomie komory kroplowej po jej opróżnieniu, przeciwdziałając ryzyku zatorowości – filtr typu Air Stop. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, długość drenu 180 cm. Mechanizm rolkowy wyposażony w miejsce do dokowania kolca po zakończonej infuzji. 
Zestaw wolny od ftalanów- DEHP i latexu (stosowne oznaczenie lub informacja na opakowaniu). Nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym. Przyrząd umożliwiający podanie leku m.in. z szklanego opakowania.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z precyzyjnym regulatorem o poniższych parametrach:

Zestaw do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu. Długość zestawu 210 cm. Aparat wyposażony w filtr p/bakteryjny 1 um w odpowietrzniku oraz dodatkowy filtr cząstkowy w komorze kroplowej. Regulator prędkości infuzji połączony na stałe z drenem, gwarantujący stały niezmienny w czasie przepływ płynów oraz powtarzalność ustaleń po wznowieniu przepływu. Regulator przepływu od 0 do 250 ml/h (możliwość precyzyjnej regulacji podawanego płynu przez regulator (z podziałką w skali co 5 ml/h do 30ml/h). Dodatkowy port igłowy do podawania leków typu Y konektor wbudowany w linię. Zacisk typu Roberts do przerw w infuzji. Zestaw sterylny - bez ftalanów i lateks

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Aparat do przetaczania krwi typ TS duża komora o długości minimum 75mm w części przezroczystej, komora bez PCV brak  ftalnaów DEHP, DBP, BBP potwierdzony informacją na opakowaniu jednostkowym (piktogram)

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

Poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Kaniuli do długotrwałych wlewów dożylnych dla dzieci i noworodków jednorazowego użytku, bez portu bocznego, wykonana z poliuretanu, z zatyczką odpowietrzającą zgodną z normą ISO 10555-1 posiadająca paski radiocieniujące, opakowanie sztywne, sterylizacja tlenkiem etylenu  Rozm. 24G (0,7x19mm) przepł. 16 ml/min

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5

Poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych z białym/mlecznym kontrastującym tłokiem

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 6

Poz.15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki jednorazowej do insuliny 1 ml U40 x 13 mm gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem, czytelna niezmywalna skala co 0,025 ml kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka a 120szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w formularzu asortymentowo-cenowym

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7

Poz. 16

1)Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki jednorazowej tuberkulin. 1 ml, trzyczęściowa gumowy tłok, skala co 0,01 ml, z dołączoną igłą 0,5 x 16 mm a 100szt

2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki jednorazowej tuberkulin. 1 ml, trzyczęściowa gumowy tłok, skala co 0,01 ml, z dołączoną igłą 0,45 x 13 mm a 100szt

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8

Poz. 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do pomp firmy Margomed o poniższych parametrach:

Strzykawka trzyczęściowa, jednorazowego użytku, biała, 50 ml (60 ml), do pomp infuzyjnych, z łącznikiem stożkowym luer-lock, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem,  na cylindrze podwójna skala pomiarowa co 1 ml, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, długość całkowita min. 16 cm, cylinder  z polipropylenu, nazwa producenta na cylindrze, oznaczenie o braku zawartości lateksu fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym , sterylizowane EO, opakowanie papier-folia. opakowanie 85 szt.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 9

Poz.18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bursztynowych strzykawek do pomp firmy Margomed o poniższych parametrach:

Strzykawka trzyczęściowa, jednorazowego użytku, bursztynowa, 50 ml (60 ml), do pomp infuzyjnych z łącznikiem stożkowym luer-lock, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, na cylindrze podwójna skala pomiarowa co 1 ml, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, długość całkowita min. 16 cm, cylinder z polipropylenu, nazwa producenta na cylindrze, oznaczenie o braku zawartości lateksu fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym, sterylizowane EO, opakowanie papier-folia, opakowanie 85 szt.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 10

Pakiet 12

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych o poniższych parametrach

Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych dla dorosłych, z dodatkowym portem do iniekcji zabezpieczonym samodomykającym się koreczkiem, z automatycznie zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli, wykonana z poliuretanu, posiadająca min. 4 paski kontrastujące w RTG. Posiadające zb zastawkę antyzwrotną zabezpieczającym przed wypływem krwi w momencie wkłucia; nazwa własna kaniuli umieszczona bezpośrednio na kaniuli, wyrób nie może zawierać w składzie ftalanów. Igła bez dodatkowego, bocznego otworu na końcu cewnika kaniuli. Na opakowaniu każdej kaniuli widoczna data ważności, rozmiar oraz przepływ. Zamawiający wymaga badań laboratoryjnych lub klinicznych potwierdzających biokompatybilność materiału z którego są wykonane oferowane kaniule.

Rozmiar 22 G (0,9x25mm), przepływ 42ml/min, niebieski

Rozmiar 20 G (1,1x33mm), przepływ 67ml/min, różowy

Rozmiar 18 G (1,3x33mm), przepływ 103ml/min, zielony

Rozmiar 17 G (1,5x45mm), przepływ 133ml/min, biały

Rozmiar 16 G (1,7x50mm), przepływ 196ml/min, szary

Rozmiar 14 G (2,2x50mm), przepływ 270ml/min, pomarańczowy

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 11

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Kaniuli do długotrwałych wlewów dożylnych dla dzieci, jednorazowego użytku, bez portu górnego, wykonana z PUR, z mechanizmem zabezpieczającym w pełni izolującym igłę i otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia, rozmiary i przepływy jak niżej

Rozmiar 24 G (0,7x19mm), przepływ 16ml/min /żółty/

Rozmiar 26 G (0,6x19 mm), przepływ 12ml/min /fioletowy/

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.