## PAKIETY-1-2-MODYFIKACJA1
PAKIET, NA KTÓRY WYKONAWCA NIE SKŁADA OFERTY, NALEŻY USUNĄĆ Z ARKUSZA
Pakiet nr 1- Protezy naczyniowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto /j.m. | Wartość netto /d*e / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | Protezy naczyniowe proste | szt. | 120 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
2. | Protezy naczyniowe proste z jedną odnogą | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
3. | Protezy naczyniowe łuku aorty z trzema lub czterema odnogami | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 2 | 0
4. | Protezy naczyniowe proste z odtworzoną zatoką Valsalva | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 1 | 0
► | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
► | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA UWZGLĘDNIAJĄCA PRAWO OPCJI (80%): |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | PARAMETRY GRANICZNE
Lp. | Parametry graniczne | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
Protezy naczyniowe proste
1. | wymagane rozmiary: 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38mm | Tak
2. | wymagane długości protez: 10, 15, 20cm | Tak
3. | protezy naczyniowe podwójnie welurowane HemaShild, uszczelnione naturalnym kolagenem bydlęcym | Tak
4. | okres resorpcji uszczelnienia do 6 tygodni | Tak
5. | porowatość mniejsza lub równa 5ml/cm2/min. | Tak
Proteza prosta z jedną odnogą
1. | wymagane rozmiary od 20 do 34mm | Tak
2. | długość protezy 30-50cm | Tak
3. | przekrój bocznej odnogi (perfuzyjnej)- 10mm | Tak
4. | protezy naczyniowe podwójnie welurowane HemaShild, uszczelnione naturalnym kolagenem bydlęcym | Tak
5. | porowatość protezy mniejsza lub równa 5ml/cm2/min | Tak
Proteza łuku aorty z trzema lub czterema odnogami
1. | wymagane rozmiary od 20 do 34mm | Tak
2. | długość protezy 30-50cm | Tak
3. | przekrój bocznych odnóg: 10x8x8mm | Tak
4. | protezy naczyniowe podwójnie welurowane HemaShild, uszczelnione naturalnym kolagenem bydlęcym | Tak
5. | porowatość protezy mniejsza lub równa 5ml/cm2/min | Tak
Proteza z odtworzoną zatoką Valsalvy
1 | wymagane rozmiary 24 do 34mm | Tak
2 | długość protezy 15-30cm | Tak
3 | protezy naczyniowe podwójnie welurowane HemaShild, uszczelnione naturalnym kolagenem bydlęcym | Tak
4 | porowatość protezy mniejsza lub równa 5ml/cm2/min | Tak
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)-KRYTERIUM OCENY: | [8 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji)-KRYTERIUM OCENY: | [8 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)-KRYTERIUM OCENY: | [8 empty] | dni
► | DOPUSZCZENIA:
1. | Zamawiający dopuszcza w poz. 3 protezy z czterema odgałęzieniami, których średnice wynoszą 10x8x8x8mm, w tym odnoga boczna do perfuzji o średnicy 8mm. Pozostałe parametry bez zmian
2. | Zamawiający dopuszcza w poz. 1 protezy naczyniowe o średnicy 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38mm oraz długości 15 i 30 cm. Pozostałe parametry bez zmian.
3. | Zamawiający dopuszcza w poz. 3 protezy naczyniowe o przekroju bocznych odnóg 10x10x8x8 dla rozmiarów 20-30mm oraz 12x10x10x10 dla rozmiarów 32-34mm. Pozostałe parametry bez zmian.
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Brak podania przez Wykonawcę wymaganego terminu, będącego kryterium oceny oferty lub podanie terminu poza określonym zakresem, będzie skutkować odrzuceniem oferty.
► | Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ j.m. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 2- Balony-cewniki do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto /j.m. | Wartość netto /d*e / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | Balony do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
► | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA UWZGLĘDNIAJĄCA PRAWO OPCJI (80%): |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | PARAMETRY GRANICZNE
Lp. | Parametry graniczne | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | dostępne minimum trzy objętości balonów o pojemności 30, 34 i 40cc | Tak
2. | -balony kompatybilne z dowolną koszulką max. 7,5 F | Tak
3. | długość robocza cewnika w zakresie od 710 do 730mm | Tak
4. | budowa shaftu typu "co lumen' bez zbrojenia | Tak
5. | boczny port do pomiaru ciśnienia | Tak
6. | jednakowa średnica zwiniętego balonu i shaftu (bez skoku pomiędzy balonem a shaftem) | Tak
7. | cały zestaw sterylny z igłą angiograficzną, rozszerzaczem naczyniowym i rozszerzaczem introduktora, trójdrożnym kranikiem oraz zastawką jednokierunkową | Tak
8. | śrenica rozprężonego balonu min.15-16mm | Tak
9. | cewniki kombatybilne z konsolą Datascope/Maquet | Tak
10. | termin przydatności do użycia minimum 2 lata od daty dostawy | Tak
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)-KRYTERIUM OCENY: | [8 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji)-KRYTERIUM OCENY: | [8 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)-KRYTERIUM OCENY: | [8 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Brak podania przez Wykonawcę wymaganego terminu, będącego kryterium oceny oferty lub podanie terminu poza określonym zakresem, będzie skutkować odrzuceniem oferty.
► | Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ j.m. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy