OGÓLNE WARUNKI UMOWY - DODATKOWE INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW

- Podstawowe czynności do wykonania przez Wykonawcę w zakresie przedmiotu zamówienia:

  - Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem przedstawionym w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, wiedzą techniczną, decyzjami organów administracji, zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi normami technicznymi oraz wymogami SIWZ i umowy,

  - Koordynacja oraz zaplanowanie procesów związanych z dostawami Zamawiającego oraz innych wykonawców i dostawców Zamawiającego,

  - Uzyskanie zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli będzie wymagana dla Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Wykonanie, rozmieszczenie, konserwacja i ewentualne przemieszczanie tablic informacyjnych budowy oraz tablic dodatkowych – w liczbie i formie wymaganej przez ewentualne instytucje współfinansujące Przedsięwzięcie, w liczbie i formie wymaganej przez Zamawiającego dla właściwego poinformowania zewnętrznego o prowadzonym Przedsięwzięciu.

  - Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie wykonanie Projektu organizacji terenu budowy, w tym między innymi z biura Wykonawcy, Inżyniera i Zamawiającego (organizacja, eksploatacja, likwidacja).

  - Na terenie budowy Wykonawca zorganizuje dla swoich potrzeb zaplecze budowy ( w tym salę do prowadzenia narad dla 30 osób) z parkingiem i dostępem do mediów (wody, kanalizacji, energii elektrycznej, sieci telefonicznej i internetowej), posiadającego instalację grzewczo-wentylacyjną, z uwzględnieniem części zaplecza dla Zespołu Inżynierów Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego.

  - Zaplecze budowy w części przeznaczonej dla Zamawiającego oraz Zespołu Inżynierów Nadzoru Inwestorskiego powinno składać się z części wyodrębnionej dla Zamawiającego (2 niezależne pomieszczenia z sanitariatem) oraz części wyodrębnionej dla Zespołu Inżynierów Nadzoru Inwestorskiego (pomieszczenia przeznaczone dla min. 4 osób z sanitariatem).

  - Zaplecze po zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca zlikwiduje na swój koszt.

  - Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu i Zespołowi Inżynierów Nadzoru Inwestorskiego całodobowy dostęp do biura terenowego.

  - Wszystkie pomieszczenia części zaplecza Zamawiającego i Zespołu Nadzoru Inwestorskiego należy wyposażyć w stoły, krzesła, biurka i szafy na dokumenty, stosownie do ich przeznaczenia. Okna muszą być wyposażone w rolety zewnętrzne lub wewnętrze ograniczające dostęp światła i stanowiące ograniczenie dostępu po opuszczeniu pomieszczeń.

  - W ramach organizacji zaplecza budowy Wykonawca wykona - projekt zagospodarowania zaplecza budowy pokazujący lokalizację wszystkich elementów zaplecza (wiaty, magazyny, place składowe, ogrodzenia, biura – w tym lokalizację biura dla Zamawiającego i  Zespołu Inżynierów Nadzoru Inwestorskiego, projekty podłączenia zaplecza do zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych, telefonicznych, elektrycznych. Należy wykonać wszystkie obiekty i instalacje ujęte w opracowanym projekcie organizacji zaplecza budowy oraz obowiązkowo ogrodzenie terenu zaplecza. Wykonawca zobowiązany jest ponosić opłaty eksploatacyjne oraz utrzymywać teren zaplecza w należytym porządku w czasie prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany będzie do zdemontowania ogrodzenia i przywrócenia terenu zaplecza do stanu poprzedniego po zakończeniu robót.

  - Wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza budowy, w tym koszt projektowania, montażu, organizacji, utrzymania, wyposażenia, sprzątania, mediów i demontażu zaplecza budowy oraz całego terenu budowy stanowią koszt Wykonawcy i musi być skalkulowane w ofercie.

  - Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem Robót Budowlanych co najmniej w zakresie:

  - Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.

  - Wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych.

  - Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody.

  - Urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

  - Zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego.

  - Urządzenie składowisk materiałów i wyrobów.

  - Pomieszczenia socjalne powinny być wewnątrz czyste i zapewniać odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki usuwane do wydzielonego na terenie budowy śmietnika. Stanowi to koszt Wykonawcy.

  - Koszty stróżowania i środków bezpieczeństwa potrzebnych dla ochrony osób i mienia na terenie budowy, w tym zaplecza budowy, na czas trwania Umowy aż do daty odbioru końcowego Zadania ponosi Wykonawca.

  - Na Wykonawcy spoczywa wyłączna odpowiedzialność za Teren Budowy 
z szczególnym uwzględnieniem osób i mienia, które pojawią się w jego bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z nieprzerwanym funkcjonowaniem istniejącego Szpitala. Wymaga się wysokiego standardu dla systemu informacji dla użytkowników na temat dróg poruszania się, zagrożeń, utrudnień, itp.

  - Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z jego uzgodnieniem z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku 
i Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Włocławku.

  - Tymczasowe drogi dojazdowe wraz z ich utrzymaniem.

  - Zaleca się dokonanie wizji w terenie celem sprawdzenia aktualnych warunków terenowych, w tym stanu istniejących obiektów oraz warunków związanych 
z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia.

  - Zapewnienie własnym staraniem i na własny koszt Nadzoru Geologicznego, Geodezyjnego, Archeologicznego, Saperskiego, Labolatoryjnego, o ile będzie wymagany.

  - Wykonanie robót pielęgnacyjnych zieleni w okresie Zgłaszania Wad. Pielęgnacja obejmuje przesadzenia, wszystkie nowe trawniki oraz nasadzenia w miejsce drzew i krzewów, które nie zachowały żywotności, a także zieleń odtworzoną przez Wykonawcę po wykonaniu Robót.

  - Wykonanie niezbędnych przyłączy tymczasowych zapewniających ciągłą pracę szpitala.

  - Zamawiający wskazuje, że normalne godziny pracy to przedział 600-2200. Dopuszcza się pracę 24h po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zespołu Nadzoru Inwestorskiego oraz zgody Zamawiającego.

  - Zamontowanie i demontaż, po zakończeniu eksploatacji, na własny koszt liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia tych czynników w okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejęcia Robót przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia odrębnej umowy 
ze Współzamawiającym w zakresie dostaw energii elektrycznej i wody.

  - Wykonanie badań zagęszczenia gruntu i przedłożenie ich Zespołowi Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w wymaganych terminach.

  - Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej  łącznie z wytyczeniem obiektów.

  - Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie wszelkich instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

  - Wykonanie rozruchów technologicznych.

  - Wykonanie prób eksploatacyjnych instalacji i systemów wskazanych przez Inżyniera.

  - Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji geodezyjno-kartograficznej zawierającej dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów oraz do ewidencji sieci uzbrojenia.

  - Prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z  ustawą z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr  1513  z 2012r. poz.  628 z późniejszymi zmianami).

  - Zapewnienie stałego dostępu do wszystkich powierzchni funkcjonującego Szpitala, a jeśli okaże się do niemożliwe z uwagi na technologię robót, uzgodnienie 
z Użytkownikiem i Zespołem Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego sposobu zapewnienia tymczasowego dostępu lub/ i pomieszczeń tymczasowych 
o akceptowalnym standardzie i wyposażeniu technicznym.

  - Zapewnienie dostępu na Teren Budowy gestorom sieci i koordynacja ich robót dla zachowania założonych harmonogramów ich prac oraz Robót Wykonawcy.

  - Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i wersji elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekazania elementów inwestycji na majątek właścicieli i uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie przedmiotu Zamówienia.

  - Uporządkowanie Terenu budowy po zakończeniu robót.

  - Opracowanie i dostarczenie świadectwa charakterystyki energetycznej budowanych, rozbudowywanych i przebudowywanych obiektów.

  - Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budowanych, rozbudowywanych i przebudowywanych obiektów wraz z projektem oznakowania ppoż. i ewakuacyjnego.

oraz inne obowiązki Wykonawcy nie uwzględnione powyżej, a które zostały ujęte i wyszczególnione w SIWZ.

- Częściowe pozwolenia na użytkowanie

Zamawiający informuje, iż jednym z obowiązków Wykonawcy będzie uzyskiwanie częściowych pozwoleń na użytkowanie dla poszczególnych ODCINKÓW Robót. Wymóg ten jest związany z realizacją inwestycji na czynnym szpitalu, dlatego wystąpi konieczność odbierania robót w częściach i uzyskiwania dla nich częściowych pozwoleń na użytkowanie w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług medycznych przez Szpital.

- Pozostałe czynności do wykonania podczas realizacji kontraktu na roboty:

  - Szczegółowe rysunki robocze z dokumentacją fotograficzną poprzedzające prace i/lub powykonawczo: związane wykonawstwem Robót wewnętrznych lub infrastruktury zewnętrznej dotyczących zarówno planowanych do wykonania nowych jak również przekładek istniejących i rozbiórek istniejących urządzeń przeznaczonych do likwidacji – jeżeli okaże się to według uznania Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, konieczne dla dokonania odbioru 
lub rozliczenia Robót.

  - Bieżące kompletowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów częściowych Robót zakrywanych i zanikających w zakresie wymaganym w Specyfikacjach Technicznych, Dokumentacji Projektowej lub obowiązujących normach, w formie rysunków, szkiców, obmiarów, dokumentacji geodezyjnej, protokołów z testów niezbędnych do stwierdzenia poprawności wykonania elementów konstrukcyjnych i robót wykończeniowych, instalacji oraz urządzeń instalowanych w ramach Kontraktu oraz dokumentów  dopuszczenia materiałów na podstawie zatwierdzonych „Kart Materiałowych”– w zakresie niezbędnym dla potwierdzenia postępu robót.

  - Kompletowanie dokumentacji powykonawczej w formacie i w zakresie zatwierdzonym przez Zamawiającego po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego umożliwiającym przeprowadzenie wszystkich rozruchów a następnie odbioru końcowego.

  - Wytyczne dla ekip zatrudnionych na budowie, w tym podwykonawców, odnośnie prowadzenia robót budowlano - montażowych z zapewnieniem ciągłości pracy oddziałów szpitalnych i komunikacji zewnętrznej na terenie szpitala.

  - Sporządzanie i przedstawianie do akceptacji Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego planu szkoleń oraz wykazu czynności konserwacyjnych 
i remontowych z czasokresami ich wykonywania. Przeprowadzenie szkoleń służb technicznych szpitala w zakresie obsługi i utrzymania instalacji i zainstalowanego wyposażenia niezbędnego dla zapewnienia wysokiej jakości usług medycznych 
i bezpieczeństwa szpitala.

  - Projekt organizacji zaplecza Wykonawcy Umowy na roboty w tym biura Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego.

  - Projekt organizacji placu budowy z drogami dostosowanymi dla ruchu sprzętu 
i transportu budowlanego z uwzględnieniem dostępu transportu kołowego do poszczególnych budynków szpitala z jednoczesnym zachowaniem optymalnych warunków dojazdu jednostek straży pożarnej.

  - Sporządzenie i uzyskanie akceptacji Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego dla kompletnego Planu BIOZ i PZJ.

  - Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejących budynków, zarówno przewidzianych do pozostawienia (przebudowy), jak i przeznaczonych do rozbiórki, o ile będą one pełnić swoją funkcję w jakimkolwiek przedziale czasu w trakcie prowadzenia Robót. Wykonawca zobowiązany jest także do prowadzenia swoim staraniem  i na swój koszt monitoringu przemieszczeń budynków istniejących metodami zatwierdzonymi przez Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zaproponowanymi przez Wykonawcę w sposób wystarczający.

  - Wykonanie i utrzymanie w okresie niezbędnym dla realizacji prac zaplecza Wykonawcy.

  - Sporządzenie kompletnych harmonogramu testów i czynności administracyjnych 
w celu maksymalnego skrócenia okresu uzyskiwania przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego, Pozwoleń na Użytkowanie dla poszczególnych robót. Harmonogramy te będą stanowiły integralną część obowiązującego, po uprzednim uzyskaniu zatwierdzenia przez Zamawiającego, harmonogramu bazowego.

  - Zakres robót obejmuje również roboty odtworzeniowe, próby i usunięcie jakichkolwiek wad w robotach oraz wszelkie czynności niezbędne do przeprowadzenia przez Wykonawcę w celu oddania robót do użytkowania 
i przekazania ich Zamawiającemu.

  - Przystąpienia do robót niezwłocznie po przekazaniu Terenu Budowy.

  - Zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza budowy łącznie z zabezpieczeniem dostaw wody, energii elektrycznej oraz łączności na terenie budowy stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty i czynności z tym związane, również opracowanie i uzgodnienie wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca odpowiada za przejęty Teren Budowy i zobowiązany jest do doprowadzenia terenu do porządku po zakończeniu robót.

  - Wprowadzania na Teren Budowy innych wykonawców i dostawców Zamawiającego z uwzględnieniem harmonogramów robót i dostaw, jakie Zamawiający może przekazać Wykonawcy, a następnie do koordynacji innych wykonawców i dostawców z własnymi robotami.

  - Zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót dla użytkowników istniejącego i funkcjonującego Szpitala, sąsiadujących budynków mieszkalnych i innych obiektów.

  - Stosowania do wykonania Robót sprzętu, przyjęcia technologii zapewniających nie przekroczenie dopuszczalnych norm natężenia hałasu, drgań czy zapylenia.

  - Ponoszenia odpowiedzialności za działania zatrudnionych przy realizacji zadania inwestycyjnego  firm  i osób jak za działania własne.

  - Wywiezienia i utylizacji ziemi z wykopu. Wykonawca sam określa odległość 
i miejsce wywozu.

  - Wywiezienia nadwyżki ziemi i dowiezienie ziemi niezbędnej do ewentualnej wymiany gruntu.

  - Usunięcia materiałów z rozbiórki nie nadających się do ponownego użycia przy przestrzeganiu przepisów ustawy o odpadach z dnia 16.11.2012r. i z przekazaniem Zamawiającemu kart odbioru odpadów.

  - Odwodnienia wykopów jeżeli okaże się to konieczne przy realizacji robót objętych zamówieniem, poniesienia kosztów pompowania i wszelkich robót związanych 
z odprowadzeniem wód gruntowych w ramach ceny oferty.

  - Uzyskania akceptacji Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego receptur na mieszanki z aktualnymi badaniami składników, które będą do nich zastosowane, minimum 14 dni przed rozpoczęciem robót konstrukcyjnych. Akceptacja receptur nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wbudowanych mieszanek.

  - Wykonania  badań i pomiarów, przez właściwe jednostki badawcze, umożliwiających przekazanie przez Zamawiającego elementów inwestycji na majątek właścicieli lub Użytkownika, jeśli taka konieczność wystąpi.

  - Przedstawienia przed wbudowaniem, a następnie podczas odbiorów i przekazania Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą oryginalnych lub potwierdzonych za zgodność atestów i świadectw dopuszczających do stosowania (zgodnie z wymogami prawa budowlanego, przepisów ppoż, sanitarno-epidemiologicznych i inspekcji pracy) materiałów budowlanych, elementów wykończenia i wyposażenia, użytych przy realizacji zamówienia, z poświadczeniem miejsca i czasu wbudowania.

  - Dostarczenia Zamawiającemu w języku polskim wszystkich instrukcji, opisów i kart gwarancyjnych użytych Materiałów i Urządzeń oraz sporządzenia zbiorczego zestawienia wyposażenia obiektu z podziałem na ODCINKI.

- Szczegółowy zakres robót

Szczegółowy zakres robót określony został w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

- Ogólne wymagania dotyczące Robót:

  - Podstawa wykonania Robót

    - Podpisana Umowa wraz z załącznikami.

    - Opis Przedmiotu Zamówienia: Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne w znaczeniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

    - Zamienna Decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z innymi dokumentami udostępnionymi na etapie postępowania przetargowej.

5.2 Harmonogram robót

Roboty budowlane będą realizowane na podstawie Dokumentacji Projektowej zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego i Zespołem Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego Harmonogramem robót i Programem Zapewnienia Jakości, według podziału na Odcinki przyjętego przez Zamawiającego w SIWZ. Odcinki przekazywane będą Wykonawcy przez Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z warunkami Umowy. Przed rozpoczęciem Robót na danym Odcinku, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w czasie umożliwiającym przygotowanie się Użytkownika, do wystąpienia okresowych ograniczeń w funkcjonowaniu części Szpitala objętej planowanymi robotami, szczegółowy harmonogram prac, który będzie doszczegółowieniem zatwierdzonego Harmonogramu robót wraz z zaproponowanymi rozwiązaniami zastępczymi oraz z listą niezbędnych do przeprowadzenia prób testów i rozruchów instalacji

5.3. Zakres robót

Przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, przy ul. Wienieckiej 49.

5.3.1 Roboty budowlano – montażowe – ogólny zakres robót kubaturowych:

- rozbiórki,

- ogólnobudowlane w zakresie budowy, przebudowy i rozbudowy budynków

- instalacje wod-kan

- instalacje hydrantowe

- instalacje centralnego ogrzewania

- instalacje gazów medycznych

- instalacje wentylacji mechanicznej i oddymiania

- instalacje elektryczne: przebudowa zasilania podstawowego, rezerwowego i zasilania z bezpiecznego źródła, w tym: wymiana instalacji wlz, , rozbudowa głównego punktu dyspozycyjnego,  budowa pośrednich punktów dyspozycyjnych

- instalacje w zakresie oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego

- oświetlenie bezpieczeństwa, zasilanie gwarantowane lamp bezcieniowych

- instalacje przyzywowe,

- instalacje siłowe, gniazd wtykowych, zasilania urządzeń technologicznych

- instalacje w układzie sieci IT w pomieszczeniach grupy 2

- instalacje ochrony przepięciowej i odgromowej

- instalacje ochrony od porażeń

- sieć strukturalna,

- monitoring wizyjny

- kontrola dostępu i wideo-domofonowej

- system sygnalizacji alarmu pożarowego ze sterowaniem urządzeniami ppoż  wraz z montażem urządzeń UTA

- system oddymiania ciągów komunikacyjnych.

- instalacje teletechniczne, przebudowa głównej przełącznicy telefonicznej, rozbudowa centrali telefonicznej, przebudowa systemów zarządzania sieciami teletechnicznymi,

- instalacja gazów medycznych,

- poczta pneumatyczna,

- zabudowa sal operacyjnych,

- zintegrowany system zarządzania blokiem operacyjnym,

- nawiewy laminarne

5.3.2 Roboty budowlano- montażowe – ogólny zakres robót poza kubaturą budynków:

- rozbiórki istniejącego układu drogowego oraz obiektów technicznych i dobudówek kolidujących z docelową zabudową,

- drogi dojazdowe do obiektów kubaturowych wraz z rozwiązaniami tymczasowymi,

- wewnętrzna obsługa komunikacyjna,

- chodniki, place i przejścia,

- pozostałe powierzchnie utwardzone,

- demontaże kolidujących sieci infrastruktury,

- przebudowy sieci infrastruktury,

- wykonanie nowych przyłączy i odcinków instalacji zewnętrznych infrastruktury,

- oświetlenie terenu,

- system identyfikacji wizualnej,

    - Pozostałe czynności do wykonania przez Wykonawcę podczas realizacji Kontraktu, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie.

  - Opracowanie przez Wykonawcę , Dokumentacji Projektowej w zakresie, jaki jest niezbędny dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym elementów zawartych w przekazanej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, jeśli Wykonawca uzna, że jakakolwiek jej część wymaga dalszego rozszerzenia, dokumentacji projektów technologicznych, montażowych, itp.

  - Opracowanie przez Wykonawcę wszelkiej innej dokumentacji, którą Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego uzna za niezbędną dla właściwego wykonania Robót, w tym prace projektowe w zakresie zamiennego lub uzupełniającego projektu budowlanego i projektu wykonawczego – jeżeli w wyniku opracowania Dokumentów Wykonawcy okaże się to konieczne, Wykonawca uzyska na własny koszt i w imieniu Zamawiającego zamienną decyzję o pozwoleniu na budowę, w terminie nie powodującym konieczności zmiany Czasu na Ukończenie.

  - Opracowanie projektu odwodnienia wykopu, uzyskanie niezbędnych zgód na odwodnienie wykopu oraz pokrycie kosztu odwodnienia, jeśli okaże się to konieczne dla wykonania Robót.

  - Wykonanie wszelkich prac tymczasowych, które okażą się konieczne dla wykonania Robót, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie tymczasowe przejścia, przejazdy, zabezpieczenia, wykończenia powierzchni i elewacji, jeśli taka potrzeba wynika z kolejnego wykonywania Odcinków Robót przez Wykonawcę z zachowaniem funkcjonalności istniejącego Szpitala.

- Dokumentacja techniczna

Zamawiający posiada Dokumentację Techniczną, na podstawie której zostało wydane Pozwolenie na Budowę. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden komplet tej dokumentacji w wersji papierowej.

- Zgodność Robót z Umową

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Umową, dokumentacją projektową 
i poleceniami Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót mogą nie objąć wszystkich szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z Umową. Dane określone w Umowie będą uważane za wartości docelowe.

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Umową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały 
i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Obok przedłożenia Kart Materiałowych Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania wizualizacji aranżacji wnętrz dla poszczególnych pomieszczeń, oddziałów, pięter i budynków zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi. W wizualizacji należy wskazać konkretne modele i typy materiałów jakie mają być zastosowane w pracach wykończeniowych. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia próbek Materiałowych”. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania prototypu pomieszczenia wraz z wyposażeniem (1 sala pacjenta i 1 sala operacyjna) w skali 1:1 w miejscu docelowego wbudowania zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi lub w innym miejscu spełniającym założenia projektowe. Sposób realizacji prac związanych z prototypem będzie ustalany każdorazowo z Zamawiającym. Celem wykonania prototypu jest sprawdzenie, czy Materiały i Urządzenia przewidziane do wbudowania w danym elemencie Robót odpowiadają Dokumentacji Projektowej i założeniom Projektanta i Zamawiającego w zakresie docelowego efektu, jakości oraz funkcjonalności.materiałów, które mają być użyte podczas realizacji. Brak przedłożenia takich próbek może skutkować brakiem akceptacji materiałów zgłoszonych tylko na podstawie „Kart

- Hierarchia ważności dokumentów

  - Umowa wraz z załącznikami’

  - Dokumentacja projektowa

  - Specyfikacje

  - Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami

  - Oferta Wykonawcy wraz z pozostałymi załącznikami