# Białystok, 19.07.2023 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa urządzeń z podziałem na 9 części

# Nr sprawy: AZP.25.1.43.2023

# WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

- Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęło kolejne zapytanie do treści SWZ.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający publikuje treść zapytania i udziela następującego wyjaśnienia:

Część nr 8: System uzdatniania wody (dejonizator) - 4 szt.

Pytanie: Czy w odpowiedzi do zadanego pytania o zakładaną produkcję wody na rok nie wkradła się omyłka pisarska? Jeśli urządzenie ma produkować 200-300l wody rocznie to dla demineralizatora produkującego około 20 litrów na godzinę jest to bardzo mała wartość.

Odpowiedź: Zamawiający podał minimalny zakres produkcji wody, natomiast należy wziąć pod uwagę, iż potrzeby Użytkownika mogą wzrosnąć, zatem finalna wartość może ulec zwiększeniu i sięgnąć wartości średnio 16 l/dzień pracujący.

- Wyjaśnienie jest wiążące dla Wykonawców i dla Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB

………............................

mgr Konrad Raczkowski /podpis na oryginale/