Łódź, dnia 29 sierpnia 2022 r.

- MK.2370.6.1.2022

- Wyjaśnienia

- Treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

- Dotyczy postępowania:

- „Budowa strażnicy JRG PSP Łódź – Olechów – ETAP III”

- znak sprawy MK.2370.6.2022

  - Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający odpowiadając na pytania Wykonawców wyjaśnia co następuje:

- Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zapisach SWZ. Z opisu zakresu robót Etapu I wynika, że wykonano już: 12) dostawę i montaż wpustów dachowych i przelewów awaryjnych (ze względu na etapowanie inwestycji przewidziany jest montaż tymczasowego odwodnienia z wyprowadzeniem poza obrys budynku), 21) wykonanie instalacji podposadzkowych kanalizacji deszczowej parteru z wyprowadzeniem na zewnątrz budynku, 22) montaż separatorów oraz zbiorników żelbetowych wewnętrznych, 23) montaż odwodnień liniowych pomieszczeń garażowych i myjni wg przedmiaru, oraz jest zapis: 20) wykonanie instalacji sanitarnych w całym budynku z wyprowadzeniem na zewnątrz budynku. Co oznacza taki zapis? Jakie instalacje zostały już wykonane? Proszę o precyzyjne wymienienie instalacji branży sanitarnej jakie zostały już wykonane.

- Odpowiedź na pytanie 1

- Zamawiający informuje, że zakres wykonanych prac budowlanych, w tym branży sanitarnej, został szczegółowo opisany w Rozdziale III pkt. 25 i 26 SWZ.

- Pytanie 2

- Proszę o wyjaśnienie czy należy wycenić i wykonać instalacje kanalizacji sanitarnej wewnętrznej z wyłączeniem instalacjami podposadzkowych.

- Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający informuje, że instalacje kanalizacji sanitarnej wewnętrznej zostały wykonane. Przedmiotem zamówienia są roboty w zakresie branży sanitarnej obejmujące dostawę i montaż urządzeń sanitarnych do istniejącej instalacji wewnętrznej.

- Pytanie 3

- Proszę o wyjaśnienie czy należy wycenić i wykonać instalację wodociągową oraz C.O. z wyłączeniem instalacjami podposadzkowych.

- Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający informuje, że należy wycenić i wykonać wewnętrzną kompleksową instalację wodociągową oraz C.O. w całym obiekcie, zgodnie z projektem wykonawczym.

- Pytanie 4

Dot. instalacji sprężanego powietrza - proszę o podanie parametrów technicznych dla szybkozłączy oraz skrzynek Rettbox. 2.1. Dot. instalacji sprężanego powietrza - proszę o wyjaśnienie czy skrzynki Rettbox wchodzą w zakres wyceny. Jeżeli tak to proszę o podanie ilości i typy gniazda (ile gniazd elektrycznych, ile sprężonego powietrza, czy jeszcze jakieś inne instalacje) mają się na niej znajdować.

- Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien przygotować ofertę na podstawie dokumentacji projektowej. Załączony przedmiar robót ma charakter orientacyjny i nie jest wiążący dla Wykonawcy. Jednocześnie informujemy, że przez skrzynkę Rettbox Zamawiający rozumie zakończenie instalacji pneumatycznej szybkozłączką DN 7,2 ze stali szlachetnej, obok której będzie zamontowane gniazdo elektryczne.

Tak zamontowana skrzynka Rettbox umożliwiać musi Zamawiającemu swobodne wpięcie wtyczki DN 7,2.

Ilość gniazd jest przedstawiona w projekcie.

Podpisał:

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej

w Łodzi

st. bryg. mgr inż. Zbigniew Wójcik