REGON:  910858394                                                                                        NIP: 892 – 12 – 96 – 985

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/PN- 2//23

Nasza data: 09.06.2023rok

Numer ogłoszenia : Dz. U. /2023/S  S95 /17/05/2023/293581 – 2023 – pl ted.europa.eu/TED

Termin składania ofert: 21.06.2023 r godzina 10.00

Wykonawcy - Dostawcy

postępowania przetargowego

ZP/PN- 2/2023

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje,  że w dniu 07 czerwca 2023 roku,   wpłynęły  zapytania dotyczące postępowania przetargowego, oznaczonego numerem;

ZP/PN- 2/2023    pn.  „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby SP ZOZ w Rypinie”

Pkt. 1

Prosimy o dopuszczenie elementów grzewczych wykonanych w technologii włókien węglowych.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pkt. 2

Prosimy o dopuszczenie materaca przeznaczonego do stosowania u pacjentów pediatrycznych i

dorosłych. W przypadku zastosowania u noworodków temperatura nie powinna być wyższa niż 39°C.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pkt. 8 Prosimy o odstąpienie od wymogu zasilania bateryjnego.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pkt. 9, 10, 11 Prosimy o dopuszczenie kontrolki/sterownika z możliwością podłączenia jednego elementu grzewczego, wyposażonego w jedno gniazdo (jeden kanał grzewczy)

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pkt. 18

Prosimy o dopuszczenie zabezpieczenia w postaci akustycznych i wizualnych alarmów (komunikaty

alarmowe wyświetlane w języku polskim dla danego kanału, w którym wystąpił błąd):

-wysokiej temperatury – po przekroczeniu temperatury 41,1 °C

-odchylenia temperatury – odchylenie o ± 1 °C w stosunku do temperatury zaprogramowanej

-niedogrzania

-alarm maty/czujnika

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający będzie oczekiwał alarmu zaniku zasilania?

Pkt. 20

Prosimy o dopuszczenie

Zabezpieczenie przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa ponad 41,1st.C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pkt. 21

Prosimy o dopuszczenie jednostki sterującej z możliwością zamocowania do stojaka do kroplówek, zawieszenia na relingu lub postawienia – w komplecie niezbędny osprzęt.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza wymienione rozwiązanie

Pkt. 24

Prosimy o dopuszczenie wymiarów: 187x282x87mm

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza wymienione rozwiązanie

Pkt. 25

Prosimy o dopuszczenie wagi max 5,8 kg.

W przypadku dopuszczenia prosimy o dokonanie zmiany w Zestawieniu parametrów i warunków wymaganych

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pkt. 26

Prosimy o dopuszczenie maksymalnego poboru mocy: 350W

W przypadku dopuszczenia prosimy o dokonanie zmiany w Zestawieniu parametrów i warunków wymaganych

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pkt. 27

Prosimy o dopuszczenie panelu sterowania wyposażonego w monochromatyczny wyświetlacz LCD o

przekątnej 3”, z przyciskami pozwalającymi na sterowanie wszystkimi możliwymi kombinacjami systemu ogrzewania na panelu sterującym.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pkt. 28,29,30

Prosimy o dopuszczenie wielorazowych elementów grzewczych dostępnych w postaci:

-materaców - dedykowanych do ogrzewania pacjenta od spodu i posiadających wbudowaną warstwę

przeciwodleżynową – dostępne wymiary: 190x50x3 cm, 150x50 x3cm, 120x50 x3 cm, 80x50x3 cm,

60x35x2 cm

oraz

- koców – dedykowanych do ogrzewania pacjenta od góry – dostępne wymiary: 190x100 cm, 180x80

cm, 150x80 cm, 120x80 cm, 80x70 cm

oraz

- koców na ramiona i ręce – dedykowanych do ogrzewania pacjenta od góry – dostępne wymiary:

180x45 cm, 150x45 cm

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pkt. 31

Prosimy o dopuszczenie elementów grzewczych posiadających jedną stronę grzewczą ciepłą - z

wyraźnym oznaczeniem.

Informujemy, że tego typu rozwiązanie wpisuje się w ideę ogrzewania kontaktowego i nie powoduje strat energii, jak również ogrzewania otoczenia.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pkt. 43

Prosimy i dopuszczenie długości 2,5 m

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pkt. 44

W zestawie z kontrolerem prosimy o dopuszczenie:

- Materac grzewczy do ogrzewania pacjenta od spodu – zastosowanie: dorośli i dzieci, z wbudowaną

warstwą przeciwodleżynową, o wymiarach 1500x500x30mm, element grzewczy posiada min. 8 czujników temperatury, w komplecie przedłużacz przyłączeniowy 2,5 m, pokrowiec do materaca grzewczego wyposażony w elementy mocujące do stołu operacyjnego.

lub

- Koc grzewczy na ramiona i barki, zastosowanie: dorośli i dzieci, z wycięciem w okolicy szyi, o wymiarach 1500x450 mm, do ogrzewania pacjenta od góry, element grzewczy posiada min. 8czujników temperatury, w komplecie przedłużacz przyłączeniowy 2,5 m, pokrowiec do koca

Grzewczego Zdjęcie poglądowe – materac + koc na ramiona i barki

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Zatwierdzam :

Monika Tryniszewska – Skarzyńska

p.o. Dyrektora SP ZOZ w Rypinie