## Arkusz1
zał. nr 2 do SWZ
FZP.II-241/37/23
Lp | Asortyment | Nr kat | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Elektroda bierna neutralna jednorazowa, uniwersalna dla dzieci i dorosłych, owalna, żelowa, dzielona na dwie równe symetryczne części, powierzchnia ogólna 168cm2 +/-1cm2, powierzchnia czynna 105cm2, grubość hydrożelu 0,69mm+/-0,01mm, pakowana pojedynczo, z systemem ścisłego przylegania zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, wymiary elektrody: 163,5x117mm. |  | 5000
2 | Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku, wtyk do diatermii 3-pin, długość kabla 300cm +/- 10cm, długość uchwytu 191mm +/- 3mm, z wymiennym nożykiem dł. 70mm+/- 1mm, wtyk 2,36±0,02mm, z blokadą heksagonalną zapobiegającą obracaniu się nożyka, materiał obudowy uchwytu – ABS, biokompatybilny oraz bez pirogenów, bez lateksu, maksymalna dopuszczalna częstotliwość do 1,0 MHz |  | 3000
3 | Czyścik do narzędzi monopolarnych, jednorazowy, jałowy, z drutem barowym dla identyfikacji w rtg, wymiary 50x50x6mm, pakowany pojedynczo, przyklejany |  | 500
4 | Osłona na uchwyty lamp operacyjnych, jałowa, jednorazowa, pakowana pojedynczo, do uchwytów 20-40mm, średnica dysku 11,8cm, biokompatybilna, woreczek z polietylenu, wymiary woreczka 9,5x12cm, wolna od lateksu, zgodny z Rozporządzeniem UE 2017/745., opakowanie zbiorcze 100 szt. termin ważności 3 lata |  | 3900
5 | Marker skórny z linijką dł. 15 cm, szer. 2 cm, jałowy, pakowany pojedynczo, biokompatybilny, kolor ciemny fiolet, bez lateksu |  | 500
6 | Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku, jałowy, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk do diatermii 3-pin, z długim nożykiem, wtyk do elektrod 2,38mm, długość kabla 320cm+/-3%, długość uchwytu 145mm, waga 70g+/-3%, pakowany pojedynczo. |  | 20
7 | Elektroda monopolarna, jednorazowa, jałowa, typ nożyk, długość 153mm+/-1mm, szer. części roboczej 2.3mm, grubość części roboczej 0.5mm, wtyk do uchwytu 2,38mm |  | 40
8 | Zestaw jednorazowy do strippingu żylaków kończyn, skład: dwie linki 1m, uchwyt, oliwki: 9,5 mm; 12,8 mm i 15,4 mm |  | 10
9 | Kabel wielorazowy do elektrod biernych jednorazowych dł.4.5-5.0m, wtyk typu Jack |  | 20
10 | Elektroda bierna gumowa wielorazowa dla dorosłych o wymiarach 25x15cm, z nierozłącznym kablem o dł.4.0-5.0m |  | 1
11 | Uchwyt monopolarny wielorazowy, szeroki, autoklawowalny do 450 cykli sterylizacji, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, dł. nierozłącznego kabla 4.0-4.5m, wtyk do elektrod 4mm, system sześciokątny w uchwycie do zapobiegania obracaniu się elektrod, wtyk do diatermii 3-pin |  | 5
12 | Uchwyt monopolarny wielorazowy, wąski, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji i kablem 3m, wtyk do diatermii 3-pin, wtyk elektrod śr.4mm, przeznaczony do min.100 cykli sterylizacji w autoklawie |  | 5
13 | Elektroda monopolarna wielorazowa typu żagielek do konizacji 15x25mm, do wtyku o śr.2.4mm, |  | 2
14 | Elektroda monopolarna wielorazowa typu żagielek do konizacji 20x25mm, do wtyku o śr.2.4mm, |  | 2
15 | Elektroda monopolarna wielorazowa typu pętla o śr.20mm, do wtyku o śr.2.4mm |  | 2
16 | Elektroda monopolarna wielorazowa typu pętla o śr.15mm, do wtyku o śr.2.4mm |  | 2
17 | Elektroda monopolarna wielorazowa typu kulka, długa, o śr.6mm, do wtyku o śr.4mm |  | 2
18 | Elektroda monopolarna wielorazowa typu nożyk, do wtyku o śr.4 mm, część robocza 25x3.0mm |  | 5
19 | Elektroda monopolarna wielorazowa typu kulka śr.2mm, do wtyku o śr.4mm |  | 5
20 | Elektroda monopolarna wielorazowa typu szpatuła, długa, do wtyku o śr.4 mm, część robocza 2.0x16mm |  | 3
21 | Elektroda monopolarna wielorazowa typu nożyk, długa, do wtyku o śr.4 mm, część robocza 2.5x20mm |  | 3
22 | Elektroda monopolarna wielorazowa typu szpatuła, długa, do wtyku o śr.4 mm, część robocza 2.5x20mm |  | 3
23 | Elektroda monopolarna wielorazowa typu nożyk, długa, do wtyku o śr.2.4 mm, część robocza 2.5x20mm |  | 3
24 | Elektroda monopolarna wielorazowa do laparoskopii, typ szpatuła, do wtyku o śr. 4mm, średnica 5 mm, bez ssaka, dł. 36 cm |  | 3
25 | Elektroda monopolarna wielorazowa typu haczyk L, do wtyku o śr. 4mm, dł. części roboczej 360mm, średnica 5mm |  | 3
26 | Elektroda argonowa monopolarna do koagulacji, igła 2mm, dł.całkowita 73-75mm |  | 1
27 | Elektroda argonowa monopolarna, igła 2mm, dł.całkowita 368-370mm |  | 1
28 | Elektroda monopolarna wielorazowa wolframowa typu igła, prosta, wymiary 0,25x4mm, długość robocza: 20mm, do uchwytu o średnicy 4mm, giętka |  | 2
29 | Elektroda monopolarna wielorazowa wolframowa typu igła, prosta, wymiary 0,25x4mm, długość robocza: 45mm, do uchwytu o średnicy 4mm, giętka |  | 2
30 | Elektroda monopolarna wielorazowa wolframowa typu igła, prosta, wymiary 0,25x4mm, długość robocza: 80mm, do uchwytu o średnicy 4mm, giętka |  | 2
31 | Elektroda monopolarna typ nożyczki Metzenbaum, odgięte, dł. 330mm, śr.5mm, uchwyt bez blokady, komplet z rurką izolacyjną, wejście do diatermii o śr. 4mm, część robocza 18mm z twardymi wkładkami |  | 1
32 | Adapter monopolarny, do ostrzy jednorazowych skalpela nr 4, wtyk do uchwytu 4mm, wielorazowy, autoklawowalny |  | 1
33 | Adapter monopolarny, do ostrzy jednorazowych skalpela nr 3, wtyk do uchwytu 2.4mm, wielorazowy, autoklawowalny |  | 1
34 | Pinceta bipolarna bagnetowa, końce proste, bransza 0.5x6mm, typu NON-STICK, powłoka w kolorze żółtym, chwyt ażurowy, dł. całkowita 22-22.5cm |  | 1
35 | Pinceta bipolarna prosta, końce proste, bransza - typ ostra, dł.11-11,5cm |  | 1
36 | Pinceta bipolarna prosta, końce proste, bransza 0.5mm, dł.11-11,5cm |  | 1
37 | Pinceta bipolarna prosta, końce proste, bransza 0.5mm, dł.16-16,5cm |  | 1
38 | Pinceta bipolarna prosta, końce proste, bransza 1.0mm, dł.19-19,5cm |  | 1
39 | Pinceta bipolarna bagnetowa, końce proste, bransza 1.0mm, dł. 19.0-19.5cm |  | 5
40 | Pinceta bipolarna bagnetowa, końce proste, bransza 1.0mm, dł. 22.0-22.5cm |  | 1
41 | Kabel bipolarny dł. 3m wtyk do diatermii 2-pinowy, wtyk od strony pincety na zewnątrz okrągły, w środku typ europejski |  | 20
42 | Pinceta monopolarna wielorazowa, izolowana, autoklawowalna, długość 18-18.5cm |  | 1
43 | Pinceta monopolarna wielorazowa, izolowana, autoklawowalna, długość 20-20.5cm |  | 1
44 | Pinceta monopolarna wielorazowa, izolowana, autoklawowalna, długość 25-25.5cm |  | 1
45 | Kleszczyki monopolarne wielorazowe, izolowane, autoklawowalne, dł. 14.5-15.0cm, do wtyku o śr. 4mm |  | 1
46 | Kleszczyki monopolarne wielorazowe, izolowane, autoklawowalne, dł. 19.5-20.0cm, do wtyku o śr. 4mm |  | 1
47 | Kabel monopolarny laparoskopowy, wtyk o śr. 4mm, wtyk do diatermii 3-pinowy, dł.całkowita 3.0-3.5m |  | 2
48 | Kabel bipolarny do resektoskopu STORZ, dł.4.0-4.5m, wejście do diatrmii 2-pinowe |  | 1
49 | Kabel monopolarny wielorazowy, wtyk do narzędzi śr. 3 mm, wtyk do diatermii 3-pinowy, dł. całkowita 3.0-3.5 m |  | 2
50 | Mata do odkładania akcesoriów elektrochirurgicznych, wielorazowa, autoklawowalna, wymiary: 48x61cm, odporna na temperaturę do 200°C, waga do 230g, obustronnie gładka, zapobiegająca zsuwaniu się narzędzi i akcesoriów, |  | 3
51 | Sterownik nożny, 2-przyciskowy, z kablem o dł. 4.5m |  | 3
52 | Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku z dwoma przyciskami, wtyk do diatermii 1-pin 5mm, długość kabla 320cm+/-3%, długość uchwytu 145mm, z wymiennym nożykiem, wtyk do elektrod 2,38mm, pakowany pojedynczo, waga 90g+/-3% |  | 100
53 | Kabel bipolarny dł. 5m wtyk do diatermii okrągły typ Erbe, wtyk od strony pincety na zewnątrz okrągły, w środku typ europejski |  | 10
54 | Elektroda monopolarna wielorazowa typu nożyk, do wtyku o śr.2.4 mm, część robocza 2.5x20mm |  | 10
55 | Elektroda monopolarna wielorazowa typu półpętla 20x20mm, do wtyku o śr.2.4mm |  | 5
56 | Uchwyt elektrod argonowych z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk elektrod śr.4mm, kabel dł.3,5m, wtyk do diatermii 3-pinowy, przeznaczony na min.250 cykli sterylizacji w autoklawie |  | 2
57 | Kleszcze bipolarne Maryland, laparoskopowe, chwytające, zestaw składający się z rączki, osłony i części roboczej, średnica 5 mm, dł. 36 cm. |  | 1
58 | Kleszcze bipolarne, laparoskopowe, chwytające, okienkowe, zestaw składający się z rączki, osłony i części roboczej, średnica 5 mm, dł. 36 cm. |  | 1
59 | Kleszcze bipolarne Duckbill, laparoskopowe, chwytające, okienkowe, zestaw składający się z rączki, osłony i części roboczej, średnica 5 mm, dł. 36 cm. |  | 1
60 | Kleszcze bipolarne Taucan, laparoskopowe, chwytające, okienkowe, odgięte, zestaw składający się z rączki, osłony i części roboczej, średnica 5 mm, dł. 36 cm. |  | 1