**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO, OLEJU NAPĘDOWEGO**

**I BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ**

**Część I- dostawa oleju opałowego**

1. Opis przedmiotu zamówienia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numer zadania** | **Rodzaj produktu** | **Liczba litrów** |
| 1 | olej opałowy  | 46 000 |

**Dodatkowe informacje:**

• Jakość zgodna z normą PN-C-96024 lub normą równoważną,

• Dostawy następować będą sukcesywnie, do zbiorników położonych na terenie siedziby Zamawiającego cysternami dopuszczonymi do przewozu paliw ciekłych, a także w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w dniu dostawy,

• Dostawy następować będą w ilościach i terminach każdorazowo określonych przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający zobowiązuje się zamawiać jednorazowo nie mniej niż 1000 litrów oleju opałowego, do zbiornika mieszczącego się na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. Kaprala Wojtka 3,

• Dostawa oleju opałowego nie może odbyć się później niż 48 godzin od chwili otrzymania zamówienia,

• Zamawiający ma prawo do kontrolowania dostarczanego oleju opałowego pod względem jakościowym i ilościowym,

• Każda dostawa powinna być udokumentowana atestem bądź innym dokumentem potwierdzającym spełnianie przez olej opałowy odpowiednich norm jakościowych,