## Załacznik Nr 2
Załącznik Nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Lp | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Liczba asortymentu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Model
a | b | c | d | e | f=e+(e*h) | g=d*e | h | i=g+(g*h) | j
1. | Dermatoskop Parametry techniczne: 1. Oświetlenie diodowe, temperatura koloru 5700 K, wskaźnik odwzorowania koloru (CRI) > 90 2. Homogeniczny układ oświetlenia spolaryzowanego (12 diod LED) i bez polaryzacji (6 diod LED) – przełączanie przyciskiem wbudowanym w obudowę urządzenia 3. Achromatyczny system optyczny 4. Urządzenie posiadające wbudowany układ kompensacji dioptrii 5. Trzy poziomy jasności oświetlenia – wybór przez naciśnięcie przycisku wbudowanego w obudowę urządzenia 6. Duże pole widzenia dzięki soczewce o średnicy minimum 32mm 7. Możliwa praca w trybie bezkontaktowym (przesiewowo) i kontaktowym z użyciem płytki kontaktowej (dla precyzyjnego badania) 8. Powiększenie 10x 9. Płytka kontaktowa z naniesioną podziałką milimetrową, nadająca się do sterylizacji, co zapobiega krzyżowej kontaminacji 10. Dermatoskop zasilany z baterii akumulatorowej wyposażonej w akumulator litowo-jonowy, z sygnalizacją optyczną stanu baterii, ładowanej z ładowarki sieciowej z aprobatą medyczną, ze złączem micro-USB. 11. Łącznik uniwersalny do smartfonów (bez uwzględniania telefonów iPhone) mocowany magnetycznie do dermatoskopu 12. Dostępna bezpłatna aplikacja do wykonywania zdjęć i archiwizacji pod systemy iOS i Android 13. Urządzenie w etui na zamek błyskawiczny Możliwość uzupełnienia zestawu o ładowarkę nabiurkową | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
Wartość ogółem: | [5 empty] | 0 | x | 0 | x
………………………………………………………
posdpis Wykonawcy