## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Sposób obliczenia ceny:Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilość” x Kol. „Cena netto” Kol. „Wartość brutto” = Kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”
Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki tj.: - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest większa lub równa od 5 to cyfrę zaokrąglaną zaokrągla się w górę, - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest mniejsza niż 5, ostatniej cyfry zaokrąglanej nie zmienia się, a pozostałe cyfry odcina.
W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.
Zadanie 1 Elektrody diagnostyczne
CPV: - 33.19.00.00-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Elektroda diagnostyczna 4-polowa o stałej krzywiźnie | 120 | [6 empty] | 24
2. | Kable połączeniowe zsystemem EpTracer będącym w posiadaniu Zamawiającegodo w/w elektrod 4-polowych | 15 | [6 empty] | 3
3. | Koszulka stabilizująca. Średnice (przynajmniej 3 wielkości, w tym 8,5 F) i kształty (przynajmniej 5 kształtów) do wyboru przez Zamawiającego w zestawie z poszerzadłem i prowadnikiem | 10 | [6 empty] | 2
RAZEM
Zadanie 2 Elektrody ablacyjne z łącznikiem
CPV: - 33.19.00.00-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Elektroda ablacyjna: 1. Długość co najmniej 110cm. 2. Średnica cewnika 7F. 3. Elektroda dwukierunkowa. 4. Minimum dwa stopnie sztywności cewnika. 5. Minimum 3 krzywizny, w tym asymetryczna. 6. Końcówka 4mm, 8mm i 10mm do wyboru przez Zamawiającego. 7. Dostępna elektroda dwukierunkowa, asymetryczna 8mm z płynną regulacją sztywności, o końcówce ukształtowanej anatomicznie (wgłębienie na końcówce elektrody polepszające przyleganie do tkanki), dedykowanej do ablacji cieśni trójdzielno-żylnej. 8. Elektroda o co najmniej dwóch różnych długościach strefy przejścia pomiędzy roboczą częścią krzywizny, a trzonem elektrody. 9. Współpraca z generatorem Amper będącego w posiadaniu Zamawiającego. | 30 | [6 empty] | 6
2. | Łączniki dogeneratora Amperbędącego w posiadaniu Zamawiającego dla w/w elektrod | 5 | [6 empty] | 1
RAZEM
Zadanie 3 Elektrody diagnostyczne
CPV: - 33.19.00.00-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Elektroda diagnostyczna 10-polowa do zatoki wieńcowej, sterowalna, o średnicy 6 lub 7F, jedno lub dwukierunkowa o długości 115 cm, do wyboru przez Zamawiającego | 120 | [6 empty] | 24
2. | Kable połączeniowe zsystemem EpTracerbędącym w posiadaniu Zamawiającego dla w/w elektrody | 15 | [6 empty] | 3
3. | Elektroda ablacyjna przepływowa, jedno lub dwukierunkowa, o co najmniej 4 rodzajach krzywizn w tym dwóch różnych w jednej elektrodzie, do wyboru przez Zamawiającego | 50 | [6 empty] | 10
RAZEM
Zadanie 4 Introducery z zastawką hemostatyczną
CPV: - 33.19.00.00-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Polietylenowe introducery z zastawką hemostatyczną, o długości 11cm i/lub 23 cm, średnicach od 4 do 11F (w tym 5,5F, 6,5F, 7,5F, 8,5F), do wyboru przez Zamawiającego. Introducery dobrze widoczne w skopii, z atraumatyczną końcówką, portem bocznym i kranikiem trójdrożnym. | 600 | [6 empty] | 120
Zadanie 5 Elektrody ablacyjne
CPV: - 33.19.00.00-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Elektroda ablacyjna 3,5 mm o średnicy 7F, z końcówką wykonaną ze złota, o zwiększonej przewodności cieplnej, do wyboru przynajmniej 5 krzywizn o zasięgu 48-80mm i kącie zgięcia przynajmniej 270 stopni i o długości 110 cm; 12 otworów irygacyjnych, rozmieszczonych w co najmniej trzech płaszczyznach, w tym jeden rząd otworów irygacyjnych w odcinku proksymalnym tip'a elektrody, chłodzenie końcówki cewnika płynem infuzyjnym; na życzenie Zamawiającego możliwość dostarczenia elektrod o zwiększonej stabilności bocznej dedykowanych do ablacji w obrębie cieśni trójdzielnożylnej o długości 95cm. | 10 | [6 empty] | 2
2. | Elektroda ablacyjna 4 mm o średnicy 7F z końcówką wykonaną ze złota, o zwiększonej przewodności cieplnej, do wyboru przynajmniej 5 krzywizn o zasięgu 48-80 mm i kącie zgięcia przynajmniej 270 stopni i o długości 110 cm; | 20 | [6 empty] | 4
3. | Elektroda ablacyjna 8mm o średnicy 7F z końcówką wykonaną ze złota, o zwiększonej przewodności cieplnej, do wyboru przynajmniej 5 krzywizn o zasięgu 48-80 mm i kącie zgięcia przynajmniej 270 stopni i o długości 110 cm; na życzenie Zamawiającego możliwość dostarczenia elektrod o zwiększonej sztywności dedykowanych do ablacji w obrębie cieśni trójdzielnożylnej o długości 95cm. | 8 | [6 empty] | 2
4. | Kable połączeniowe z ablatorem Amper będącym w posiadaniu Zamawiającego do w/w elektrod | 2 | [6 empty] | 1
5. | Dreny do pompy Qiona będącej w posiadaniu Zamawiającego - chłodzącej elektrody ablacyjne | 100 | [6 empty] | 20
RAZEM
Zadanie 6 Zestaw do krioablacji
CPV: - 33.19.00.00-8 (różne urządzenia i produkty medyczne), słownik uzupełniający PA02-0 (dzierżawa)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Cewnik balonowy do krioablacji w obrębie ujść żył płucnych | 100 | [6 empty] | 20
2. | Koszulki sterowalne o średnicy 12 F | 100 | [6 empty] | 20
3. | Elektryczny przewód połączeniowy do cewnika balonowego | 20 | [6 empty] | 4
4. | Gazowy przewód połączeniowy do cewnika balonowego | 100 | [6 empty] | 20
5. | Elektroda do ablacji punktowej | 2 | [6 empty] | 1
6. | Elektroda do mapowania ujść żył płucnych wprowadzana przez światło kriobalonu | 100 | [6 empty] | 20
7. | Kable połączeniowe z systemem EpTracer będącym w posiadaniu Zamawiającego do w/w elektrody | 20 | [6 empty] | 4
RAZEM
DZIERŻAWA KRIOKONSOLI
L.p. | Nazwa aparatu | Liczba miesięcy | Model | Producent | Cena netto za miesiąc | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Dzierżawa kriokonsoli do wykonywania zabiegów krioablacji endokardialnych, wraz z bezpłatną wymianą gazów, współpracująca z cewnikami punktowymi oraz cewnikami balonowymi do krioablacji żył płucnych. | 12
RAZEM
Łączna wartość oferty w zadaniu 6 (dostawa + dzierżawa): Wartość netto - ……………………zł Wartość brutto - ……………………zł
Zadanie 7 Elektrody do mapowania i do ablacji
CPV: - 33.19.00.00-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Elektrody do mapowania: Elektrody powierzchniowe do nawigacji 3D, kompatybilne z dostarczonym systemem elektroanatomicznym, składające się z zestawu elektrod naklejanych na pacjenta oraz kompletu elektrod EKG powierzchniowego; | 70 | [6 empty] | 14
2. | Elektrody do mapowania: Elektroda wielopolowa do mapowania arytmii złożonych, kompatybilna z dostarczonym systemem elektroanatomicznym, o średnicy szaftu 8F i długości 105 cm; Ilość elektrod >18 z rozstawem 3-3-3; Elektroda wyposażona w czujnik pola magnetycznego, umożliwiająca analizowanie dwukierunkowego prostopadłego wektora kierunku propagacji arytmii; | 20 | [6 empty] | 4
3. | Kabel umożliwiający połączenie elektrody wielopolowej z dostarczonym systemem elektroanatomicznym; | 5 | [6 empty] | 1
4. | Elektrody ablacyjne: Elektrody ablacyjne chłodzone z możliwością pomiaru siły docisku o średnicy 8 F, długości 115 cm (końcówka elektrody 3,5 mm), z rozstawem elektrod 2-2-2; Dostępne elektrody jedno i dwukierunkowe, wyposażone w czujnik siły nacisku oparty na technologii światłowodowej; Krzywizny symetryczne i asymetryczne: D, F, J, DD, FF, JJ, DF, FJ ; | 60 | [6 empty] | 12
5. | Kable łączące elektrodę z będącym na wyposażeniu Oddziału generatorem Amper | 5 | [6 empty] | 1
RAZEM
Zamawiający wymaga udostępnienia w cenie oferty systemu elektroanatomicznego pozwalającego na użytkowanie elektrod.
Zadanie 8 Elektrody diagnostyczne
CPV: - 33.19.00.00-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Elektrody diagnostyczne: Elektrody diagnostyczne do mapowania żył płucnych o średnicy 7 i 8F, średnicy pętli 4 i 5F; Dostępna średnica pętli stała (15, 20, 25 mm) i zmienna (15-25 mm); Odchylenie rdzenia elektrody jedno- i dwukierunkowe; Do wyboru elektrody 10 i 20 biegunowe; Elektrody dwukierunkowe z odchyleniem symetrycznym i asymetrycznym; | 60 | [6 empty] | 12
2. | Kable łączące elektrodę z będącym na wyposażeniu Oddziału generatorem Amper | 5 | [6 empty] | 1
RAZEM
Zamawiający wymaga udostępnienia w cenie oferty systemu elektroanatomicznego pozwalającego na użytkowanie elektrod.
Zadanie 9 Zestaw transseptalny
CPV: - 33.19.00.00-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Igła do punkcji transseptalnej wykonana ze stali, o 3 różnych krzywiznach (BRK, BRK1, BRK2) i 3 różnych długościach (71, 89, 98 cm); Dostępne igły o ponadstandardowej ostrości (XS) do łatwiejszego nakłucia przegrody; | 300 | [6 empty] | 60
2. | Koszulka transseptalna w zestawie z introducerem z portem bocznym, rozszerzaczem i prowadnikiem; Koszulka dostępna o różnej długości (63, 81 cm), różnej średnicy (8F, 8,5F, 10F) i różnych krzywiznach (SL0, SL1, SL2, SL3, SL4, MULIN, LAMP); Dostępne koszulki stabilizujące do prawego przedsionka (SR0, SR1, SR2, SR3, SR4); | 400 | [6 empty] | 80
3. | Koszulka transseptalna sterowalna, dwukierunkowa, asymetryczna, w zestawie z introducerem z zastawką hemostatyczną, prowadnikiem i rozszerzaczem; Koszulka o średnicy 8,5F i długości 71 cm; Dostępne 3 krzywizny (mała, średnia, duża); Dostępna koszulka sterowalna epikardialna o długości 40 cm; | 50 | [6 empty] | 10
RAZEM
Zadanie 10 Elektroda rozpraszająca
CPV: - 33.19.00.00-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Elektroda rozpraszająca kompatybilna z będącym na wyposażeniu Oddziału generatorem Amper | 100 | [6 empty] | 20
Zadanie 11 Obłożenie dedykowane dla zabiegów elektrofizjologicznych
CPV: - 33.19.00.00-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Obłożenie dedykowane dla zabiegów elektrofizjologicznych zawierające następujące elementy: 1.Serweta angiograficzna przynajmniej 2-warstwowa, laminowana, o wymiarach przynajmniej 210x330cm, z warstwą chłonną w obszarze krytycznym o wymiarach 120-125x80-90cm, zawierająca folię przezroczystą, mocną po prawej stronie stołu o szerokości przynajmniej 60cm, 2 otwory przylepne o całkowitej średnicy 12 cm, wypełnione częściowo folią przylepną (otwór bez folii o średnicy 6-6,5cm). Serweta nie powinna się strzępić, pylić, niezależnie od czasu trwania zabiegu – 1 sztuka 2.Osłona na kable o wymiarach 13x250cm, składana teleskopowo, z mocowaniem na obydwu końcach – 2 sztuki 3.Powłoka ochronna na blendę typu torba o wymiarach 85x90cm - 2 sztuki 4.Okrągła powłoka ochronna typu czapka na wzmacniacz cyfrowy angiografu 85x90cm – 1 sztuka 5.Igła bezpieczna 0,7x30mm, 23G – 1 sztuka 6.Igła bezpieczna 1,2x40mm, 18G – 1 sztuka 7.IgłaSeldingera1,3x70mm, 18G – 1 sztuka 8.Strzykawka z końcówką typu Luer, 20ml - 2 sztuki 9.Strzykawka z końcówką typu Luer-Lock, 10ml – 1 sztuka 10.Dren wysokociśnieniowy (84 BAR) ze złączką obrotową (Luer), 120cm – 1 sztuka 11.Miseczka okrągła, 1000ml – 1 sztuka 12.Miska płaska 18-21x14-15cm – 1 sztuka 13.Gaziki o wymiarach 10x10cm, 8-warstwowe - 40 sztuk 14.Pojemnik na igły – 1 sztuka 15.Skalpel bezpieczny nr 11 – 1 sztuka 16.Kleszczyki plastykowe do mycia pola – 1 sztuka 17.Zaciski do chusty - 2 sztuki 18.Rzep do mocowania kabli o wymiarach przynajmniej 16x420 mm - 2 sztuki 19.Imadło metalowe 14cm – 1 sztuka 20.Serweta na stolik 90x150cm – 1 sztuka 21.Ręcznik do rąk o wymiarach 37x57cm – 1 sztuka 22.Etykieta z nadrukiem w języku polskim z nazwą zestawu (Elektrofizjologia Wejherowo), numerem katalogowym, serią i datą ważności - 2 sztuki | 250 | [6 empty] | 50
2. | Trójnik Y angioplastyczny z zastawką hemostatyczną niskoprofilową, światłem umożliwiającym wprowadzenie cewników o średnicy do 9F | 100 | [6 empty] | 20
RAZEM