Pakiet nr 8 - Testy, taśmy i etykiety do sterylizacji.

| Lp. | Nazwa towaru | Rozmiary | Ilość | Wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jedn. netto za opakowanie | Cena jedn. brutto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taśma ze wskaźnikiem procesu sterylizacji (TAS 25 +/- 5 mmx 50m x 1 szt. | 2,5cmx 50m | 31 | 1 op. = ……. szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy zestaw testowy do kontroli procesu sterylizacji 1. Jednorazowy pakiet kontrolny parametrów: temperatura 1340C, czas 3,5 min. Czytelna /jednorazowa zmiana koloru arkusza testowego zgodnie z normą, test np. BOWIE DICK lub równoważny. Zestaw wraz z przyrządem testowym. Test ma sprawdzać sterylizator pod kątem usuwania powietrza i penetracji wodnej. Przyrząd testowy wykonany z aluminium posiadający zintegrowaną rurę (helix) z tworzywa sztucznego. Przyrząd z gwarancją 250 cykli sterylizacji. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy test do kontroli procesu sterylizacji 1. Jednorazowy pakiet kontrolny parametrów: temperatura 1340C, czas 3,5 min. Czytelna /jednorazowa zmiana koloru arkusza testowego zgodnie z normą, test np. BOWIE DICK lub równoważny |  | 950 | 1 op. = ……. szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wieloparametrowy test kontroli sterylizacji parą wodną- (121-1340C- 7 min/20 min)., przylepny. Klasa 6 |  | 16 750 | 1 op. = ……. szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wieloparametrowy test kontroli sterylizacji parą wodną (121-1340C) - paski o rozmiarach 15 (+/-1,0) mm x 200mm. Możliwość podziału pasków na dwa w przypadku małych pakietów. Klasa 4 |  | 30 000 | 1 op. = ……. szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie, informujące o fakcie unieszkodliwienia drobnoustrojów (spor) wyselekcjonowanych szczepów bakterii wysoce opornych na dany czynnik sterylizujący. (wszystkie cykle sterylizacji), typ SPORAL A |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Etykiety do metkownicy BLITZ T220, ze wskaźnikiem KTG-LS, opakowanie 12 rolek |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rolka tuszująca do metkownicy BLITZ T220 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Etykiety ułatwiające szybka identyfikacje kontenerów po sterylizacji. Etykiety samoprzylepne, posiadające wszystkie pola opisowe, o rozmiarze: 75 x35 cm (z tzw. języczkiem). Etykiety do kontenerów AESCULAP. | 75x35 cm | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |