Specyfikacja gabloty dla Centrum Szyfrów Enigma 2023

Typ: gablota wystawiennicza wolnostojąca przykrywana szklaną kopułą

Wymiary:   
szer. 1800mm,   
wysokość do dna gabloty 700 mm,   
wysokość kopuły 400mm,   
głębokość 800mm,

Wymagania dotyczące konstrukcji:

- postument ażurowy

- profile aluminiowe, kolor RAL 9005,

- dno gabloty wykonane z blachy w kolorze RAL 9005

Wymagania dotyczące kopuły:

- kopuła ze szkła klejona, bez ramek, szkło osadzone w profilach aluminiowych w kolorze RAL 9005, wykonawca dopuszcza również kopułę o konstrukcji z profili aluminiowych, z osadzonymi w nich szybami

- szkło o odporności w klasie P4A

- ściąganie kopuły przy pomocy demontowalnych uchwytów lub uchwytów z przyssawkami – dostarczenie uchwytów w ramach zlecenia

Wymagania dotyczące zamknięcia gabloty:

- gablota zamykana na zamek z certyfikowaną wkładką w 2. klasie odporności na atak wg PN-EN 1303:2007

Wymagania dotyczące oświetlenia gabloty:

- oświetlenie liniowe LED z możliwością zasilania ze standardowego gniazda elektrycznego, o temperaturze barwowej od 3000K do 4000K, zapewniające wewnątrz gabloty oświetlenie na poziomie 200 – 500 lx.

Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów:

- materiały zastosowane do budowy gabloty powinny posiadać bezterminowe laboratoryjne wyniki potwierdzające spełnienie testu Oddy’ego

- spełnienie testu Oddy’ego nie dotyczy materiałów użytych do zapewnienia oświetlenia gabloty oraz płyt MDF użytych do budowy postumentu

- dopuszczalne jest zastosowanie materiałów nieposiadających bezterminowych laboratoryjnych wyników potwierdzających spełnienie testu Oddy’ego, pod warunkiem, że są to materiały opisane jako dopuszczone do użycia w gablotach muzealnych w bazach danych British Museum publikowanych na oficjalnych stronach internetowych British Museum.

Wymagania dotyczące podłączenia elektrycznego:

- gablota powinna być wyposażona w kabel prądowy długości 2m, zakończony wtyczką kątową 2P+Z w kolorze czarnym,

Wymagania dotyczące dostawy:

Dostawa do Poznania: ul. św. Marcin 78, 61-809 z wniesieniem na ekspozycję Centrum Szyfrów Enigma w gmachu Collegium Martineum, 1 piętro.

Nieprzekraczalny termin dostawy, którego niedochowanie będzie skutkowało natychmiastowym odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego: 27.12.2023.