## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-52/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto*
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1 | Koncentrator komórek macierzystych ze szpiku- system umożliwiający wyprodukowanie jądrzastego koncentratu krwinek ze szpiku pacjenta, zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych. Z 60ml krwi produkujący nie mniej niż 6 ml koncetratu krwinek |  | 40 | szt.
2 | Środek przeciwzakrzepowy ACD-A. Fiolka 20 ml |  | 40 | szt.
3 | Jednorazowy system składający się z podwójnej strzykawki, gdzie strzykawka do pobrania osocza jest integralną częścią zestawu, gwarantujący zamknięty obieg krwi. Umożliwiający wyprodukowanie skoncentrowanej frakcji osocza bogato płytkowego z własnej krwi obwodowej pacjenta – z 15 ml krwi produkujący średnio od 4 do 6 ml koncentratu płytkowego. Cały proces wymagający tylko jednego etapu wirowania – czas 5 min. System umożliwiający przygotowanie koncentratu PRP bez użycia środka przeciwzakrzepowego – w pełni autologiczny System składający się z pojedynczego sterylnego zestawu do separacji płytek i zawierający: -. system podwójnej strzykawki 15 ml gwarantującej zamknięty obieg preparowanej krwi Instrumenty: - wirówka -pojemniki na tuby separujące krew -przeciwwaga |  | 20 | zest.
4 | Środek przeciwzakrzepowy 3,13%. Fiolka 10 ml |  | 20 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Załacznik Nr 1a
Załącznik Nr 2/1a do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-52/24
Specyfikacja cenowa na dzierżawę wirówki rok produkcji nie wczesniej niż 2023r.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent (podać) | Model (podać) | Ryczałt netto za 1 miesiąc | Stawka podatku VAT | Ryczałt brutto za 1 miesiąc | Ryczałt netto za 24 miesiące | Ryczałt brutto za 24 miesiące
1 | Dzierżawa wirówki z automatycznym czasem wirowania.
Słownie razem wartość przedmiotu zamówienia brutto tj ryczałtu brutto za 24 miesiące:………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zadanie Nr 2.
Załącznik Nr 2/2 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-52/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1. | Tytanowe gwoździe elastyczne dedykowane do zaopatrywania złamań trzonu kości piszczelowej. Dostępne w średnicach 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm. Dla każdej średnicy dostępna długość 350 mm oraz 450 mm. Wykonane z tytanu , wszystkie implanty oznaczone kolorystycznie. Gwoździe zakrzywione pod kątem 10 stopni na długości od 15 mm do 20 mm od końca w zależności od średnicy, spłaszczone na końcu. |  | 100 | szt.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-52/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1. | System pediatrycznych kaniulowanych blokowanych płyt kątowych dostępnych w 3 rozmiarach: - niemowlęcy - (szerokość 8 mm, grubość 3,25 mm, kąt 90 stopni, długość klinu 25-35 mm) - dziecięcy – (szerokość 11 mm, grubość 3,25 mm kąty 90; 100 i 130 stopni, długość klinu 25 – 60 mm) - młodzieńczy – szerokość 14 mm, grubość 4,85 mm kąty 90 i 130 stopni, długość klinu 40 -80 mm). Do płytek niemowlęcych i dziecięcych instrumentarium wykonane w systemie 3,5 mm z dedykowanym kaniulowanym dłutem. Do płytek młodzieńczych instrumentarium wykonane w systemie 4,5 z dedykowanym kaniulowanym dłutem. Instrumentarium 3,5 mm i 4,5 mm oznaczone odrębnymi kolorami dla uniknięcia omyłki. Wszystkie płytki umożliwiające użycie: śrub korowych, blokowanych, blokowanej lub korowej śruby do szyjki kości udowej bezpośrednio pod ostrzem płyty tworzące stabilną konstrukcję. Śruby średnicy 3,5 mm – korowe w rozmiarach od 10 do 30 mm z przeskokiem co 2 mm; blokowane w rozmiarach od 10 do 30 mm z przeskokiem 2 mm i od 35 do 60 mm z przeskokiem co 5 mm. Śruby średnicy 4,5 mm- korowe w rozmiarach od 10 do 40 mm z przeskokiem co 2 mm, blokowane w rozmiarach od 10 do 40 mm z przeskokiem 2 mm i od 45 do 80 mm z przeskokiem co 5mm.
1a | Płyta kątowa niemowlęca i dziecięca |  | 8 | szt.
1b | Płyta kątowa młodzieńcza |  | 6 | szt.
1c | 3,5 mm śruba korowa |  | 20 | szt.
1d | 3,5 mm śruba blokowana |  | 50 | szt.
1e | 4,5 śruba korowa |  | 20 | szt.
1f | 4,5 mm śruba blokowana |  | 50 | szt.
2 | System pediatrycznych płyt blokowanych do korekcji bliższej nasady kości udowej. Płytki dostępne w 90°, 100°,110°,120°,130°,140°,150° ; w dwóch systemach 3,5 mm i 4,5 mm. Instrumentarium do obu systemów oznaczone odpowiednimi kolorami. Celowniki do śrub kaniulowanych z podwójnym paskiem koloru, do śrub pełnych z pojedynczym paskiem koloru. Wszystkie płyty zawierające otwory kompresyjne i otwory blokujące wzdłuż trzonu płyty. Dostępne w trzech rozmiarach – niemowlęce, dziecięce i młodzieńcze. Płyty kompatybilne z kaniulowanymi śrubami blokowanymi.
2a | Płyta kątowa niemowlęca 90° lub 110° |  | 8 | szt.
2b | Płyty kątowe w systemie 3,5 mm |  | 10 | szt.
2c | Płyty kątowe w systemie 4,5 mm |  | 10 | szt.
2d | 3,5 mm śruba korowa samogwintująca |  | 20 | szt.
2e | 3,5 mm śruba blokowana |  | 60 | szt.
2f | 3,5 mm śruba blokowana „trokar tip” |  | 15 | szt.
2g | 3,5 mm śruba blokowana kaniulowana |  | 25 | szt.
2h | 4,5 mm śruba korowa |  | 20 | szt.
2i | 4,5 mm śruba blokowana |  | 60 | szt.
2j | 4,5 mm śruba blokowana kaniulowana |  | 25 | szt.
3 | Płytki do leczenia deformacji wielostawowej zrobione ze stali nierdzewnej wraz z śrubami samogwintującymi. Śruby kaniulowane o średnicy 4,5 mm w długościach16,20,24,28,32 i 36mm z wysokością głowy śruby 4,32 mm. Śruby nisko profilowe o długościach 16,20,24,28 i 32 mm z obniżoną wysokością głowy śruby 2,83 mm do obszarów, w których zapobieganie podrażnienia tkanek miękkich jest istotne. Płytki dostępne w 4 rozmiarach 12,16,20 i 24 mm. System z dwoma śrubami
3a | Płytka |  | 15 | szt.
3b | Śruba kaniulowana |  | 35 | szt.
4 | Płytki do leczenia deformacji wielostawowej zrobione ze stali nierdzewnej wraz z śrubami samogwintującymi. Śruby kaniulowane o średnicy 4,5 mm w długościach16,20,24,28,32 i 36mm z wysokością głowy śruby 4,32 mm. Śruby nisko profilowe o długościach 16,20,24,28 i 32 mm z obniżoną wysokością głowy śruby 2,83 mm do obszarów, w których zapobieganie podrażnienia tkanek miękkich jest istotne. Płytki dostępne w 3 rozmiarach 16,22 i 32 mm. System z czterema śrubami.
4a | Płytka |  | 15 | szt.
4b | Śruba kaniulowana |  | 50 | szt.
5 | Płyta pediatryczna ze stali nierdzewnej do osteotomii dalszej części kości udowej u dzieci. System może być używany ze śrubami 3,5 mm lub 4,5 mm kaniulowanymi lub litymi. Dostępne płytki 4 lub 6 otworowe w rozmiarach 3,5 mm 80stopni z 5 stopniowym odgięciem bez offsetu; 3,5 mm 90 stopni z 5 stopniowym odgięciem bez offsetu; 3,5 mm 90 stopniowa z 18 stopniowym odgięciem z offsetem 4 lub 8 mm. ; 4,5 mm 80 stopniowa z odgięciem 5 stopni bez offsetu; 4,5mm 90 stopniowa z 5 stopniowym odgięciem bez offsetu; 4,5 mm 90 stopniowa z odgięciem 18 stopni z offsetem 4 lub 8 mm. Płytka zawierająca dwa rodzaje otworów: blokujące (do śrub blokowanych i korowych) i kompresyjne. Śruby blokowane posiadające możliwość blokowania kątowego 20 stopni w płaszczyźnie wzdłużnej i poprzecznej, kompresyjne 60 stopni w płaszczyźnie wzdłużnej i 10 stopni w poprzecznej. Maksymalna dynamiczna kompresja 1,5 mm.
5a | Płyta |  | 6 | szt.
5b | Śruba blokowana 3,5mm |  | 30 | szt.
5c | Śruba korowa 3,5 mm |  | 15 | szt.
5d | Śruba blokowana 4.5 mm |  | 30 | szt.
5e | Śruba korowa 4.5 mm |  | 15 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto