Wiązownica, 03.11.2023 r.

Znak: RG3.271.37.2023

**Otrzymują Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż instalacji PV na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Wiązownica w formule „ zaprojektuj i wybuduj”.

Działając na pod stawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisu dla instalacji:

4. Urząd Gminy Wiązownica dz. nr ewid. 1521/1

Instalacja PV na dachu o mocy 22 kWp

5. GOWIR Radawa dz. nr ewid. 605/5

Instalacja PV na dachu o mocy 30 kWp

Z: „Inwerter 3 fazowy, zakres pracy -25°C + 60°C IP65 4MPPT dostosowany do mocy instalacji”

Na: „Inwerter 3 fazowy, zakres pracy -25°C + 60°C IP65 2MPPT dostosowany do mocy instalacji”

ponieważ dostępne na rynku inwertery odpowiednie do mocy instalacji posiadają 2MPPT.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na zmianę inwertera na proponowany** Inwerter 3 fazowy, zakres pracy -25°C + 60°C IP65 2MPPT dostosowany do mocy instalacji, dla instalacji PV na budynku Urząd Gminy Wiązownica dz. nr ewid. 1521/1 i budynku GOWIR Radawa dz. nr ewid. 605/5

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje zmiany zapisów PFU w zakresie parametrów określonych w rozdziale 2.2.6 pkt. 4 i 5 Programu Funkconalno – Użytkowego, zgodnie z treścią udzielonej odpowiedzi.

**Pytanie 2**

W związku z obliczeniami konstruktorskimi budynków dachów, na których planowana jest instalacja fotowoltaiczna, ( Szkoła Podstawowa w Wiązownicy, Urząd Gminy Wiązownica, GOWIR Radawa) zwracamy się z prośbą o udostępnienie bądź przesłanie mailem projektów budowlanych lub projektów konstrukcyjnych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zamieści dostępne rysunki techniczne konstrukcji dachów dla poszczególnych obiektach.

Ponadto, działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5, 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany (modyfikacji) treści SWZ, Programu Funkcjonalno - Użytkowego i następujących załączników do SWZ:

**W wyniku wprowadzonych modyfikacji, zmianie ulegają zapisy następujących dokumentów postępowania:**

**Specyfikacja Warunków Zamówienia**

**W rozdziale V pkt. 5.6 w części III SWZ było:**

Przedmiot zamówienia dla danej części obejmuje zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji PV o mocy max. 40 kWp na konstrukcji dachu budynku szkoły podstawowej sali gimnastycznej, działka nr ewid. 1521 i 1522/2 w miejscowości Wiązownica.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków, zakresu i sposobu realizacji dla danej części zamówienia określono w Programie funkcjonalno – użytkowym.

**W rozdziale V pkt. 5.6 w części III SWZ po zmianie jest:**

Przedmiot zamówienia dla danej części obejmuje zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji PV o mocy max. 38 kWp na konstrukcji dachu budynku szkoły podstawowej sali gimnastycznej, działka nr ewid. 1521 i 1522/2 w miejscowości Wiązownica.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków, zakresu i sposobu realizacji dla danej części zamówienia określono w Programie funkcjonalno – użytkowym.

**Program Funkcjonalno - Użytkowy**

**W dziale 2 pkt. 2.1.1 ppkt. 3 było:**

**Szkoła Podstawowa w Wiązownicy dz. nr 1521 i 1522/2**

Instalacja PV na dachu o mocy 40 kWp

**W dziale 2 pkt. 2.1.1 ppkt. 3 po zmianie jest:**

**Szkoła Podstawowa w Wiązownicy dz. nr 1521 i 1522/2**

Instalacja PV na dachu o mocy 38 kWp

W związku z udzielonymi odpowiedziami i wprowadzonymi zmianami do opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający informuje, że:

**Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 09.11.2023 r. do godz. 0900**

W wyniku wprowadzonych korekt, zmianie ulegną również zapisy SWZ w sposób następujący:

**W rozdziale XV pkt. 15.1 było:**

Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez siebie ofertą do dnia 07.12.2023 r.

**W rozdziale XV pkt. 15.1 po zmianie jest:**

Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez siebie ofertą do dnia 08.12.2023 r.

**W rozdziale XVII pkt. 17.11 i 17.3 było:**

17.1 Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/wiazownica> wybierając przedmiotowe postępowanie, w nieprzekraczalnym terminie do **dnia 08.11.2023 r**. do godz. 09:00

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

17.3 Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później jednak niż dnia następnego, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu **08.11.2023 r**. o godz. 09:30 przy użyciu systemu teleinformatycznego, na platformie zakupowej zamawiającego poprzez odszyfrowanie złożonych ofert.

**W rozdziale XVII pkt. 17.11 i 17.3 po zmianie jest:**

17.1 Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/wiazownica> wybierając przedmiotowe postępowanie, w nieprzekraczalnym terminie do **dnia 09.11.2023 r**. do godz. 09:00

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

17.3 Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później jednak niż dnia następnego, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu **09.11.2023 r**. o godz. 09:30 przy użyciu systemu teleinformatycznego, na platformie zakupowej zamawiającego poprzez odszyfrowanie złożonych ofert.

**W załączniku - formularz ofertowy w pkt. 8 było:**

**OŚWIADCZAMY,** że jesteśmy związani ofertą do dnia **07.12.2023** r., który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**W załączniku - formularz ofertowy w pkt. 8 po zmianie jest:**

**OŚWIADCZAMY**, że jesteśmy związani ofertą do dnia **08.12.2023 r.,** który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w przygotowywanych ofertach.

**Wójt Gminy Wiązownica**

**Krzysztof Strent**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

2. Strona internetowa prowadzonego postępowania. 3. a/a