**Gdynia, dnia 01-07-2022 r.**

**Wykonawcy**

**ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:

***Zakup aparatów USG z dostawą do Szpitali Pomorskich Sp. z. o.o. do lokalizacji w Gdyni.***

**nr D25M/252/N/18-38rj/22**

Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25, 872 z późn. zm ); zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. **Dotyczy Zestawienie parametrów wymaganych D25M/252/N/18-38rj/22 Zadanie nr 3, formularz ofertowy**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie asortymentu zadania nr 3.

**Czy zamawiający oczekuje dostawy 2 sztuk głowic tj.:**

1. (pkt 26) Szerokopasmowa głowica liniowa do badań naczyniowych, mięśniowo-szkieletowych, płucnych, tkanek miękkich, narządów położonych powierzchniowo z wymiennym kablem USB, oraz:
2. (32) Szerokopasmowa głowica sektorowa do badań kardiologicznych, ginekologiczno-położniczych, brzusznych, płucnych i FASTz wymiennym kablem USB

(gdzie każda wymieniona głowica zgodnie z formularzem ofertowym trakowana jest jako 1 szt) wraz z 2 czytnikami? **Czy zamawiający oczekuje:**

**2 zestawów** głowic zawierających:

1. (pkt 26) Szerokopasmowa głowica liniowa do badań naczyniowych, mięśniowo-szkieletowych, płucnych, tkanek miękkich, narządów położonych powierzchniowo z wymiennym kablem USB, oraz:
2. (32) Szerokopasmowa głowica sektorowa do badań kardiologicznych, ginekologiczno-położniczych, brzusznych, płucnych i FASTz wymiennym kablem USB

wraz 4 czytnikami.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje 3 głowic 2 x sektorowa i 1 x liniowa.

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji Przetargowej Beata Martyn-Mrozowska