Załącznik nr 1 do SWZ

Wykaz parametrów technicznych

Część nr 1: Sprzęt do profesjonalnych pomiarów i prezentacji wyników

1. Fotofinisz – kamera, statyw, okablowanie, walizka transportowa, czujnik startu do pistoletu hukowego

Kolorowa kamera fotofiniszu to urządzenie przeznaczone do rejestrowania fotofiniszu w zawodach sportowych. Dzięki możliwości rejestrowania w kolorze oraz wysokiej rozdzielczości, zapewnia precyzyjne i niezawodne wyniki, które są niezbędne                                w profesjonalnych zawodach sportowych.

| Pełna nazwa urządzenia/sprzętu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj produkcji | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dokładnie opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | - rozdzielczość pionowa 1024 do 2048 |  |
| 2. | - maksymalna ilość linii – 3,000 linii w wersji standard; 20000fps w wersji rozszerzonej |  |
| 3. | - dystans pomiędzy kamerą i komputerem 100 m Cat 5/6 2,000m światłowód z konwerterem PC połączenia 10/100/1000Mbit/s 802,3 ethernet, głębia kolorów do 2 milionów (ustawiane przez użytkownika) |  |
| 4. | - typ sensora - CMOS Array (pojedyncza linia w fotofiniszu) |  |
| 5. | podstawa czasu (.0005s dla 16.7 min) dla zakresu temperatur min. 0-60 C |  |
| 6. | zasilanie 802.3at PoE, 100-240 VAC z opcjonalnym zasilaczem |  |
| 7. | rozmiar (parametr minimalny) 15.7cm x 7.5cm x 15.5cm |  |
| 8. | rodzaj optyki CS-Mount; C-Mount; F-Mount |  |
| 9. | automatyczne sterowanie optyką, przesłona, zoom, ostrość w zależności od zastosowanego obiektywu |  |
| 10. | automatyczne wewnętrzne wzmocnienie światła |  |
| 11. | opcja wbudowanej baterii |  |
| 12. | opcja kompensacji fazy 50Hz przy sztucznym świetle |  |
| 13. | opcja karty sieciowej bezprzewodowej |  |
| 14. | opcja filtra IR |  |
| 15. | kontrola Gamma |  |
| 16. | ręczny start |  |
| 17. | wejście dla sensora startu typu otwartego i zamkniętego |  |
| 18. | opcja dla systemu bezprzewodowego |  |
| 19. | złącze RS232 |  |
| 20. | zasilanie 12V |  |
| 21. | wejście do sygnałów fotocel |  |
| 22. | start ze zdjęcia |  |
| 23. | start z systemu chipów aktywnych lub pasywnych |  |
| 24. | z jednego komputera można sterować dowolną ilością kamer. |  |
| 25. | sprzęt spełnia wymagania World Athletics |  |

2. Elektroniczny start- pistolet

- W skład zestawu wchodzą: elektroniczny pistolet startowy oraz głośnik megafonowy.

| Pełna nazwa urządzenia/sprzętu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj produkcji | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dokładnie opisać) |
| --- | --- | --- |
| Elektroniczny pistolet startowy |  |  |
| 1. | - podstawowy akumulator 12 V |  |
| 2. | - błysk stroboskopowy o wysokiej widoczności |  |
| 3. | - możliwość wyboru sygnału symulowanego strzału lub dźwięku |  |
| 4. | - kompatybilność z różnymi systemami audio |  |
| 5. | - zasilanie bateryjne dla mobilności |  |
| 6. | - waga min. 410g (bez baterii) |  |
| 7. | - 2 baterie typu AA (w zestawie) |  |
| 8. | - czas pracy baterii: stroboskop: około 1200 błysków (+/- 10 %), dźwięk: około 125 godzin (+/- 10 %) |  |
| 9. | - wymiary min. 20 cm x 15cm x 4cm |  |
| 10. | - częstotliwość powtarzania sygnału startowego (dla fałszywego startu): Mniej niż 0,25 sekundy |  |
| 11. | sprzęt spełnia wymagania World Athletics |  |
| Głośnik megafonowy |  |  |
| 1. | waga bez baterii min. 3 kg |  |
| 2. | - bateria wewnętrzna: 10 baterii typu D |  |
| 3. | bateria zewnętrzna: akumulator 12V (w zestawie) |  |
| 4. | wymiary: min. 35 cmx50 cm |  |
| 5. | - moc wyjściowa tonu: 45W Max |  |
| 6. | - zasięg: 0,8 – 2,2 km |  |
| 7. | - impedancja głośnika: 8Ω |  |
| 8. | - głośnik megafonowy z kablem |  |
| 9. | - mikrofon nagłowny |  |
| 10. | - dodatkowy mikrofon |  |
| 11. | - statyw |  |
| 12. | sprzęt spełnia wymagania World Athletics |  |

3. Kamera do pomiaru czasu w wyścigach

Kamera do pomiaru czasu w wyścigach to urządzenie cyfrowe przeznaczone do precyzyjnego pomiaru czasu w wyścigach. W skład zestawu wchodzą: kamera, zasilacz power-over-ethernet, przewody połączeniowe, oprogramowanie do obsługi kamery, statyw montażowy, walizka transportowa.

| Pełna nazwa urządzenia/sprzętu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj produkcji | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dokładnie opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | kamera rejestruje obraz w jakości do 2 megapikseli |  |
| 2. | dostosowanie jasności obrazu w zależności od warunków oświetleniowych |  |
| 3. | obiektyw: min. 3.1-10 mm, zoom optyczny 3.2X, przysłona f/1.4-f/2.8, automatyczna przysłona, zmotoryzowany zoom |  |
| 4. | power-over-ethernet (PoE+ IEEE 802.3at klasa 4) do 18.72W |  |
| 5. | - wykonanie konstrukcji z plastiku i aluminium |  |
| 6. | prędkość migawki: automatyczna |  |
| 7. | wzmocnienie (Gain): automatyczne |  |
| 8. | wymiary: 6,7” (170 mm) długości x 3,5” (89 mm) średnicy |  |
| 9. | - waga min. 1,2 kg (2,6 lb) |  |
| 10. | sprzęt spełnia wymagania World Athletics |  |

- 4. Laserowy dalmierz

- Zaawansowany laserowy dalmierz przeznaczony jest do precyzyjnych pomiarów odległości i kątów. Dzięki swojej dokładności i zaawansowanym funkcjom, jest idealnym narzędziem do zastosowań geodezyjnych, budowlanych i inżynierskich. W skład zestawu wchodzą: laserowy dalmierz,  pryzmaty, baterie i zasilacz, przewody połączeniowe, oprogramowanie do analizy danych, instrukcja obsługi, walizka transportowa.

| Pełna nazwa urządzenia/sprzętu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj produkcji | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dokładnie opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | długość teleskopu: min. 150 mm |  |
| 2. | średnica obiektywu: min. 45 mm (EDM: 50 mm) |  |
| 3. | dokładność pomiaru odległości: ± (2 mm + 2 ppm x D) m.s.e. |  |
| 4. | dokładność obliczeń: ± 2 ppm |  |
| 5. | dokładność pomiaru kąta: 2 sekundy |  |
| 6. | zakres pomiaru odległości: 1 pryzmat: 2000 m ¦ 3 pryzmaty: 2700 m |  |
| 7. | czas pomiaru: tryb dokładny (fine mode): 1,0 mm: 1,2 sek ¦ 0,2 mm: 2,8 sek; tryb zgrubny (Coarse Mode): 0,7 sek; tryb śledzenia (Tracking Mode): 0,4 sek |  |
| 8. | zakres temperaturowy: -20 do +50 stopni Celsjusza |  |
| 9. | żywotność baterii: pomiar kątów i odległości: min. 14 godzin; tylko pomiar kątów: min. 60 godzin |  |
| 10. | powiększenie okularu: min. 30x |  |
| 11. | Klawiatura numeryczna z 24 klawiszami, dwustronny wyświetlacz graficzny LCD matrycowy |  |
| 12. | wewnętrzna pamięć danych: 24,000 punktów |  |
| 13. | ochrona środowiskowa: IP54 (ochrona przed pyłem i zachlapaniem) |  |
| 14. | sprzęt spełnia wymagania World Athletics |  |

- 5. Zegar biegnący czasu

| Pełna nazwa urządzenia/sprzętu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj produkcji | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dokładnie opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | zasilanie – 230V AC |  |
| 2. | pobór mocy – min. 50VA |  |
| 3. | wymiary – min. 1550 x 340 x 100 [mm] |  |
| 4. | osłona przednia – poliwęglan lity |  |
| 5. | rodzaj wyświetlacza – LED |  |
| 6. | kolor wyświetlacza – żółty |  |
| 7. | wysokość cyfry – min. 25 cm |  |
| 8. | widoczność dobra min.100 m |  |
| 9. | widoczność maksymalna – min. 125 m |  |
| 10. | wyświetlana informacja – czas w formacie GG:MM:SS (praca autonomiczna) |  |
| 11. | wyświetlana informacja – czas w formacie MM:SS:DD (praca z chronometrem) |  |
| 12. | maks. kąt widzenia – 120° |  |
| 13. | Waga min. 10 kg |  |
| 14. | obudowa – aluminiowa obudowa malowana proszkowo, do zastosowań zewnętrznych |  |
| 15. | zakres temperatury pracy – min. zakres: od -10°C do +50°C |  |
| 16. | wyposażenie dodatkowe – statyw trójnożny, pulpit sterujący |  |
| 17. | sprzęt spełnia wymagania World Athletics |  |

6. Tablica do konkurencji technicznych

| Pełna nazwa urządzenia/sprzętu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj produkcji | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dokładnie opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | zasilanie – 230V AC |  |
| 2. | pobór mocy – max. 200 VA |  |
| 3. | wymiary min. 720 x 720 x 140 mm |  |
| 4. | rodzaj wyświetlacza świetlny LED, graficzny |  |
| 5. | kolor wyświetlacza czerwony |  |
| 6. | wysokość cyfry: min. 20 cm |  |
| 7. | widoczność dobra: min. 80 mb |  |
| 8. | widoczność maksymalna: min.100 mb |  |
| 9. | wyświetlana informacja wyniki w konkurencjach technicznych |  |
| 10. | kąt widzenia: 120 0 |  |
| 11. | waga: min. 15 kg |  |
| 12. | obudowa aluminiowa obudowa malowana proszkowo, dla zastosowań zewnętrznych |  |
| 13. | zakres temperaturowy: min. -10 do +50 0C |  |
| 14. | wyposażenie dodatkowe: statyw trójnożny, pulpit sterujący |  |
| 15. | sprzęt spełnia wymagania World Athletics |  |

7. Licznik okrążeń z dzwonkiem

Tablica dwucyfrowa jest wykorzystywana podczas rozgrywania konkurencji biegowych i prowadzenia treningu do odliczania ilości okrążeń pozostałych do końca biegu.

| Pełna nazwa urządzenia/sprzętu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj produkcji | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dokładnie opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | zasilanie – 230V AC |  |
| 2. | pobór mocy – max. 50 VA |  |
| 3. | wymiary: min. 520 x 340 x 100 [mm] |  |
| 4. | osłona przednia: poliwęglan lity |  |
| 5. | rodzaj wyświetlacza LED, kolor: czerwony |  |
| 6. | wysokość cyfry: min. 25 cm |  |
| 7. | widoczność dobra: min. 100 m |  |
| 8. | widoczność maksymalna: min.125 m |  |
| 9. | wyświetlana informacja ilość okrążeń 00 - praca autonomiczna |  |
| 10. | kąt widzenia: max. 120 0 |  |
| 11. | Waga: min. 10 kg |  |
| 12. | Obudowa aluminiowa obudowa malowana proszkowo, dla zastosowań zewnętrznych |  |
| 13. | zakres temperaturowy: min. -10 do +50 0C |  |
| 14. | wyposażenie dodatkowe: statyw trójnożny, pulpit sterujący |  |
| 15. | sprzęt spełnia wymagania World Athletics |  |

8.Tablica LED – 2 sztuki

| Pełna nazwa urządzenia/sprzętu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj produkcji | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dokładnie opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | LED RGB - rozmiar min. 200cm x 100cm, raster 3.9 mm, zasilanie 230V, 1800W, wodoodporny, certyfikat IP66, rozdzielczość min. 416 x 208 pikseli |  |
| 2. | obudowa metalowa do instalacji w trójkąt dwóch tablic, kolor niebieski, możliwość demontażu |  |
| 3. | karta nadawca HDMI - DVI-umożliwia wysyłanie sygnału video ze złącza HDMI do tablicy. |  |
| 4. | oprogramowanie ResulTV - oprogramowanie do grafiki telewizyjnej współpracujące z systemem pomiaru czasu FinishLynx (system posiadany przez Zamawiającego), umożliwia wyświetlanie list startowych, wyników, biegnącego czasu, zestaw zawiera oprogramowanie z wieczystą licencją i klucz sprzętowy na USB. |  |
| 5. | szkolenie z zakresu użytkowania, podłączania i konfiguracji tablicy. |  |
| 6. | sprzęt spełnia wymagania World Athletics |  |

Część nr 2: Sprzęt do konkurencji technicznych

1. Stojak wyczynowy do skoku o tyczce z odczytem elektronicznym

| Pełna nazwa urządzenia/sprzętu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj produkcji | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (dokładnie opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | obudowa wskaźnika ze stali nierdzewnej, odporny na wysoką temperaturę i wilgoć |  |
| 2. | odporny na promieniowanie UV i czynniki chemiczne, wyposażony hamulec, żywotność baterii min. 5 lat |  |
| 3. | słupy stojaka wykonane z anodowanego profilu aluminiowego, elementy stalowe stojaka są cynkowane galwanicznie |  |
| 4. | prowadnica ramienia wspornika poprzeczki przesuwana na ośmiu łożyskach kulkowych |  |
| 5. | osłony mechanizmu podstawy stojaka dodatkowo malowane proszkowo |  |
| 6. | możliwość rozsuwania ramienia wspornika poprzeczki w zakresie 15 cm |  |
| 7. | sprzęt spełnia wymagania World Athletics |  |

(Wykonawca wypełnia w tej części dla której składa ofertę).

DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM OSOBISTYM LUB PODPISEM ZAUFANYM.