Przodkowo, dnia 11 kwietnia 2023 r.

**Gmina Przodkowo**

**ul. Kartuska 21**

**83-304 Przodkowo**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający – Gmina Przodkowo na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. w Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), udziela poniżej wyjaśnień w związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia pn ,, **Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Przodkowo”** ZP.271.6.2023

***Pytanie nr 1:***

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie nowego systemu SCADA do monitoringu pracy przepompowni ścieków?

***Odpowiedź na pytanie 1:***

Zamawiający nie dopuszcza wykonania nowego systemu SCADA.

Sporządziła: Monika Warkusz