**Nr referencyjny: R1/MPS/2025**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Nazwa przedmiotu zamówienia   
   *(nazwa powinna rozpoczynać się od słów: Usługa, Dostawa, Robota budowlana)*

***Część 2: Usługa przygotowania zbiorników do rewizji zewnętrznej i wewnętrznej wraz z próbą szczelności.***

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( w przypadku sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia zawsze należy zachować formę niniejszego wzoru)

Terminowe przygotowanie do badań zbiorników wykazanych w załączniku nr 1 (b).

Wykonawca wykona usługę przy użyciu własnego sprzętu i narzędzi. Odpad po czyszczeniu zbiorników utylizuje Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiązany osobiście ustalić termin przyjazdu Inspektora Wojskowego Dozoru Technicznego – Delegatura Kraków.