**Nr referencyjny: R1/MPS/2025**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Nazwa przedmiotu zamówienia   
   *(nazwa powinna rozpoczynać się od słów: Usługa, Dostawa, Robota budowlana)*

***Część 3: Legalizacja ponowna zbiorników oraz odmierzaczy paliw.***

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( w przypadku sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia zawsze należy zachować formę niniejszego wzoru)

Przeprowadzenie w obecności Inspektora Urzędu Miar legalizacji ponownej zbiorników i odmierzaczy paliw wykazanych w załączniku nr 1 (b). Wykonawca jest zobowiązany osobiście ustalić termin przyjazdu Inspektora Urzędu Miar. Przed legalizacją ponowną zbiorników należy dokonać sprawdzenia poprawności wskazań sond pomiarowych (przedłożyć świadectwo wzorcowania). Wykonawca wykona usługę przy użyciu własnego sprzętu i narzędzi z zastrzeżeniem, że paliwo do legalizacji ponownej dostarczy Zamawiający.