Załącznik nr 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zadanie p. „Ułożenie wykładziny z płytek dywanowych z przygotowaniem podłoża w dwóch pokojach w budynku A Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 7”.

Przedmiot zamówienia:

1. CPV- nazwa i kod

Roboty posadzkarskie

1. Dostawa, usługa, **robota budowlana**
2. Przedmiot zamówienia określa:

- projekt umowy

 d) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 1. Wykonanie wylewki samopoziomującej średnia gr. 1,2 cm z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem o łącznej powierzchni 41,00 m2

 2. Dostawa i ułożenie wykładziny z płytek dywanowych o wymiarach 50x50 wraz z listwami PCV do wypełnienia wykładziną. Wykładzina winna spełniać następujące minimalne wymagania:

Rodzaj produktu - wykładzina pętelkowa tuftowana o wymiarze płytek 50x50

Rozstaw igieł - 1/10”

Ilość pęczków - ± 189600/m2

Skład runa - 100% PA SD

Waga runa - 540 g/m2 ± 5%

Wysokość runa - 3,00 ± 5%

Podkład - polyflex

Wysokość całkowita - 5,40 mm ± 5%

Waga całkowita - 4100g/m2 + 7,5%

Klasyfikacja użytkowa - klasa 33

Meble na kółkach - A, użytkowanie ciągłe

Absorpcja dźwięku - 24 dB

Właściwości na ogień - trudnozapalne

Właściwości elektrostatyczne – antystatyczna

**POZOSTAŁE INFORMACJE – WSPÓLNE DLA CAŁEGO ZAKRESU PRAC**

Okres udzielonej gwarancji na wykonaną usługę powinien wynosić minimum 3lata.

Wszystkie prace p[owinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności przepisami bhp i p.poż, w uzgodnieniu z zlecającym wydziałem (Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy).

Wykonawca będzie zobowiązany na 7 dni przed rozpoczęciem robót przekazać listę osób ( z nr dokumentu tożsamości) oraz listę pojazdów ( z podaniem marki i nr rejestracyjnymi) biorących udział w realizacji zamówienia. Roboty będą mogły by wykonywane tylko w obecności pracowników Policji w godzinach pracy jednostki tj. 7.30 – 15.30.