# Radom, dnia 08.02.2022 roku

Znak sprawy:  In.III.271.5.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Zespole Szkół Elektronicznych.

- Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał w dniach 04.02.2022r. i 07.02.2022r. zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla w/w przetargu.

Zapytanie z dn. 04.02.2022r. brzmi następująco:

„1) Proszę o sprecyzowanie parametrów łapaczy piasku.

2) Czy dokumenty dotyczące nawierzchni należy załączyć razem z ofertą?”

Zapytanie z dn. 07.02.2022r. brzmi następująco:

„Czy do oferty należy załączyć dokumenty odnośnie nawierzchni czy jedynie zgodne ze wzorem oświadczenie o deklarowanej nawierzchni?”

- Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia co następuje:

Dot. zapytania z dn. 04.02.2022r.

Ad. 1. W zakresie robót budowlanych zgodnie z poz. 60 przedmiaru branży budowlanej, przewidziane jest: „Zamontowanie łapaczy piasku szerokości 50 cm na podbudowie betonowej gr. 10cm”. Ponadto Rysunek nr 3 Projektu budowlanego przedstawia przekrój przez łapacze piasku, które powinny składać się np. z koryt betonowych lub polimerobetonowych z przekryciem np. rusztem stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie z nałożoną matą gumową, a także z uwzględnieniem odpływów do odprowadzenia wody opadowej do gruntu (króćce odpływowe na rys. nr 3).

Ad. 2. Zamawiający w niniejszym postepowaniu -stosownie do treści §8 pkt 2 ppkt 7 SWZ- wymaga załączenia do oferty oświadczenia Wykonawcy dot. oferowanej nawierzchni poliuretanowej zgodnego do załączonego do SWZ wzorem. Na etapie składania oferty Zamawiający nie wymaga innych dokumentów dot. nawierzchni poliuretanowej.

Dot. zapytania z dn. 07.02.2022r.

Patrz odpowiedź Ad. 2 na pytanie z dn. 04.02.2022r.

W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej