|  |
| --- |
| (Pieczęć Wykonawcy) |

**Wykaz cenowy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
| 1. | Hydrant naziemny DN100 L2150 | szt. | 3 |  |  |  |
| 2. | Hydrant Ø 80 łamany z pojedynczym zamknięciem dł. 1900 L2150 naziemny | szt. | 3 |  |  |  |
| 3. | Hydrant podziemny zabudowany, pojedyncze zamknięcie Ø 80 x 1250 L1250 | szt. | 3 |  |  |  |
| 4. | Rura PE Ø 32 PN 10 | m | 200 |  |  |  |
| 5. | Rura PE Ø 25 PN 10 | m | 20 |  |  |  |
| 6. | Króciec FW do rur PCV- Ø 100 – żeliwo sferoidalne | szt. | 5 |  |  |  |
| 7. | Skrzynka uliczna „W” 150 | szt. | 10 |  |  |  |
| 8. | Skrzynka do nawiertki wysoka | szt. | 10 |  |  |  |
| 9. | Skrzynka do hydrantu podziemnego | szt. | 3 |  |  |  |
| 10. | Nasuwka naprawcza stal – żeliwo Ø 150 | szt. | 10 |  |  |  |
| 11. | Łącznik RK z zabezpieczeniem RK-E Ø150- żeliwo sferoidalne | szt. | 5 |  |  |  |
| 12. | Zawór przel. grzyb Ø 20 | szt. | 20 |  |  |  |
| 13. | Zawór przel. grzyb Ø 25 | szt. | 10 |  |  |  |
| 14. | Głowica zaworu przel. grzyb Ø 20 | szt. | 15 |  |  |  |
| 15. | GEBO- złączka Ø 25 wew. | szt. | 10 |  |  |  |
| 16. | Nypel ocynk Ø 20 | szt. | 15 |  |  |  |
| 17. | Mufa ocynk Ø 20 | szt. | 10 |  |  |  |
| 18. | Złącze PE/PE Ø 32 | szt. | 10 |  |  |  |
| 19. | Kolano PE/ PE Ø 32 | szt. | 10 |  |  |  |
| 20. | Uszczelka fibrowa do śrubunków wodomierza  Ø 20 | szt. | 500 |  |  |  |
| 21. | Uszczelka fibrowa do śrubunków wodomierza  Ø 25 | szt. | 200 |  |  |  |
| 22. | Zawór antyskażeniowy Ø 20 | szt. | 15 |  |  |  |
| 23. | Półśrubunek Ø 20 | kpl. | 20 |  |  |  |
| 24. | Uszczelka płaska gumowa Ø 100 | szt. | 40 |  |  |  |
| 25. | Zestaw montażowy M16 x 70 | kpl. | 50 |  |  |  |
| 26. | Zasuwa kołnierzowa z uszczelnieniem miękkim długa Ø 80- żeliwo sferoidalne | szt. | 5 |  |  |  |
| 27. | Zasuwa gwintowana Ø 32 GW | szt. | 5 |  |  |  |
| 28. | Zasuwa gwintowana Ø 25 GW | szt. | 3 |  |  |  |
| 29. | Obudowa zasuwy teleskopowa Ø 32 | szt. | 5 |  |  |  |
| 30. | Obudowa zasuwy teleskopowa Ø 25 | szt. | 3 |  |  |  |
| 31. | Kołnierz ślepy Ø 100 – żeliwo sferoidalne | szt. | 3 |  |  |  |
| 32. | Konopie 100 g + pasta do gwintów | szt. | 10 |  |  |  |
| 33. | Uchwyt stalowy na rury PE Ø 32 | szt. | 30 |  |  |  |
| 34. | Słupek tabliczki ZN | szt. | 20 |  |  |  |
| 35. | Trójnik Ø 20 ocynk | szt. | 10 |  |  |  |
| 36. | Trójnik Ø 25 ocynk | szt. | 5 |  |  |  |
| 37. | Płyta pod skrzynkę duża 150 | szt. | 5 |  |  |  |
| 38. | Otulina do rur Ø32 2m | szt. | 10 |  |  |  |
| 39. | Redukcja Ø 25 x 20 mosiądz | szt. | 60 |  |  |  |
| 40. | Poślizg do rur 250 g | szt. | 5 |  |  |  |
| 41. | Nasuwka Ø 160 WAVIN | szt. | 10 |  |  |  |
| **SUMA** | | | | |  |  |

|  |
| --- |
| …………………………………... |
| (podpis Wykonawcy) |