Kraków, dnia 11.10.2023 r.

DFP.271.145.2023.BM

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na**dostawę instalację i uruchomienie zestawu endoskopowego (tor wizyjny z wyposażeniem) wraz ze szkoleniem personelu.*

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający uzna za spełniający wymagania OPZ w pkt. 294 laparoskopową rękojeść ultradźwiękową pracującą na częstotliwości 23 kHz, która to częstotliwość mieści się w wymaganym zakresie.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający uzna za spełniający wymagania OPZ w pkt. 294 laparoskopowa rękojeść ultradźwiękowa pracująca na częstotliwości 23 kHz, która to częstotliwość mieści się w wymaganym zakresie.