Załącznik  Nr 10  do  SIWZ

D o t y c z y :  postępowania  o  zamówienie  publiczne  na  wykonanie  zadania:

„Instalacja paneli fotowoltaicznych w obiektach Państwowej Straży Pożarnej”

WYCENA OFERTOWA

Instrukcja

Wykonawca w poniższym układzie tematycznym na własnym dokumencie przedstawi Wycenę ofertową (dotyczy poszczególnych części zadania):

a)  dostawa oraz montaż niezbędnych systemowych konstrukcji, okablowania i urządzeń dla instalacji fotowoltaicznej,

b)  wykonanie przejść kablowych przez przegrody (strop, dach, ściany) i zabezpieczenie ich,

c)  montaż instalacji odgromowych chroniących zbudowane instalacje,

d)  montaż zabezpieczenia i wyłącznika PPOŻ dla instalacji oraz wyraźnego jego oznaczenie,

e)  opracowanie instrukcji obsługi i instrukcji przeciwpożarowej instalacji,

f) dokonanie ewentualnych uzgodnień, zgłoszeń i uzyskanie niezbędnych pozwoleń związanych z prawem budowlanym oraz uzgodnieniami Ppoż.

g)  wykonanie niezbędnych prac porządkowych po realizacji prac.

h)  uruchomienie oraz przeprowadzenie testów ruchowych jak również prób odbiorczych,

i) dokonanie zgłoszenia (w porozumieniu z Użytkownikami poszczególnych instalacji fotowoltaicznych) mikroinstalacji Sprzedawcy energii elektrycznej oraz w razie konieczności uaktualnienia (dostosowania) mocy przyłączeniowej właściwego obiektu.

j)  przeszkolenie Użytkowników i przekazanie instalacji fotowoltaicznej Zamawiającemu,

k)  przekazanie użytkownikowi dokumentacji powykonawczej instalacji fotowoltaiczne