Oznaczenie sprawy: PN-31/21

Załącznik nr 1 do SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiot obejmuje zakup i dostawę odczynników, materiałów i sprzętu dla Pracowni Cytogenetyki Centralnego Laboratorium do GPSK UM w Poznaniu

Część nr 4 : Dostawa (zakup) dygestorium bezwyciągowego do Pracowni Cytogenetycznej Centralnego Laboratorium

- Dygestorium – parametry techniczne

| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent, kraj pochodzenia | podać |  |
| 2. | Nazwa, typ, model | podać |  |
| 3. | Rok produkcji | podać | ………………………rok |
| 4. | Dystrybutor / Wykonawca | podać |  |
| - Wymagania dla przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2. | Aparat nowy, nieużywany | TAK |  |
| 3. | Spełnia warunek: pochłanianie oparów rozpuszczalników, kwasów, zasad, formaldehydów, multigazowe (mieszanka materiałów) / HEPA / ULPA | TAK |  |
| 4. | Oświetlenie powierzchni roboczej min. 800 LUX | TAK |  |
| 5. | Możliwość ustawienia urządzenia na dedykowanej podstawie | TAK |  |
| 6. | Wsparcie techniczne telefoniczne / email i pomoc w rozwiązaniu problemu do 3 dni roboczych w ciągu 12 miesięcy | TAK |  |
| - Warunki serwisu |  |  |  |
| 1. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP | TAK (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |
| 2. | Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii: do 48 godzin ( w dni robocze) | TAK |  |
| 4. | Bezpłatny autoryzowany serwis techniczny i aplikacyjny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres gwarancji, a w przypadku trzech awarii tego samego bliku funkcjonalnego w aparacie, wymiana urządzenia na fabrycznie nowe | TAK |  |
| 5. | Czas realizacji naprawy w okresie gwarancji ustalany na bieżąco z Zamawiającym | TAK |  |
| 6. | Gwarancji min. 12 miesięcy | TAK |  |
| - Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 1. | Dostarczenie i instalacja urządzenia w ciągu max. 12 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK |  |
| 2. | Instrukcja użytkowania w języku polskim | TAK |  |
| - Szkolenia |  |  |  |
| 1. | Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w liczbie 2 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru) | TAK |  |
| 2. | Szkolenie aplikacyjne personelu Zamawiającego w liczbie 2 osób i opieka aplikacyjna przez cały okres trwania umowy | TAK |  |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT w ramach kryterium OCENA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |  |  |  |
|  | Opis parametru minimalnego | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK / NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
| 1. | Generowany hałas <55dB | Odpowiedź TAK – 5 pkt Odpowiedź NIE - 1 pkt |  |
| 2. | Prędkość przepływu powietrza: min. 0,4m/s | Odpowiedź TAK – 10 pkt Odpowiedź NIE – 1 pkt |  |
| 3. | Minimalna szerokość blatu roboczego: 100 cm | Odpowiedź TAK – 5 pkt Odpowiedź NIE – 1 pkt |  |

Część nr 5: Dostawa komory do czystej pracy z próbkami DNA i RNA, zapewniająca ochronę przed kontaminacją, niezbędna do przygotowania próbek do przeprowadzenia reakcji PCR

- Komora PCR – parametry techniczne

| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent, kraj pochodzenia | podać |  |
| 2. | Nazwa, typ, model | podać |  |
| 3. | Rok produkcji | podać | …………………………rok |
| 4. | Dystrybutor / Wykonawca | podać |  |
| - Wymagania dla przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2. | Bezozonowa dezynfekcja promieniami UV | TAK |  |
| 3. | Włączanie i wyłączanie świetlówek UV w komorze sprężania | TAK |  |
| 4. | Lampa bakteriobójcza UV zamocowana na stałe, umieszczona w górnej przedniej części obszaru roboczego zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem podczas pracy | TAK |  |
| 5. | Automatyczna kompensacja zużycia filtrów zapewniająca stałą i bezpieczną szybkość przepływu | TAK |  |
| 6. | Filtr HEPA o skuteczności >99,995% dla cząstek ≥0,3pm | TAK |  |
| 7. | Wymiary zewnętrzne: szerokość / długość / wysokość: max 1100/500/800 | TAK |  |
| 8. | Gniazda elektryczne w komorze – minimum 1 gniazdo | TAK |  |
| - Warunki serwisu |  |  |  |
| 1. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP | Tak (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |
| 2. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii: do 24 godzin | TAK |  |
| 3. | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 3 dni robocze | TAK |  |
| 4. | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 2 tygodnie | TAK |  |
| 5. | W okresie gwarancji wykonywanie przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami / zalecaniami producenta | TAK |  |
| 6. | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu do i po naprawie, w okresie gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  |
| 7. | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 10 lat po zakupie | TAK |  |
| 8. | Okres gwarancji: 24 m-ce | TAK |  |
| - Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 1. | Dostarczenie i instalacja urządzenia w ciągu max. 2 tygodni od dnia podpisania umowy. | TAK |  |
| IV. Szkolenia |  |  |  |
| 1. | Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w liczbie 3 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego) | TAK |  |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT w ramach kryterium OCENA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |  |  |  |
|  | Opis parametru minimalnego | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK / NIE bądź wpisać oferowana wartość |
| 1. | Kontrola prędkości przepływu powietrza przez czujnik lub system napięcia woltowego z możliwością korekcji przez użytkownika | Odpowiedź TAK – 10 pkt Odpowiedź NIE - 1 pkt |  |
| 2. | Liczba wentylatorów zamontowanych w aparacie | 2 wentylatory – 5 pkt 1 wentylator – 1 pkt | Liczba wentylatorów zamontowanych w aparacie wynosi:……………. |
| 3. | Poziom generowanego dźwięku w czasie pracy urządzenia | < 55 dB – 5 pkt 55 dB lub więcej – 1 pkt. | Poziom generowanego dźwięku w czasie pracy urządzenia wynosi:………….. dB |