Załącznik nr 3 do SWZ

Formularz asortymentowo - cenowy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa towaru** | **Ilość** | **Jedn.****miary** | **Cena jedn. netto** | **Cena** **jedn. brutto**  | **Vat** | **Wartość netto** | **Wartość brutto ⁕** | **Nazwa handlowa i nazwa producenta** |
| 1 | ROP czerwony + ramka montażowa | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Czujka optyczna dymu | 238 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gniazda czujek | 144 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sygnalizator zewnętrzny SSP, akustyczno-optyczny (głosowy) | 42 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Czujka dymu i ciepła | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Centrala sygnalizacji pożaru, 8 linii dozorowych | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Moduł 2 linii dozorowych | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Panel obsługowy (konsola) z wyświetlaczem LCD | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zasilacz 12V DC/240W | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Panel 19” 1U z gniazdami 12xLC dx, 24 pigtalii | 3 | szt. |  |  |  |  |  | X |
| 11 | Akumulator do 130 Ah | 4 | szt. |  |  |  |  |  | X |
| 12 | Obudowa akumulatorów | 2 | szt. |  |  |  |  |  | X |
| 13 | Okablowanie (kable, przewody, rury PCV, listwy elektroinstalacyjne) materiały montażowe | 1 | kpl |  |  |  |  |  | X |
| 14 | Robocizna | X | X | X | X |  |  |  | X |
|  | RAZEM | X | X | X | X | X |  |  | X |

**⁕Sposób obliczenia wartości brutto = Ilość x cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość Vat = Wartość brutto**

 .........................................................................

 Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/

podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy