## Arkusz1
Komórki do wypełnienia przez Wykonawcę w kolorze jasnozielonym:
Wycena elementów
CZĘŚĆ 1: Meble kuchenne
L.p. | Nazwa | Opis | Zakładany wygląd | Cena jednostkowa netto | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto
0.18 Pom. Socjalne
1 | Zabudowa meblowa | Obowiązkiem Wykonawcy jest wizja lokalna przed wykonaniem projektu i realizacją zamówienie aby zweryfikować układ pomieszczenia, rozmieszczenie instalacji oraz wykonania własnych pomiarów! Wymagania: - długość zabudowy łącznie z lodówką [cm]: 3680, - korpus: odcień białego matowy, grubość materiału minimum 16 mm., - fronty: odcień białego połysk, akryl, uchwyty czarne, grubość materiału minimum 18 mm., - blat: odcień klonu, dębu, grubość minimum 36 mm., - zawiasy z funkcją cichego domykania, - szuflady: o zwiększonej wytrzymałości na obciążenie minimum 30 kg., system cichego domykania, - oświetlenie blatu: LED, - szafka zlewozmywakowa szufladowa z sortownikiem odpadów z pokrywą, pełny wysuw, | załącznik 0.18 Pom. socjalne Założenia projektowe zabudowy kuchni wraz z wyposażeniem |  | 1 | 0
2 | Piekarnik elektryczny z mikrofalą (2 w 1) do zabudowy | Wymagania: - wymiary (SxWxG) [cm]: 59.5 x 45.5 x 56.7 (w przybliżeniu), - pojemność minimum [l]: 40, - kolor frontu: Czarny, - funkcje: grill (opiekacz), termoobieg, mikrofale, - napięcie zasilania [V] 230, |  |  | 1 | 0
3 | Płyta indukcyjna do zabudowy | Wymagania: - rodzaj płyty: indukcyjna, - wymiary (SxG) [cm]: 30 x 52 (w przybliżeniu), - kolor płyty grzewczej: czarny, - moc przyłączeniowa [W] minimum: 3000, - napięcie zasilania [V] 230, - sterowanie płyty grzewczej; sensorowe/dotykowe, - liczba pól grzewczych: 2; - funkcje: wskaźnik ciepła resztkowego, |  |  | 1 | 0
4 | Zmywarka do zabudowy | Wymagania: - system mycia sztućców: szuflada na sztućce, - wskaźnik braku nabłyszczacza: tak, - wskaźnik braku soli: tak, - wyświetlacz elektroniczny: tak, - programy zmywania: zdefiniowane przez producenta, - napięcie zasilania [V] 230, |  |  | 1 | 0
5 | Okap do zabudowy | Wymagania: - typ: pod szafkowy, - tryb pracy: pochłaniacz, wyciąg, - napięcie zasilania [V] 230, - oświetlenie: LED, |  |  | 1 | 0
6 | Lodówka wolnostojąca | Wymagania: - wysokość [cm] minimum: 180, - szerokość [cm]: 60, - głębokość[cm]: 65 (w przybliżeniu), - pojemność chłodziarki / zamrażarki (minimum): 250 l / 90 l, - bezszronowa (No Frost): tak pełny No Frost, - Zmiana kierunku otwierania drzwi: tak, - napięcie zasilania [V] 230, |  |  | 1 | 0
7 | Zlewozmywak | Wymagania: - typ: wpuszczany, - wykonanie: granit, - kolor: grafitowy/szary/czarny, - kształt: prostokątny, - ilość komór: jedna, - ociekacz: tak, - bateria w zestawie: tak, |  |  | 1 | 0
8 | Automatyczny ekspres do kawy ciśnieniowy | Wymagania: - typ ekspresu: automatyczny, - ciśnienie [bar] minimum:15, - moc [W] minimum: 1500, - typ młynka: ceramiczny, - rodzaj kawy: ziarnista, - dostępne napoje: espresso, kawa czarna, americano, cappuccino, latte macchiato, - spienianie mleka: tak, - funkcje: regulacja mocy kawy, regulacja ilości zaparzanej kawy, wbudowany młynek, wskaźnik poziomu wody, dotykowy ekran, pojemnik na mleko, - higiena i czyszczenie: automatyczne czyszczenie przy uruchamianiu, - Wyjmowany blok zaparzający: tak, - filtracja wody: tak, |  |  | 1 | 0
0.3 Pom. Socjalne
9 | Zabudowa meblowa | Obowiązkiem Wykonawcy jest wizja lokalna przed wykonaniem projektu i realizacją zamówienie aby zweryfikować układ pomieszczenia, rozmieszczenie instalacji oraz wykonania własnych pomiarów! Wymagania: - długość zabudowy [cm]: 120, - korpus: odcień białego matowy, grubość materiału minimum 16 mm., - fronty: odcień białego połysk, akryl, uchwyty czarne, grubość materiału minimum 18 mm., - blat: odcień klonu, dębu, grubość minimum 36 mm., - zawiasy z funkcją cichego domykania, - szuflady: o zwiększonej wytrzymałości na obciążenie minimum 30 kg., system cichego domykania, - szafka zlewozmywakowa szufladowa z sortownikiem odpadów z pokrywą, pełny wysuw, | załącznik 0.3 Pom. socjalne Założenia projektowe wraz z wyposażeniem |  | 1 | 0
10 | Zlewozmywak | Wymagania: - typ: wpuszczany, - wykonanie: granit, - kolor: grafitowy/szary/czarny, - kształt: prostokątny, - ilość komór: jedna, - ociekacz: tak, - bateria w zestawie: tak, |  |  | 1 | 0
11 | Komplet stół + krzesła | Wymagania: - wymiary (DxSxW) [cm]: 140 x 75 x 75 (w przybliżeniu), - krzesła: 5 szt., |  |  | 1 | 0
0.9 Archiwum
12 | Komplet stół + krzesła | Wymagania: - wymiary (DxSxW) [cm]: 150 x 100 x 75 (w przybliżeniu), - krzesła: 4 szt., |  |  | 1 | 0
Koszty dostawy, montażu, instalacji |  |  |  |  | 1 | 0
RAZEM |  |  |  |  | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
[5 empty] | 0 | 23% | 0