Stryszawa, dnia 15.05.2024 r.

Zamawiający:

Gmina Stryszawa

Stryszawa 17

34-205 Stryszawa

IPP.271.15.2024

Do wszystkich zainteresowanych

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IPP.271.15.2024 prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych bez przeprowadzenia negocjacji na wykonanie zamówienia pn.: „Remont zabytkowego budynku byłej organistówki w miejscowości Stryszawa”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.; zwana dalej: Pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

- Treść zapytania:

Proszę o dokładnie sprecyzowanie zapisu w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót Budowlanych pkt. 13.1 Źródła uzyskania materiałów oraz pkt. 13.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych. Jakie to obowiązuje materiały i dla których wykonawca ma prowadzić badania laboratoryjne (miejsce wbudowywania w zamierzonej inwestycji)? (Czy aby te zapisy powinien się znajdować do tego zamówienia?)

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Badania laboratoryjne dotyczą wyłącznie materiałów wytwarzanych jednostkowo, które nie występują w niniejszym zamówieniu. Przytoczony punkt jest zapisem ogólnym specyfikacji.

- Treść zapytania:

Proszę o informacje na czym mają polegać prace odtworzeniowe żeliwnego czyszczaka do butów przed wejściem głównym?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Prace polegają na wykonaniu nowego żeliwnego czyszczaka w takiej samej formie jak istniejący. Poniżej zamieszczamy zdjęcie istniejącego.

- Treść zapytania:

Proszę o informację, z jakiego rodzaju drewna ma zostać wykonana nowa stolarka okienna i drzwiowa oraz parapety wewnętrzne: sosna łączona, sosna lita, maranta czy dąb?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Nowa stolarka okienna ma być wykonana z profili drewnianych sosnowych litych. Drzwi wejściowe należy wykonać z dębu. Drzwi do piwnic należy wykonać z sosny litej.

- Treść zapytania:

Proszę o informację z jakiego drewna mają zostać wykonane nowe elementy werandy i ile należy

przyjąć m3.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Weranda powinna zostać wykonana z drewna sosnowego. Cenę ofertową należy skalkulować na podstawie rysunków.

- Treść zapytania:

Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycje izolacje pionowe dla ściany oporowej wraz z podaniem ilość i rodzajem izolacji – chciałbym podkreślić, iż izolacji Pionowa z Foli kubełkowej, folia kubełkowa ma za zadanie osłonić izolację przed uszkodzeniami od naporu gruntu itd.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

W cenie dla pozycji 121 – izolacje pionowe z folii kubełkowej, należy dodatkowo uwzględnić wykonanie izolacji pionowej powłokowej z dwóch warstw abizolu w ilości 8,475 m2.

- Treść zapytania:

W przypadku pełnego deskowania poszycia dachu i użytkowego strychu należy dokonać montażu foli wiatroizolacyjnej pod deskowaniem wraz ze szczeliną wentylacyjną z otwartą kalenicą oraz na deskowaniu. Czy zamawiający dokona poprawy przedmiaru robót, czy zostaje przy rozwiązaniu projektowym.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Należy pozostać przy rozwiązaniu projektowym.

- Treść zapytania:

Proszę o informację czy obróbki blacharskie mają zostać wykonane z blachy aluminiowej, stalowej, nierdzewnej, tytan-cynk ? – Ponadto chciałbym podkreślić, iż materiały wbudowywane powinny być dobierane w podobnej żywotności. W przypadku pokrycia dachówką ceramiczną/betonową minimum powinna być zastosowana blacha aluminiowa.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Obróbki projektuje się z blachy tytanowo-cynkowej.

- Treść zapytania:

Proszę o uzupełnienie projektu zgodnie z wytycznymi Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609): § 2 i § 3 wraz z detalami i opisem zastosowanych materiałów.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Dokumentacja projektowa zawiera wystarczającą ilość opisów oraz detali potrzebną do wykonania zamierzenia budowlanego.

- Treść zapytania:

Wnoszę o zmianę w umowie o roboty budowlane i usunięcie zapisu § 1 punkt 6, § 5 punkt 1 i zamianę na rozliczenie kosztorysowe powykonawcze jest to sprawiedliwe dla dwóch stron dlaczego to ma działać tylko w jedną stronę jak wynika , § 5 punkt 8,9,10.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę.

- Treść zapytania:

Zgodnie z § 3 punktem 2 użyte materiały mają być nowe i odpowiadać co do jakości, z jednej z pozycji i opisu projektu wynika, iż cegły mają być wbudowane z rozbiórki aby mogły posiadać podobne parametry. Proszę o zmianę i usunięcie zapisu z umowy, lub zmianę w SWZ.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Powyższy zapis dotyczy zabudowy materiałów nowych.

- Treść zapytania:

Proszę o usunięcie z umowy o roboty budowlane oraz SWZ wadliwych zapisów między innymi o bezusterkowym odbiorze i zapłacie w umowie o zamówieniu publicznym, uzależniający rozpoczęcie biegu gwarancji i płatności od dnia "bezusterkowego odbioru robót", jest niezgodny z prawem i Ustawa Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz orzecznictwem sądowym, i pozostałych.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający we wzorze umowy § 17 Odbiór przedmiotu umowy określił zasady odbioru prac. Zgodnie z ust. 7 ww paragrafu:

Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a)	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może:

- dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia Wykonawcy tytułem kaucji gwarancyjnej.

W świetle powyższego w przypadku wad (usterki) Zamawiający może w powyższych przypadkach odebrać przedmiot umowy Postanowienia te nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz równowagi stron przyszłej umowy, w tym szczególności art. 647 KC, który zobowiązuje inwestora dokonania odbioru robót.

Powyższe stanowisko potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 listopada 2021 r.

KIO 3148/21, w którym Izba stwierdza: „ W ocenie Izby, w świetle postanowień wzoru umowy (Załącznika nr 9do SWZ) nie jest uprawnione twierdzenie Odwołującego, że przyznają one Zamawiającemu prawo odmowy dokonania odbioru końcowego i odbioru technicznego w przypadku zaistnienia zastrzeżeń zgłoszonych do protokołów odbioru końcowego i technicznego do czasu usunięcia usterek, nawet gdy usterki te mają charakter nieistotny. Postanowienia te nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz równowagi stron przyszłej umowy, w tym w szczególności art. 647 KC, który zobowiązuje inwestora do dokonania obioru robót.

Jak wynika z regulacji zawartych we wzorze umowy, Zamawiający zdefiniował odbiór „bez zastrzeżeń” (odbiór bezusterkowy). W § 6 ust. 10 - 12 wzoru umowy, Zamawiający wyjaśnił, jak należy na potrzeby tej umowy rozumieć bezusterkowość. Podobne regulacje zostały sformułowane w § 10 w warunkach gwarancji.

Przytoczone powyżej postanowienia wzoru umowy ustanawiają, zgodne z przepisami prawa cywilnego, zasady dokonywania odbiorów prac i robót, zapewniając równowagę stron umowy i zgodność z naturą stosunku wynikającego z umowy o roboty budowlane.

Ponadto w § 18 ust. 4 zostały określone zasady biegu okresu gwarancji i rękojmi, które brzmią:

Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru końcowego bądź w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu następnym licząc od dnia protokolarnego potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

Powyższy zapis ma zastosowanie w powyższym zamówieniu.

Udzielone wyjaśnienia Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy 
je obowiązkowo uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Wójt Gminy Stryszawa

Rafał Lasek