## Kominiarz
Plan przeglądów kominiarskich oraz czyszczenia kanałów spalinowych i wentylacyjnych w 2019 roku
Lp. | Lokalizacja | Ilość kondygnacji | Typ ogrzewania | Czyszczenie przewodów kominowych z wykonaniem przeglądu stanu technicznego urządzeń grzewczo - kominowych | Ilość przeglądów okresowych w 2019 | Czyszczenia przewodów kominowych x w roku
1 | Drezdenko ul. Pierwszej Brygady 21 | 2 | Zasilanie zewnętrzne | Jednorazowe czyszczenie przewodów kominowych z wykonaniem jednorocznego przeglądu stanu technicznego urządzeń grzewczo - kominowych ( 20 szt. przewodów ) |  | 1
2 | Krosno Odrz. ul. Słubicka 3 | 5 | Piec gazowy wentylacja mechaniczna | Jednorazowe czyszczenie przewodów kominowych w tym 2 x spalinowego oraz wykonanie jednorocznego przeglądu stanu technicznego urządzeń grzewczo - kominowych ( 77 szt. przewodów ) |  | 2
3 | Międzyrzecz ul. Rynek 3 | 5 | Piec olej opałowy | Jednorazowe czyszczenie przewodów kominowych w tym 2 x spalinowego oraz wykonanie jedno-rocznego przeglądu stanu technicznego urządzeń grzewczo - kominowych ( 20 szt. przewodów ) |  | 2
4 | Nowa Sól ul. Staszica 1 | 11 | Zasilanie zewnętrzne | Czyszczenie przewodów kominowych oraz wykonanie jednorocznego przeglądu stanu technicznego urządzeń grzewczo - kominowych ( 20 szt. przewodów ) |  | 1
5 | Słubice, ul. Wojska Polskiego 155 | 5 | Zasilanie zewnętrzne | Czyszczeniem przewodów kominowych oraz wykonanie jednorocznego przeglądu stanu technicznego urządzeń grzewczo - kominowych ( 34 szt. przewodów ) |  | 1
6 | Sulęcin, ul. Daszyńskiego 47 | 2 | Piec opał stały | zyszczenie przewodów kominowych w tym 4 x spalinowego oraz wykonanie jednorocznego przeglądu stanu technicznego urządzeń grzewczo - kominowych ( 13 szt. przewodów ) |  | 4
7 | Świebodzin ul. Sobieskiego 6 | 4 | Piec gazowy | Czyszczenie przewodów kominowych w tym 2 x spalinowego oraz wykonanie jednorocznego przeglądu stanu technicznego urządzeń grzewczo - kominowych ( 65 szt. przewodów ) |  | 2
8 | Wschowa ul. Zielony Rynek 7 | 4 | Piec gazowy | Czyszczenie przewodów kominowych w tym 2 x spalinowego oraz wykonanie jednorocznego przeglądu stanu technicznego urządzeń grzewczo - kominowych ( 30 szt. przewodów ) |  | 2
9 | Żagań ul. Skarbowa 26 | 4 | Piec gazowy | Czyszczenie przewodów kominowych w tym 2 x spalinowego oraz wykonanie jednorocznego przeglądu stanu technicznego urządzeń grzewczo - kominowych ( 55 szt. przewodów ) |  | 2
10 | Żary ul. Osadników Wojskowych 3 | 4, 5 | Piec gazowy | Czyszczenie przewodów kominowych w tym 2 x 2 spalinowe oraz wykonanie jednorocznego przeglądu stanu technicznego urządzeń grzewczo - kominowych ( 45 szt. przewodów ) | 1 | 2
11 | Żary ul. Osadników Wojskowych 4 | 4, 5 | Piec gazowy | Czyszczenie przewodów kominowych i wykonanie jednorocznego przeglądu stanu technicznego urządzeń grzewczo - kominowych (127 szt. przewodów ) |  | 2
12 | Gorzów Wlkp. ul. Kaz. Wielkiego 65 budynek biurowy oraz niski bud. socjalny ( z nieczynnym kominem szerokim ) | 5 i 1 | Piec gazowy | Czyszczenie przewodów kominowych w tym 2 x spalinowego oraz wykonanie jednorocznego przeglądu stanu technicznego urządzeń grzewczo - kominowych ( wyższy - 68 szt. i niższy - 25 szt. = 93 szt. przewodów ) |  | 2
13 | Olszyna budynek biurowo-magazynowy nr 27 | 3 | Piec elektryczny | Część biurowa –55 szt. przewodów wentylacyjnych, wys. budynku 9.50 m |  | 1
Część magazynowa – 7szt. przewodów wentylacji grawitacyjnej, wys budynku 6 m
Częściowo w pomieszczeniach magazynowych występuje wentylacja mechaniczna – wentylatory wyciągowe.
14 | Olszyna budynek kontrolno-magazynowy nr 28 | 2 | Piec elektryczny | 7 szt. przewodów wentylacji grawitacyjnej dla części socjalnej budynku o wysokości 7.50 m. W części wysokiej wentylatory mechaniczne, wyciagowe |  | 1
15 | Olszyna budynek magazynowy nr 29 | 1 | Piec elektryczny | 28 szt. przewodów wentylacyjnych – wys. budynku 4.25 m |  | 1
16 | Rzepin ul. Dworcowa 5 | 4 | Piec gazowy - szt. 3 | 1. Budynek biurowy - przewody went. – 124 szt., wys. budynku 16 m - przew.spalin.fi 250 – 1 szt. wys. 18 m - przew.spal.fi 450 - 1 szt. wys. 18 m |  | 2
2. Sala konferencyjna - przew went – 24 szt. wys bud. 5,80 m
3. Garaże - przew. went – 12 szt., wys bud. 4.50 m
17 | Rzepin ul. Zachodnia 1 budynek biurowy nr 4 | 2 | Piec gazowy | Przewody wentyl – szt. 26, wys. bud. 8,50 m |  | 2
Przew. Spalin – 1 szt. o wym. 50cm x 50cm – wysokość 12 m
Przew went. Kotł. o wym. 38cm x 24cm i wys. 12 m
18 | Rzepin ul. Zachodnia 1 budynek magazynowy nr 2 | 2 | Piec gazowy - szt. 2 | Wentylacja mechaniczna jako podstawowa- uzupełnienie to: |  | 2
|  |  |  | przewody wentylacyjne – 24 szt. wys. budynku 7,00 m | 1
przewód spalinowy fi 125 – 1 szt. wys. budynku 7,00 m
19 | Rzepin ul. Zachodnia 1 budynek warsztatowo-garażowy nr 1 | 1 | Zasilanie zewnętrzne | Przewody wentylacyjne – wywietrzniki dachowe podstropowe fi 150 – 14 szt. |  | 1
20 | Rzepin ul. Zachodnia 1 budynek magazynowy nr 3 | 1 | Bydynek nie ogrzewany | Wentylacja naścienna mechaniczna – wentylatory załączane elektrycznie – szt - 4 |  | 1
21 | Rzepin ul. Zachodnia 1 budynek magazynowy nr 5 | 1 | Zasilanie zewnętrzne | Przewody wentylacyjne szt. 8 wys.budynku 3.50 m |  | 1
22 | Rzepin ul. Zachodnia 1 budynek magazynowy nr 6 | 1 | Bydynek nie ogrzewany | Przewody wentylacyjne szt. 4 wys. budynku 3.50 m |  | 1
23 | Rzepin ul. Zachodnia 1 budynek garażowo-magazynowy nr 7 | 1 | Bydynek nie ogrzewany | Wentylacja wywiewna przez ściany ( kratki wentylacyjne) – szt. 8 |  | 1
Zielona Góra
24 | Zielona Góra ul. Sikorskiego 2 | 4 | Piec gazowy | Czyszczenie przewodów kominowych w tym 2 x spalinowego oraz wykonanie jednorocznego przeglądu stanu technicznego urządzeń grzewczo - kominowych ( 30 szt. przewodów ) |  | 2
25 | Zielona Góra ul. Pieniężnego 24 | 11 | Zasilanie zewnętrzne | Czyszczenie przewodów kominowych i wykonanie jednorocznego przeglądu stanu technicznego urządzeń grzewczo - kominowych (70 szt. przewodów ) |  | 1
26 | Zielona Góra ul. Pieniężnego 24 | 2 | Piec gazowy | Czyszczenie przewodów kominowych w tym 2 x spalinowego oraz wykonanie jednorocznego przeglądu stanu technicznego urządzeń grzewczo - kominowych ( 24 szt. przewodów ) |  | 2
27 | Zielona Góra ul. Pieniężnego 24 | 5 | Zasilanie zewnętrzne | Czyszczenie przewodów kominowych i wykonanie jednorocznego przeglądu stanu technicznego urządzeń grzewczo - kominowych ( 55 szt. przewodów ) |  | 1
28 | Zielona Góra ul. Batorego 18 | 5 | Piec gazowy | Czyszczenie przewodów kominowych w tym 2 x spalinowego oraz wykonanie jednorocznego przeglądu stanu technicznego urządzeń grzewczo - kominowych ( 50 szt. przewodów ) |  | 2
29 | Zielona Góra ul. Kostrzyńska 14 | 3 | Piec gazowy | Budynek wyposażony w klimatyzację i częściowo wentylację - mechaniczną. Ponadto: |  | 2
1. Część wysoka: - przewody wentylacyjne 70 szt., wys. budynku 12,40 m - przewód spalinowy 1 szt. fi 200, wys. budynku 16 m
2. Część niska: - przewody wentylacyjne - szt. 44, wys. budynku 8,60 m
30 | Zielona Góra ul. Kostrzyńska 14 budynek kontrolno - magazynowy | 1 | Piec gazowy | Podstawowa wentylacja hal – mechaniczna. Ponadto: |  | 2
przewody wentylacji grawitacyjnej – 12 szt., wys. budynku 6,30 m
przewód spalinowy - 1 szt. fi 125, wys. budynku 6,50 m
31 | Zielona Góra ul. Kostrzyńska 14 bydynek garażowy | 1 | Bydynek nie ogrzewany | Wywietrzniki podstropowe grawitacyjne - 8 szt. fi 250 |  | 1
32 | Zielona Góra ul. Kostrzyńska 14 portiernia | 1 | Piec gazowy | 3 przewody wentylacyjne - wys. budynku 3 m |  | 2
Przewód spalinowy 1 szt. fi 125, - wys. budynku 3.5m
[5 empty] | 2 | 52