Załącznik nr 5

 do umowy Nr ………………………………

z dnia ………………………………………

|  |
| --- |
| **Wymagane parametry i funkcjonalności systemu szaf wydająco-zbierających ubrań operacyjnych i zabiegowych:**1. **Zapewnienie bezpieczeństwa oraz dostępności artykułów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.**
2. **Jednostkowe bądź pakietowe kontrolowanie (np. za pomocą karty magnetycznej indywidualnego użytkownika) wydawanych artykułów.**
3. **System winien mieć pojemność minimum 200 kompletów (bluza i spodnie)**
4. **System zapewnia:**
	1. **każdorazowe indywidualne przypisanie pobranego ubrania osobie,**
	2. **pobranie ubrań zgodnie z wybranym rozmiarem,**
	3. **ścisłą ewidencję każdego pobrania i zwrotu (data i godzina każdej operacji),**
	4. **sporządzenie pełnego modułu raportowania (w wybranych okresach czasowych) ,**
	5. **łatwą obsługę z użyciem karty magnetycznej (lub w systemie równoważnym),**
5. **Napięcie zasilające 230V**
6. **Pobór prądu - Stan gotowości max. 40 W; przy maksymalnym obciążeniu max. 70W**
7. **Połączenie sieciowe – złącze Ethernet, Wi-Fi, internet mobilny (możliwość pracy bez połączenia z internetem)**
* **Parametry techniczne szafy zbierającej:**
	+ - **Wysokość 190 -210 cm**
		- **Szerokość 85-95 cm**
		- **Głębokość 100 -110 cm**
* **Parametry techniczne szafy wydającej:**
* **Możliwość wsadu 35 sztuk kompletów każdego rozmiaru(S,M,L,XL,XXL)**
* **Wysokość 195-200 cm**
* **Szerokość 95-105 cm**
* **Głębokość 85-95 cm**
 |