## nowe 2024
Załącznik nr 1 do SWZ. Przedmiot zamówienia. Szczegółowy formularz cenowy
Grupa 1. Serwety
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | J.m. | Ilość (24 miesiące) | Cena jednostkowa netto w PLN za jednostkę miary określoną w kolumnie 5 | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10) | 12
1 | Serwety z kieszenią do gromadzenia wydzielin pacjenta podczas gastroskopii; Jednorazowa serweta z chłonnej włókniny, barierowa, z kieszenią do zbierania płynów podczas gastroskopii, brzeg kieszeni wyposażony w metalową taśmę, dwa rzepy do zamocowania serwety wokół szyi. DEPOZYT: 50 SZT. |  | 50 | szt. | 500
Grupa 2. Akcesoria do elektrochirurgii
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | J.m. | Ilość (24 miesiące) | Cena jednostkowa netto w PLN za jednostkę miary określoną w kolumnie 5 | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10) | 12
1 | Endoskopowy marker węglowy do oznaczania miejsc przed lub po wycięciu polipów, strzykawko-ampułka 5 ml; DEPOZYT: 10 SZT. |  | 10 | szt. | 30
2 | Akcesoria endoskopowe do posiadanej przez szpital pompy Endo Technik; Dreny jednodniowe do pompy Endo-washer będącej w posiadaniu Zamawiającego); DEPOZYT: 50 SZT. |  | 50 | szt. | 500
3 | Ustnik jednorazowy do gastroskopii w rozmiarach dla dorosłych i pediatryczny r z elastycznym paskiem tkaninowym; DEPOZYT: 50 SZT. |  | 50 | szt. | 2000
4 | Pułapka na polipy, jednokomorowa, jednorazowego użytku, zakładana na przewód ssaka; DEPOZYT: 50 SZT. |  | 50 | szt. | 1500
5 | Pętle elektrochirurgiczne, kolonoskopowe jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; obrotowe o 360 stopni; kształt owalny lub heksagonalny; szerokość pętli 15 mm;, 20 mm, 35 mm, pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 230 cm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach; DEPOZYT: 30 SZT. |  | 30 | szt. | 800
6 | Pętle do polipektomii do usuwania zmian płaskich wykonane z płaskiej metalowej taśmy; średnica 14x27mm, długość 230 cm, cewnik o średnicy 2,4mm; DEPOZYT: 5 SZT. |  | 5 | szt. | 50
7 | Jednorazowe kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych, długość robocza 160 lub 230cm, średnica narzędzia 2,3mm. Szczęki typu aligator z zębem szczura. Długość do wyboru przez Zamawiajacego; DEPOZYT: 10 SZT. |  | 10 | szt. | 200
| RAZEM 1 - 7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Grupa 3. Klipsownica
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk/zestawów)* | J.m. | Ilość (24 miesiące) | Cena jednostkowa netto w PLN za jednostkę miary określoną w kolumnie 5 | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10) | 12
1 | Klipsownica hemostatyczna jednorazowego użytku; z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 i 17 mm, z możliwością manualnej kontroli obrotu dedykowanym obrotowym pokrętłem a także z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, dostępne w długościach 155 oraz 235cm (do wyboru przez Zamawiającego), min. średnica kanału roboczego 2.8 mm. Czas potwierdzonej klinicznie retencji tkankowej min. 4 tygodnie. DEPOZYT: 50 SZT. |  | 50 | szt. | 2500
2 | Pętla z siatką do zbierania polipów, jednorazowego użytku, jałowa, z dostępną funkcją rotacji wokół własnej osi za pomocą pierścienia w obudowie rękojeści; średnica kanału 2.5 mm, długość 2300 mm; rozmiar 30x55 mm DEPOZYT: 10 SZT. |  | 10 | szt. | 50
3 | Zestawy do opaskowania żylaków przełyku zawierający 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego( nie zawiera latexu); głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 8.6 - 11.5 mm |  | 10 | zst. | 150
4 | Szczypce biopsyjne; długość robocza 160 i 240 cm, średnica szczęk 1,8mm; 2,2mm; 2,4mm; 2,8mm do wyboru Zamawiajacego, łyżeczki z podwójnymi otworami w szczękach, oraz z ząbkami na obwodzie, konstrukcja mechanizmu szczęk zapewnia możliwość wykonywania biopsji stycznych, z systemem cięgieł umożliwiającym otwarcie szczypiec zawsze , przy każdym zagięciu; sztywny odcinek dystalny, zapewnia możliwość łatwiejszego pokonywania zagiętych odcinków kanału biopsyjnego endoskopu. Pancerz szczypiec pokryty jest tworzywem sztucznym i w zależności od długości narzędzia posiada inny kolor. Dodatkowo na całej długości szczypce pokryte są substancją ograniczającą tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego. Szczypce wyposażone są w system trzech markerów określających położenie narzędzia wewnątrz endoskopu i sygnalizujących zbliżający się moment wyjścia szczypiec z kanału roboczego. Dwie wersje do wyboru przez Zamawiajacego : z igłą i bez igły, cztery rozmiary łyżeczek biopsyjnych (w tym między innymi pediatryczne, standardowe, powiększone ), współpracujące z kanałem roboczym - 2,0; 2,8; 3,2mm. DEPOZYT: 50 SZT. |  | 50 | szt. | 3000
| RAZEM 1 - 4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Grupa 4. Asortyment endoskopowy
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)*, (opak)** | J.m. | Ilość (24 miesiące) | Cena jednostkowa netto w PLN za jednostkę miary określoną w kolumnie 5 | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10) | 12
1 | Uniwersalna jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; posiadająca plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 2200mm; produkt niesterylny; pasująca do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-4,2mm (50 sztuk w opakowaniu) DEPOZYT: 50 SZT. - 1OP |  | 1 | op. | 60
2 | Jednorazowa szczoteczka jednostronna do czyszczenia kanałów endoskopów; długość robocza 1650mm; średnica włosia 2,4mm; długość włosia 5mm; produkt niesterylny; pasująca do kanałów endoskopów o średnicach 1,0mm-1,5mm (10 sztuk w opakowaniu) DEPOZYT: 20 SZT - 2OP |  | 2 | op. | 100
3 | Jednorazowe Trójstopniowe Poszerzadła Balonowe; do poszerzania przełyku/ odźwiernika/ jelit/ dróg żółciowych; załadowana prowadnica 0.035” z możliwością usunięcia; średnice balonu: Ø 6 – 7 – 8 mm; 8,5-9.5-10.5 mm, 11-12-13mm, 13.5-14.5-15.5 mm, 16-17-18 mm, 18-19-20 mm (do wyboru przez Zamawiającego); znacznik radiologiczny na końcu dystalnym i proksymalnym; oznaczenie środka balonu; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka; długość balonu 55mm lub 65mm; długość prowadnika 2400mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; bez lateksu; sterylizowane, kompatybilne z jednorazowym narzędziem do napełniania o poj. 60cc, 15 atm.; DEPOZYT: 50 SZT. |  | 50 | szt. | 300
4 | Urządzenie pompujące do poszerzadeł balonowych, sterylizowane, jednorazowe; bez lateksu; Objętość: 60 cc, Max ciśnienie: 15 atm DEPOZYT: 50 SZT. |  | 50 | szt. | 300
5 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; niebieska osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica cześci wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma DEPOZYT: 40 SZT. - 2OP |  | 2 | op. | 5
6 | Olejek silikonowy do endoskopów, opakowanie 15 ml DEPOZYT: 5 SZT. |  | 5 | szt. | 25
7 | Cewnik jednorazowy do kontrastowania; końcówka dalsza narzędzia zakończona kulką; średnica końcówki 6Fr; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; długość narzędzia 195cm; DEPOZYT: 2 SZT. |  | 2 | szt. | 200
8 | Balony, sterylne, opakowanie 20 szt, do posiadanych przez szpital endoskopów ultrasonograficznych liniowych GF-UC140P-AL5, GF-UCT140-AL5, GF-UCT140-DO5, GF-UC160P-OL5, GF-UCT160-OL5, GF-UMD140P, GF-UC30P oraz GF-UCT180. Zawiera lateks. DEPOZYT: 20 SZT. - 1 OP |  | 1 | op. | 5
9 | Aplikator do balonów do posiadanych przez szpital endoskopów ultrasonograficznych GF-UCT180, DEPOZYT: 20 SZT. |  | 20 | szt. | 100
10 | Dren jednodniowy do posiadanego przez szpital urządzenia OFP-2, opakowanie 50szt. DEPOZYT: 50 SZT.- 1 op |  | 1 | op. | 120
11 | Płytka pacjenta dla dorosłych o wadze powyżej 15kg, z dołączonym kablem; typ dzielony z powłoką hydrożelową; powierzchnia styczna 140cm2; 15 szt. w opakowaniu; kompatybilne z posiadanymi przez szpital generatorami ESG-100, ESG-200, ESG-300 i ESG-400 firmy Olympus. DEPOZYT: 45 SZT. - 3 op. |  | 3 | op. | 100
12 | Jednorazowa sonda argonowa do koagulacji; wypływ czołowy; średnica sondy 2.3mm, dł. robocza 2200 mm; kompatybilna z posiadanym przez szpital urządzeniem APU-300 firmy Olympus; ilość w opakowaniu 10 szt.; DEPOZYT: 10 SZT. - 1OP |  | 1 | op. | 50
| RAZEM 1 - 12 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Grupa 5. Klipsownica i igły
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | J.m. | Ilość (24 miesiące) | Cena jednostkowa netto w PLN za jednostkę miary określoną w kolumnie 5 | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10) | 12
1 | Klipsownica j.u. obrotowa i repozycjonowalna" pokryta ze znacznikami, uzębione ramiona, dodatkowe dwa zęby wsteczne, śr.2,6mm, dł. 230 cm , kąt otwarcia 135st., szer.otwarcia 20 mm DEPOZYT: 20 SZT. |  | 20 | szt. | 300
2 | IGŁA EUS–TYP FNA PREMIUM–Śr.19G, kateter 1.8mm, Max.dł.80 mm., Materiał stop Kobaltowo-Chromowy, min.kanał rob.2,8 mm, dł.rob.1375–1415mm, Markery echogeniczne wyk. laserem, kompatybilna ze wszystkimi endoskopami EUS DEPOZYT: 10 SZT. |  | 10 | szt. | 100
3 | IGŁA EUS–TYP FNB –Śr.19G, kateter 1.8mm, Max.dł.80 mm., Materiał nitinol, min.kanał rob.2,8 mm, dł.rob.1375–1415mm. Zakoń.z 3 ostrzami, Markery echogeniczne wyk. laserem, kompatybilna ze wszystkimi endoskopami EUS |  | 1 | szt. | 10
4 | IGŁA EUS–TYP FNA –Śr.19G, kateter 1.8mm, Max.dł.80 mm., Materiał nitinol, min.kanał rob.2,8 mm, dł.rob.1375–1415mm, Markery echogeniczne wyk. laserem, kompatybilna ze wszystkimi endoskopami EUS |  | 1 | szt. | 10
5 | IGŁA EUS–TYP FNA –Śr.22G, kateter 1.8mm, Max.dł.80 mm., Materiał nitinol, min.kanał rob.2,8 mm, dł.rob.1375–1415mm, Markery echogeniczne wyk. laserem, kompatybilna ze wszystkimi endoskopami EUS |  | 1 | szt. | 10
6 | IGŁA EUS–TYP FNA PREMIUM–Śr.22G, kateter 1.8mm, Max.dł.80 mm., Materiał stop Kobaltowo-Chromowy, min.kanał rob.2,8 mm, dł.rob.1375–1415mm, Markery echogeniczne wyk. laserem, kompatybilna ze wszystkimi endoskopami EUS DEPOZYT: 20 SZT. |  | 20 | szt. | 150
7 | IGŁA EUS–TYP FNB –Śr.22G, kateter 1.8mm, Max.dł.80 mm., Materiał stop Kobaltowo-Chromowy, min.kanał rob.2,8 mm, dł.rob.1375–1415mm. Zakoń. z 3 ostrzami, Markery echogeniczne wyk. laserem, kompatybilna ze wszystkimi endoskopami EUS |  | 1 | szt. | 10
8 | IGŁA EUS–TYP FNB –Śr.22G, kateter 1.8mm, Max.dł.80 mm., Materiał nitinol, min.kanał rob.2,8 mm, dł.rob.1375–1415mm. Zakoń. z 3 ostrzami, Markery echogeniczne wyk. laserem, kompatybilna ze wszystkimi endoskopami EUS |  | 1 | szt. | 10
9 | IGŁA EUS–TYP FNB –Śr.25G, kateter 1.8mm, Max.dł.80 mm., Materiał stop Kobaltowo-Chromowy, min.kanał rob.2,8 mm, dł.rob.1375–1415mm. Zakoń. z 3 ostrzami, Markery echogeniczne wyk. laserem, kompatybilna ze wszystkimi endoskopami EUS |  | 1 | szt. | 10
10 | IGŁA EUS–TYP FNA PREMIUM–Śr.25G, kateter 1.8mm, Max.dł.80 mm., Materiał stop Kobaltowo-Chromowy, min.kanał rob.2,8 mm, dł.rob.1375–1415mm, Markery echogeniczne wyk. laserem, kompatybilna ze wszystkimi endoskopami EUS DEPOZYT: 10 SZT. |  | 10 | szt. | 30
11 | Igła iniekcyjna j.u. śr.2,3mm, dł. 2300mm, śr. igły 0,7mm(22G), dł.igły 5mm DEPOZYT: 10 SZT. |  | 10 | szt. | 300
12 | Igła iniekcyjna j.u. śr.2,3mm, dł. 2300mm, śr.igły 1,1mm(19G), dł.igły 5mm DEPOZYT: 20 SZT. |  | 20 | szt. | 500
| RAZEM 1 - 12 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Grupa 6 - Akcesoria do endoskopów
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | J.m. | Ilość (24 miesiące) | Cena jednostkowa netto w PLN za jednostkę miary określoną w kolumnie 5 | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10) | 12
1 | Korki biopsyjne do posiadanych przez szpital endoskopów Pentax, wielorazowego użytku |  |  | szt. | 50
2 | Giętka elektroda argonowa z wylotem na wprost, wielorazowa o średnicy 2,3 mm-3,2 mm dł. 2,2 m z płaskim złączem |  |  | szt. | 10
| RAZEM 1 - 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Grupa 7 - Drobny sprzęt do endoskopów
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | J.m. | Ilość (24 miesiące) | Cena jednostkowa netto w PLN za jednostkę miary określoną w kolumnie 5 | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10) | 12
1 | Butelka na wodę do gastro-, kolono-, endoskopów ultrasonograficznych -UCT180 posiadanych przez szpital |  |  | szt. | 1
2 | Butelka na wodę do użycia z CO2, do gastro-, kolono-, endoskopów ultrasonograficznych -UCT180 posiadanych przez szpital |  |  | szt. | 1
3 | Zawór ssący do endoskopów ultrasonograficznych EUS |  |  | szt. | 10
4 | Zawór woda/powietrze do endoskopów EUS |  |  | szt. | 10
5 | Niesterylny zawór biopsyjny Endoskopy ultrasonograficzne: -UCT180 posiadanych przez szpital |  |  | szt. | 50
6 | Nasadka wodoszczel. do endoskopów (zakrywka wododporna) |  |  | szt. | 10
7 | Adapter do płukania kanałów |  |  | szt. | 20
8 | Adapter EUS |  |  | szt. | 10
9 | Adapter do mycia/czyszczenia kanału ssącego |  |  | szt. | 10
| RAZEM 1 - 9 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Grupa 8 - Sonda
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | J.m. | Ilość (24 miesiące) | Cena jednostkowa netto w PLN za jednostkę miary określoną w kolumnie 5 | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10) | 12
1 | Sonda Sengstakena-Blakemore'a- tamponada żołądkowo-przełykowa, jałowa CH 18 |  |  | szt. | 10
…………………………………..
Podpis Wykonawcy
Załącznik nr 1 „Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy” wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną podpisem kwalifikowanym) Wykonawca musi załączyć do oferty.
Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie 3 pn „Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu” do podania nazwy producenta i / lub nazwy produktu, który jest oferowany.
Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie 12 pn „termin przydatnośći/sterylności od dnia dostawy (miesięcy)” do podania jego terminu.
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego.